



Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту источника электроснабжения для потребителей первой категории.



1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России)
2. Объект: МСЧ № 140 ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России
3. Место нахождения объекта: 614054, г. Пермь, ул. Целинная, д. 27 
4. Место выполняемых работ и перечень оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка оборудования
	Количество
	Адрес

	1.
	Дизельная электростанция 
	50GF
	1
	г. Пермь, ул. Целинная, д. 27



5. Состав и объем работ:
- дефектовка, диагностика и ремонт ДГУ;
- замена АКБ 65/6ст-65 VL  Аком EFB (L2) – 2 шт.;
- замена стартераQDj265F (24V/5.2 кВт/11 зубьев) – 1 шт.;
- ремонт системы охлаждения ДГУ с заменой антифриза (10 кг)- 1 шт. 

6. Срок выполнения работ: от даты заключения контракта 14 календарных дней.
7. Условия выполнения работ:
7.1. Работы по текущему ремонту производятся силами Исполнителя с приобретением за свой счет всех комплектующих материалов.
7.2. Выполненные работы оформляются актом выполненных работ (по форме КС-2, КС-3). 
7.3. Ответственность за охрану труда и технику безопасности во время выполнения работ несет Исполнитель.            
8. Код. ОКДП 2: 33.14.11.000




	
	


Мастер эксплуатационного участка МСЧ № 140                                     А.В.Демин
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