Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту источника электроснабжения для потребителей первой категории.

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России)

2. Объект: МСЧ № 140 ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России

3. Место нахождения объекта: 614054, г. Пермь, ул. Целинная, д. 27

4. Место выполняемых работ и перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Количество | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельная электростанция | 50GF | 1 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 27 |

5. Состав и объем работ:

- дефектовка, диагностика и ремонт ДГУ;

- замена АКБ 65/6ст-65 VL  Аком EFB (L2) – 2 шт.;

- замена стартераQDj265F (24V/5.2 кВт/11 зубьев) – 1 шт.;

- ремонт системы охлаждения ДГУ с заменой антифриза (10 кг)- 1 шт.

6. Срок выполнения работ: от даты заключения контракта 14 календарных дней.

7. Условия выполнения работ:

7.1. Работы по текущему ремонту производятся силами Исполнителя с приобретением за свой счет всех комплектующих материалов.

7.2. Выполненные работы оформляются актом выполненных работ (по форме КС-2, КС-3).

7.3. Ответственность за охрану труда и технику безопасности во время выполнения работ несет Исполнитель.

8. Код. ОКДП 2: 33.14.11.000

Мастер эксплуатационного участка МСЧ № 140                                     А.В.Демин