№ п/п	

Наименование поставляемого товара/Описание требований	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам*	Ед. изм.	Кол-во	
		Значение			
		Наименование характеристики	Показатели, которые не могут изменяться			
1
	Проволока костная ортопедическая/ Спица перьевая
Производства:
ООО «Здоровье+»
Россия

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006917	Назначение	Управление положением костей, костных фрагментов и их фиксации с опорными элементами аппарата	шт	60	
		Наличие резьбы	нет

		Применение	В виде спицы			
		Наличие троакарного конца	нет			
		Форма заточки	Перьевая			
		Упор	нет			
		Материал изготовления	Нержавеющая сталь			
		Диаметр, мм	1.8			
		Длина, мм	400