ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_________________________________

на оказание услуг по проведению технических испытаний боксов биологической безопасности и рентгенодиагностического оборудования

Идентификационный код закупки: _________________________________

г. Уфа                                                                                                                          «___» ______________ 2026 г.

_____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шайхлисламовой Эльмиры Радиковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Договором срок оказать услуги по проведению технических испытаний боксов биологической безопасности и рентгенодиагностического оборудования (код ОКПД 2 - 71.20.19.190) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

## 2. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение №1 к Договору) и спецификацией (приложение №2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

## 3. Взаимодействие Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

в) по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона №44-ФЗ;

г) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.

3.2. Исполнитель обязан:

а) оказать услуги лично, своими силами, без привлечения к оказанию услуг третьих лиц;

б) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Договором срок;

в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;

д) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

е) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг, а также в течение гарантийного периода (при наличии).

3.3. Заказчик вправе:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода (при наличии);

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 Договора, причиненных по вине Исполнителя;

д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

е) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Договором;

б) обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в едином агрегаторе торговли и направить Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю;

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Договора в соответствии с Законом №44-ФЗ;

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 Договора.

## 4. Место и сроки оказания услуг

4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Договоре.

Срок (период) оказания услуг: с даты, следующей после подписания Договора по 30.12.2026.

Услуги оказываются по заявкам Заказчика в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение №3 к Договору).

4.3. Место оказания услуг: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Кувыкина, дом 94.

## 5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче в срок за 1 рабочий день до их готовности и по завершению оказания услуг (этапа оказания услуг) предоставить Заказчику результат оказанных услуг и документы, указанные в п. 5.2 Договора.

5.2. При сдаче оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии), акт оказанных услуг (при наличии), либо универсальный передаточный документ, акт сдачи-приемки оказанных услуг, а также документы, предусмотренные техническим заданием (на бумажном носителе или посредством электронного документооборота).

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.2 Договора, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа оказания услуг) по Договору на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям Договора, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) по Договору или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки оказанных услуг (этапа оказания услуг) с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (этапа оказания услуг) в случае выявления несоответствия этих услуг (этапа оказания услуг) условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в пунктах 5.2 Договора, оформляет по итогам приемки акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) (далее - акт приемки (ф. 0510452) по унифицированной форме, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021 №61н.

5.7. Оформление и обмен документами о приемке оказанных услуг осуществляются по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота. В отсутствие организационно-технической возможности составления акта приемки (ф. 0510452) в электронной форме, акт формируется на бумажном носителе и утверждается Заказчиком без подписи Исполнителя.

5.8. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

5.9. Отказ представителя Исполнителя от участия в приемке оказанных услуг и подписания акта приемки (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки услуг по настоящему Договору и оформлению ее результатов.

5.10. Заказчик, обнаруживший после приемки оказанных услуг, отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок после их обнаружения.

5.11. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

## 6. Цена Договора и порядок расчетов

## 6.1. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей, в том числе НДС (___%)/(НДС не облагается).

6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, установленных Законом №44-ФЗ и Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества оказываемых услуг и иных условий Договора.

6.5. Источник финансирования Договора - субсидии на выполнение гос. задания (ГЗ), средства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), средства от приносящей доход деятельности (ПДД).

6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного разделом 5 Договора.

6.7. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6.8. В случае неисполнения Исполнителем требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) любого из обязательств по Договору, сумма неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

6.9. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Исполнитель в течение 10 рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по Договору.

## 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

7.3. В случае неисполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем), размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. В соответствии с пунктом 7 статьи 34 Закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

## 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 календарных дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

## 9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке.

## 10. Срок действия Договора

10. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 01.02.2027. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя (при наличии).

## 11. Иные положения

11.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, выполненные в письменной форме или электронной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона №44-ФЗ.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

11.6. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

11.7. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

11.8. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Ответственный исполнитель по настоящему Договору от имени Заказчика – Король Оксана Борисовна тел.: 8 (917) 412 79 98.

## 12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Спецификация;

Приложение №3 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

## 13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение науки «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека» ИНН 0274022366 / КПП 027401001 Адрес фактический/юридический: РФ, РБ, 450106, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 94 Банковские реквизиты: Казначейский счет (КС) 03214643000000010100 (счет плательщика) ОКЦ № 6 УГУ Банка России // УФК по Республике Башкортостан, г. Уфа Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» л/с 20016У59790, 22016У59790) Единый казначейский счет (ЕКС) 40102810045370000067 (корреспондентский счет) Банковский идентификационный код (БИК) 018073401 ОГРН 1030203900902 тел./факс: 8 (347) 255-19-57 / 255-57-03 e-mail: fbun@uniimtech.ru, zakupki@uniimtech.ru | Исполнитель: _________________________________ (полное наименование организации) ИНН ______________ / КПП __________________ Адрес места нахождения:_____________________ Адрес почтовый: ____________________________ ОГРН ______________________________________ ОКТМО_____________________________________ Банковские реквизиты: Наименование банка________________________ Р/с _______________________________________ К/с _______________________________________ БИК ______________________________________ Телефон: ____________, факс: ________________ Адрес электронной почты:: ___________________ |
| --- | --- |
| Заказчик: Директор ___________________ Шайхлисламова Э.Р. М.П. | Исполнитель: ________________________ ФИО М.П. |

Приложение №1 к Договору

№_______________________

от ___.___.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (описание объекта закупки)

на оказание услуг по проведению технических испытаний боксов биологической безопасности и рентгенодиагностического оборудования

1. Основные требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Технические требования к оказываемым услугам | Периодичность услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению технических испытаний с целью контроля за техническим состоянием медицинских изделий (МИ) |  |  |
| 1.1 | Проведение технических испытаний боксов биологической безопасности и рентгенодиагностических аппаратов | Контроль технического состояния МИ – проверка соответствия значений параметров и характеристик МИ требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации. | Срок оказания услуг по настоящему Договору: с даты, следующей после подписания договора по 30.12.2026. Услуги оказываются по заявкам Заказчика в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика. |

2. Перечень проверяемого оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования, модель | Класс бокса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010 | Производитель | Серийный номер | Год выпуска | Группа патогенности (1,2,3,4), с которой работают в лаборатории |  | Требуемые работы по ремонту и техобслуживанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел лабораторных методов исследования (иммунно-бактериологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С- 1,2" | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 221.120.00.0921 | 2013 | 3-4 |  | Проверка |
| 2 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С- 1,2" | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 220.120.00.3207 | 2011 | 3-4 |  | Проверка |
| 3 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С- 1,2" | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 221.120.00.0906 | 2013 | 3-4 |  | Проверка |
| 4 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С-1,5" | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 26.150.013 | 2009 | 3-4 |  | Проверка |
| 5 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С-1,5" | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 210.150.026 | 2009 | 3-4 |  | Проверка |
| 6 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С- 1,5" | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 26.150.012 | 2009 | 3-4 |  | Проверка |
| 7 | Бокс абактериальной воздушной среды БОВ-001-АМС по ТУ 9451-001-21504087-2006 вариант СЛШ-БМБ II А2 (модель 1,8 АМ) | II | АО «АМС» - ООО «МЗМО» | 004341.1 | 2020 | 3-4 |  | Проверка |
| 8 | Бокс абактериальной воздушной среды БОВ-001-АМС по ТУ 9451-001-21504087-2006 вариант СЛШ-БМБ II А2 (модель 1,8 АМ) | II | АО «АМС» - ООО «МЗМО» | 004341.2 | 2020 | 3-4 |  | Проверка |
| 9 | Бокс абактериальной воздушной среды «БАВп-01- "Ламинар-С- 1,5" | I | ЗАО "Ламинарные системы" | 72.150.02.015 | 2009 | 3-4 |  | Проверка |
| Отдел токсикологии и генетики с экспериментальной клиникой лабораторных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (221.120) | II | ЗАО "Ламинарные системы" | 221.120.00.2093 | 2014 | - | Проверка |  |
| 2 | Бокс абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР-«Ламинар-С» (34.000-01) | - | ЗАО "Ламинарные системы" | 34.01.609 | 2009 | - | Проверка |  |
| Отдел инструментальных методов исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический «AXIOM ICONOS R100» | - | Siemens AG, Medical Solutions | 10087 | 2007 | - | Проверка |  |
| 2 | Система рентгеновская маммографическая «Planmed Sophie Classic» | - | Planmed Oy | CLS200346 | 2022 | - | Проверка |  |

3. Требования к организации и порядку проведения услуг:

| Тип оборудования | Перечень проверок |
| --- | --- |
| Рентгенодиагностические аппараты | - Проверка точности выполнения уставок анодного напряжения; - Проверка точности уставок длительности экспозиции; - Проверка общей фильтрации пучка рентгеновского излучения; - Проверка слоя половинного ослабления; - Проверка совпадения радиационного и светового полей; - Проверка воспроизводимости дозы излучения; - Проверка высоко- и низко-контрастного пространственных разрешений. |
| БМБ I, II класса | - Проверка скорости и однородности нисходящего и входящего воздушных потоков; - Проверка защитной эффективности выпускного и приточного фильтров с определением коэффициента проскока; - Проверка направленности входящего и нисходящего воздушных потоков холодным дымовым тестом. |
| ПЦР-бокс | - Проверка энергетической освещенности УФ-С излучением. |

4. Место оказания услуг: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина д. 94.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Исполнитель должен входить в реестр аккредитованных лиц (иметь аттестат аккредитации) в  федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) в качестве испытательной лаборатории:

а) на проведение проверки защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 188 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»);

б) на проведение технических испытаний рентгенодиагностических аппаратов (в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»);

5.2. Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности:

а) технического обслуживания медицинских изделий класса 2а потенциального риска применения с указанием в приложении следующих групп медицинских изделий:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

б) технического обслуживания медицинских изделий класса 2б потенциального риска применения с указанием в приложении следующих групп медицинских изделий:

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии).

5.3. Исполнитель должен обеспечить наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при оказании услуг. Средства измерений, используемые при оказании услуг, должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.566 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения".

5.4. По результатам контроля технического состояния Исполнитель должен выдать протоколы испытаний МИ, в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.5. Исполнитель должен оказать услуги лично, своими силами, без привлечения к оказанию услуг третьих лиц.

6. Порядок формирования цены договора: в цену входят все расходы, связанные с оказанием услуг, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

| Заказчик: Директор ___________________ Шайхлисламова Э.Р. М.П. | Исполнитель: Должность ___________________ ФИО М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2 к Договору

№_______________________

от ___.___.2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | код ОКПД 2 | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во, в ед. изм. |  |  |  | Цена за единицу измерения, рублей, в том числе |  |  | Стоимость, рублей, в том числе |  |  | Стоимость по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГЗ | ОМС | ПДД | всего | без НДС | размер НДС (если облагается НДС) | итого | без НДС | размер НДС (если облагается НДС) | итого | ГЗ | ОМС | ПДД |
| 1 | 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки | Технические испытания боксов биологической безопасности | штука | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Технические испытания боксов биологической безопасности | штука | 4 | 2 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Технические испытания рентгенодиагностического оборудования | штука |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма по договору составляет _____________(_________) рублей, в том числе НДС (___%) (или «НДС не предусмотрен»).

| Заказчик: Директор ___________________ Шайхлисламова Э.Р. М.П. | Исполнитель: Должность ___________________ ФИО М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3 к Договору

№_______________________

от ___.___.2026

ОБРАЗЕЦ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ от ___.___.20___

«Исполнитель»___________________________________ (полностью наименование), в лице __________________________(фамилия, имя, отчество ответственного лица Исполнителя), действующего на основании ___________________ (основание для представления интересов Исполнителя) с одной стороны, и «Заказчик» ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», в лице директора Шайхлисламовой Эльмиры Радиковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Исполнителем были оказаны услуги в полном объеме, согласно Техническому заданию (Приложение №1 к договору) _____________________________________________ (наименование оказанных услуг):

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Наименование оказанных услуг (согласно тех. задания) | Цена за единицу, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Стоимость оказанных услуг составляет: ____________________________________ (сумма за оказанные услуги).

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие оказанную услугу: _________________________ (перечислить документы).

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Директор | _________________________________ (должность) |
| _____________________ Шайхлисламова Э.Р. (подпись) | _____________________________ (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) |
| «_____»________________20___г. | «_____»________________20___г. |
| М.П. | М.П. (при наличии) |

В случае обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО), после согласования с Заказчиком оператора ЭДО, Исполнитель предоставляет универсальный передаточный документ с приложением Акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения №3 к Договору.