Техническое задание

Выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: 101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16, ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева» (кабинет 112)
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	Наименование
	Информация

	1. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» (ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева»)

	1. 
	Наименование и место выполняемых работ
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: 101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16, ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева» (кабинет 112)

	1. 
	Код ОКПД2/КТРУ
	ОКПД2. 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

	1. 
	Сроки (этапы) выполнения работ
	Работы по настоящему Контракту выполняются в 1 (один) этап:
Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и по 18 сентября 2026 включительно.

	1. 
	Виды и объём выполняемых работ
	В соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (Смета).

	1. 
	Режим работы в здании
	Понедельник-четверг: с 09:00 до 18:00, пятница: с 09:00 до 16:45. Суббота, воскресенье – выходной. 

	1. 
	Общие требования к выполнению работ Исполнителем/подрядчиком
	Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для обучающихся и сотрудников учреждения.
Исполнитель должен строго соблюдать сроки выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
[bookmark: _Hlk519703403]Выполнить полный комплекс работ согласно настоящему Техническому заданию и Локальному сметному расчёту своими силами с применением материалов и оборудования, в соответствии со стандартами и техническими условиями.
Организовать доставку оборудования, необходимого для выполнения работ, своими силами и средствами до места выполнения работ.
Оплатить сбор, хранение, вывоз бытовых и строительных отходов и образовавшегося мусора за время выполнения работ, с предоставлением документа об утилизации строительных отходов.
До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию и заверенную копию приказа о представителе Подрядчика, ответственном за проведение работ на объекте и технику безопасности, а также обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства работ следующих оригинальных документов:
- письмо-направление со списком Ф.И.О. членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на Контракт, печать, подпись;
- наряд (задание, распоряжение на Работы), наряд-допуск на Работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в лифтах, в электроустановках и другие); оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у заказчика (личные документы и т.п.), представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.
Подрядчик должен:
1. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.
2. Обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
3. Производить работы только в отведённой для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.
4. Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.
5. Охранять материалы и оборудование в зоне ремонтных работ в период их проведения своими силами и за свой счёт.
6. Выполнять работы в полном соответствии с действующими требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ, ПТЭЭУ ("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и т.д.) и иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок и технологию производства работ, указанных в сметной документации.
7. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 72 часа до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ, только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
8. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, строительный контроль.
9. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством РФ.
10. Запрещается проживание работников подрядчика на территории учреждения.
11. Все работы должны выполняться рабочими соответствующих специальностей и квалификации.
12. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для работников, студентов и посетителей. 

	1. 
	Требования к качеству работ, безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В целях защиты жизни и здоровья людей, имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды необходимо соблюдение нормативных требований безопасности труда, а также требований технических регламентов в строительстве, предусматривающих биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую безопасность.
Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала работ, в последующем при поступлении материалов, в момент их поступления, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 
В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества, подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену.
При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям, указанным в Техническом задании и приложениях к нему, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приёмки работ и предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций за нарушение качества при исполнении контракта.
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте и в пределах гарантийного срока на выполненные работы.
Подрядчик может принять на себя обязанности выполнить работу, отвечающую более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями к качеству.
Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно - бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.
Подрядчик несет персональную ответственность за соблюдение техники безопасности его рабочими.

	1. 
	Требования по объёму и сроку гарантий качества на результаты работ
	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Подрядчик несёт ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
Гарантийные обязательства распространяются на всё установленное (смонтированное) оборудование. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок и затраты на проведение независимой экспертизы, для передачи обращения в суд.
Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приёмки работ.

	1. 
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	При завершении работ, Подрядчик обязан передать Заказчику в печатном виде документы: согласно условиям контракта.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания и Сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчёта за выполненные работы с Подрядчиком, если при приёмке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах, в том числе не надлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные списком исполнительной документации, о чем сделана соответствующая запись в Акте приёмки объекта. В указанных случаях окончательный расчёт производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счёт Подрядчика, если Подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

	1. 
	Дополнительные сведения
	0. Всё имущество Заказчика, демонтируемое Подрядчиком при проведении работ, остается принадлежать заказчику и утилизируется только по согласованию с Заказчиком.
0. В случае повреждения действующих инженерных систем и иных коммуникаций при проведении работ Подрядчик обязан восстановить поврежденную сеть за свой счет, а также возместить Заказчику убытки, вызванные повреждением.
0. Подрядчик имеет право начать работы ранее установленного контрактом срока, а также завершить их ранее указанного срока в обязательствах по контракту.
0. В случае наличия скрытых работ и увеличения стоимости работ по контракту Подрядчик предоставляет Заказчику сопоставительные и разделительные ведомости, дополнительную смету на дополнительные виды работ в электронном и печатном экземпляре.


                  



