Приложение №1

Характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование позиции | Технические характеристики | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Столик манипуляционный МД SM КТРУ 32.50.30.110-00000076 | Полки 2 шт нержавеющая сталь- наличие Ящик-наличие Цвет-белый Конструкция разборная- наличие Опоры колеса диаметром 50 мм с тормозом- наличие Каркас выполнен из металла-наличие Регистрационное удостоверение-наличие | 2 | Шт |
| Кушетка медицинская смотровая МД КС-01 КТРУ 32.50.30.110-00000035 | Лежак кушетки двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 40 мм-наличие головная секция регулируется с помощью ступенчатого механизма- наличие Обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Регистрационное удостоверение-наличие | 2 | шт |

Сроки поставки товара: в течении 20 календарных дней с момента заключения Контракта.

Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и за счет средств Исполнителя по адресу.

- г. Красноярск, ул. Академгородок 56А - филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.

| Инициатор закупки: |  | А.А. Дьяков |
| --- | --- | --- |