Приложение №1 

  
Характеристики и количество поставляемого товара:

	Наименование позиции
	Технические характеристики
	Количество
	Ед.
измерения

	Столик манипуляционный МД SM 
КТРУ 32.50.30.110-00000076
	Полки  2 шт нержавеющая сталь- наличие
Ящик-наличие
[bookmark: _GoBack]Цвет-белый
Конструкция разборная- наличие
Опоры колеса диаметром 50 мм с тормозом- наличие
Каркас выполнен из металла-наличие
Регистрационное удостоверение-наличие
	2
	Шт

	Кушетка медицинская смотровая МД КС-01 
КТРУ 32.50.30.110-00000035
	Лежак кушетки двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 40 мм-наличие
головная секция регулируется с помощью ступенчатого механизма- наличие
Обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств.
Регистрационное удостоверение-наличие
	2
	шт


            
Сроки поставки товара: в течении 20 календарных дней с момента заключения Контракта.

Условия поставки товара: Поставка осуществляется силами и за счет средств Исполнителя по адресу.
- г. Красноярск, ул. Академгородок 56А - филиал «Больница №1» ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России.



	Инициатор закупки: 
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