Техническое задание

Вентиляция в рамках капитального ремонта

| № | Наименование, ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм | Коли чество | Цена за единицу | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут для воздуховода с резиновым профилем Д315 29.32.30.260 | Хомут для воздуховода с резиновым профилем Диаметр 315 Комплектность- с гайкой | шт | 12 |  |  |
| 2 | Хомут для воздуховода с резиновым профилем Д100 29.32.30.260 | Хомут для воздуховода с резиновым профилем Диаметр 100 Комплектность- с гайкой | шт | 50 |  |  |
| 3 | Шпилька М8 длина 2м 29.32.30.260 | Шпилька М8 длина 2м | шт | 3 |  |  |
| 4 | Зонт ЗВО 2000*1000 Д315 Н400 29.32.30.260 | Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 1,2 Сторона А (мм) 2000 Сторона В (мм) 1000 Диаметр врезки (мм) 315 Тип зонта Островной Жироуловитель- Без жироулавливающего фильтра | шт | 3 |  |  |
| 5 | Решётка РНК-315 29.32.30.260 | Диаметр (мм) D315 Материал -Оцинкованный металл | шт | 3 |  |  |
| 6 | Решётка РНК-100 29.32.30.260 | Диаметр (мм) D100 Материал -Оцинкованный металл | шт | 12 |  |  |
| 7 | Фильтр-бокс FV-315-оц-рр 29.32.30.260 | Диаметр (мм)315 | шт | 3 |  |  |
| 8 | Клапан обратный КО Ф315(«бабочка») 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 315 Длина (мм) 100 | шт | 3 |  |  |
| 9 | Клапан обратный КО Ф100(«бабочка») 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 100 Длина (мм) 100 | шт | 12 |  |  |
| 10 | Дефлектор оц.Д315 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 315 Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 0,5 | шт | 3 |  |  |
| 11 | Тройник оц. Д100/100 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 100 Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 0,5 | шт | 12 |  |  |
| 12 | Ниппель Д315 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 315 Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 0,5 | шт | 9 |  |  |
| 13 | Ниппель Д100 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 100 Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 0,5 | шт | 25 |  |  |
| 14 | Отвод 90° Д315 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 315 Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 0,5 | шт | 4 |  |  |
| 15 | Отвод 90° Д100 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 100 Материал Оцинкованная сталь Толщина (мм) 0,5 | шт | 12 |  |  |
| 16 | Воздуховод круглый спирально- навивной Д315 L3000 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 315 Материал Оцинкованная сталь Длина (мм) 3000 Толщина (мм) 0,5 Вес (кг) 13,2 Макс расход воздуха (куб.м/час) 2243 | шт | 9 |  |  |
| 17 | Воздуховод круглый спирально- навивной Д100 L3000 29.32.30.260 | Диаметр (мм) 100 Материал Оцинкованная сталь Длина (мм) 3000 Толщина (мм) 0,5 Вес (кг) 3,8 Макс расход воздуха (куб.м/час) 226 | шт | 25 |  |  |
| 18 | Вентилятор канальный круглый VKK 315 29.32.30.260 | Выходной размер (мм*мм) 315 Вес (кг) 8,2 Электропитание (В) 220 Макс расход воздуха (куб.м/час) 1750 Мощность (кВт) 0,28 Материал корпуса Оцинкованная сталь Фазность и напряжение 1x220 Рабочее колесо Оцинкованная сталь Коррозионная стойкость Неагрессивная | шт | 3 |  |  |
| 19 | Вентилятор канальный круглый VKK 100 29.32.30.260 | Выходной размер (мм*мм) 100 Вес (кг) 3,2 Электропитание (В) 220 Макс расход воздуха (куб.м/час) 230 Мощность (кВт) 0.07 Материал корпуса Оцинкованная сталь Фазность и напряжение 1x220 Рабочее колесо Пластик Коррозионная стойкость Неагрессивная | шт | 12 |  |  |
| 20 | Гайка М8 29.32.30.260 | Гайка М8 упак 500 шт | Упак | 2 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Начальник ЭМО

майор внутренней службы                                                                         Ф.А. Хлынцев