ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на оказание услуг по ремонту прецизионного кондиционера

1. Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).

## 2. Объект закупки

## Оказание услуг по ремонту прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA,  сер. номер м12-04946 (далее – услуги).

3. Описание услуг

| № п/п | Наименование услуги | Коды ОКПД 2, КТРУ | Состав | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга по замене регулятора давления конденсации LAC 5/295HP (5/8) в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946 | 33.12.18.000* - | Согласно п. 4 технического задания | Усл. ед. | 1 |
| 2. | Услуга по замене антикислотного фильтра-картриджа Castel 4490/AA фильтра Сastel c-4411 в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946 | 33.12.18.000* - | Согласно п. 4 технического задания | Усл. ед. | 1 |

*Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования.

4. Состав услуг

4.1. Выполняемые работы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Комплекс работ* по замене регулятора давления конденсации LAC 5/295HP (5/8) в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946 |
| 2. | Комплекс работ* по замене антикислотного фильтра-картриджа Castel 4490/AA фильтра Сastel c-4411 в прецизионном кондиционере ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946 |
| 3. | Пусконаладочные работы прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946 |

*Объем работ в составе комплекса работ определяется Исполнителем самостоятельно.

4.2. Используемые материалы:

| № п/п | Наименование | Код ОКПД 2 | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регулятор давления конденсации LAC 5/295HP (5/8) | 28.14.11.121 «Клапаны регулирующие» | 1 |
| 2. | Антикислотный фильтр-картридж Castel 4490/AA | 28.29.12.130 «Фильтры жидкостные» | 1 |
| 3. | Хладагент (фреон) R-410А, баллон 11,3 кг. | 20.14.19.190 «Производные углеводородов прочие, не включенные в другие группировки» | 2 |
| 4. | Иные материалы (при их необходимости)* | - | * |

*Иные материалы (при их необходимости) и их количество определяются Исполнителем самостоятельно.

5. Место оказания услуг

Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.

6. Cрок оказания услуг

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

7. Условия оказания услуг

7.1. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения работ в составе услуг.

7.2. Качество, объем, порядок и технология выполнения работ в составе услуг должны соответствовать требованиям технической документации производителя по эксплуатации прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, законодательства Российской Федерации, действующих стандартов и правил, технического задания и условиям контракта.

7.3. При оказании услуг должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности и иные.

7.4. Работы в составе услуг должны выполняться лицом, имеющим группу по электробезопасности, соответствующую требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, а также профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую выполняемым работам.

7.5. Оказание услуг осуществляется иждивением Исполнителя – с использованием его материалов, перечисленных в подп. 4.2 п. 4 технического задания, его силами и средствами.

7.6. Материалы Исполнителя должны быть новые (не бывшие в использовании, в ремонте, нигде ранее не установленные), промышленного производства, без дефектов и повреждений, в заводской упаковке без следов вскрытия и повреждений, безопасные для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды, свободные от любых прав третьих лиц.

Маркировка заводской упаковки должна соответствовать маркировке материала (при наличии), содержать информацию о материале (наименование, номенклатурный номер, номер партии/серии и т.п.), предусмотренную производителем, и обеспечивать возможность идентификации материала.

7.7. На используемые материалы Исполнитель обязан передать Заказчику документы, предусмотренные производителями (о качестве, паспорта, гарантийные талоны и т.п.), на русском языке.

7.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество использованных им материалов, а также за использование материалов, обремененных правами третьих лиц.

7.9. Материалы, оборудование и инструменты Исполнителя должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и быть совместимыми с прецизионным кондиционером ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946.

7.10. Оказание услуг осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по предварительному согласованию с Заказчиком. Проход и проезд на территорию Заказчика осуществляются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

За 1 (один) рабочий день до начала оказания услуг Исполнитель подает Заказчику необходимые сведения о лицах (с указанием ФИО) и о транспортных средствах (с указанием марки и номера), осуществляющих проход и проезд на территорию Заказчика.

7.11. Заказчик обязан предоставить Исполнителю техническую и иную необходимую для оказания услуг документацию (при наличии).

7.12. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной при оказании услуг.

8. Оформление результатов услуг

Исполнитель обязан оформить и в срок, установленный подп. 9.1 п. 9 технического задания, передать Заказчику:

1) акт опрессовки, вакуумирования прецизионного кондиционера ECSO KANZLER RMD-1653 PHDA, сер. номер м12-04946;

2) журнал № _____ учета ремонта и технического обслуживания оборудования систем кондиционирования и вентиляции (СКиВ), оформленный по форме, установленной в Приложении к техническому заданию.

9. Порядок приемки результатов услуг

9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг Исполнитель передает Заказчику:

1) оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации документ о приемке (универсальный передаточный документ или акт о приемке оказанных услуг), счет-фактуру (при необходимости) и счет на оплату;

2) подтверждение передачи документов по подп. 7.7 п. 7 технического задания;

3) документы, перечисленные в п. 8 технического задания.

9.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику документов, перечисленных в подп. 9.1 п. 9 технического задания, Заказчик осуществляет проверку (экспертизу) результатов услуг на соответствие условиям контракта и требованиям технического задания.

9.3. По результатам проверки (экспертизы) Заказчик подписывает документ о приемке или составляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке (далее – Мотивированный отказ).

9.4. В случае получения Мотивированного отказа Исполнитель обязан в установленный Заказчиком срок устранить причины отказа и повторно направить Заказчику документ о приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения причин отказа.

9.5. Датой приемки результатов услуг считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

10. Условия оплаты услуг

Безналичная оплата по счету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

11. Структура цены услуг

Включает общую стоимость всех выполняемых работ и используемых материалов в составе услуг, расходов на перевозку, погрузку-разгрузку, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, иные расходы, связанные с оказанием услуг.

12. Гарантийные обязательства

12.1. Гарантийный срок на результаты услуг составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки результатов услуг.

12.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки результатов услуг, обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за последствия использования Заказчиком результатов услуг с недостатками.

12.3. Устранение недостатков результатов услуг осуществляется Исполнителем на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12.4. Устранение недостатков результатов услуг осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

12.5. Гарантийный срок на результаты услуг после устранения недостатков составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты устранения недостатков.

12.6. Гарантия распространяется на всё, составляющее результаты услуг (выполненные работы и использованные материалы).

13. Приложение, являющееся неотъемлемой частью технического задания

Журнал № _____ учета ремонта и технического обслуживания оборудования систем кондиционирования и вентиляции (СКиВ).

Приложение

к Техническому заданию

# Титульный лист журнала

__________________________________________________________________________________________

Исполнитель

## Журнал № ________
учета ремонта и технического обслуживания оборудования

## систем кондиционирования и вентиляции (СКиВ)

Начат "___"____________________202__г.

Окончен "___"__________________202__г.

## Второй лист журнала

1. Наименование и местонахождение объекта: Главный центр обработки данных, адрес: 141150, Московская область, Богородский г.о., Горбуша, Радиоцентр. Координаты GPS: 55.857826, 38.229011.

2. Перечень оборудования СКиВ:

| № п/п | Наименование, производитель, модель | Заводской номер | Характеристики | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Реквизиты договора (дата, номер): ___________________________________________________

4. Стоимость работ: _________________________________________________________________

5. Ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию оборудования СКиВ:

- Заместитель директора центра обеспечения процессов эксплуатации Асейкин В.С.;

- Инженер отдела инженерной поддержки центров обработки данных Матюшин И.И.

6. Должность (профессия), фамилия, имя, отчество Исполнителя работ: ________________________

7. Инструктаж Исполнителя работ ответственным лицом Заказчика:

| № п/п | Дата проведения инструктажа | № или наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, ФИО и подпись лица, проводящего инструктаж | ФИО, подпись Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Последующие листы журнала

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование оборудования | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя работ | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: В журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ____ листов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________ /ФИО/

мп