ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование услуг: Оказание услуг по ремонту моечно-дезинфекционной машины ФАРМСТИЛ МДМ 12/2 (сер. 2108010DO010, инв. 10124003166)

Место оказания услуг: ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Виды работ и требования к выполняемым работам:

- ремонт с заменой запчастей:

| № | Артикул | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 012354 | Клапан электромагнитный | 1 | шт |
| 2 | C531004 | Направляющая шайба | 4 | шт |
| 3 | 030314 | Стопорное кольцо | 4 | шт |
| 4 | 700219 | Втулка разбрызгивателя | 4 | шт |
| 5 | 700236 | Заглушка | 8 | шт |
| 6 | 700244 | Уплотнение | 8 | шт |
| 7 | C100024 | Прокладка | 5 | шт |
| 8 | 011638 | Микропереключатель | 1 | шт |

- проверка работоспособности и, при необходимости, внесение информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет;

## Требования к Исполнителю

- Лицензирование: Наличие действующей лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинских изделий.

- Квалификация: Наличие в штате сервисных инженеров, прошедших обучение по работе с оборудованием под давлением (для стерилизаторов) и имеющих группу допуска по электробезопасности не ниже III.

- Инструментарий: Использование калиброванных контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, мультиметры).