ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование услуг: Оказание услуг по ремонту моечно-дезинфекционной машины ФАРМСТИЛ МДМ 12/2 (сер. 2108010DO010, инв. 10124003166)
Место оказания услуг: ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, 117997, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27
Срок оказания услуг: с даты заключения контракта в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Виды работ и требования к выполняемым работам:

- ремонт с заменой запчастей:  

	№
	Артикул
	Наименование
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1
	012354
	Клапан электромагнитный
	1
	шт

	2
	C531004
	Направляющая шайба
	4
	шт

	3
	030314
	Стопорное кольцо
	4
	шт

	4
	700219
	Втулка разбрызгивателя
	4
	шт

	5
	700236
	Заглушка
	8
	шт

	6
	700244
	Уплотнение
	8
	шт

	7
	C100024
	Прокладка
	5
	шт

	8
	011638
	Микропереключатель
	1
	шт



- проверка работоспособности и, при необходимости, внесение информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет;
Требования к Исполнителю
1. Лицензирование: Наличие действующей лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинских изделий.
2. Квалификация: Наличие в штате сервисных инженеров, прошедших обучение по работе с оборудованием под давлением (для стерилизаторов) и имеющих группу допуска по электробезопасности не ниже III.
3. Инструментарий: Использование калиброванных контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры, мультиметры).

