ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по замене оконных конструкций Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае

- Предмет закупки: оказание услуг по замене оконных конструкций для обеспечения нужд Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае

- Заказчик: Территориальное управление Росимущества в Приморском крае

- Получатель товара: Территориальное управление Росимущества в Приморском крае

- Срок поставки товара: В течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора.

Поставка товара должна осуществляться поставщиком, с понедельника по пятницу с 10:00 час до 17:00 час, обед с 13:00 час до 14:00 час (по  местному времени) (за исключением общегосударственных праздников).

- Получатель товара, место поставки товара и количество получаемого товара:

Таблица № 1 «Место и количественный перечень поставки Товара по получателям»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Получатель товара |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территориальное управление Росимущества в Приморском крае |
|  |  |  | Место поставки товара |
|  |  |  | 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45А, каб. 814 |
|  |  |  | Кол-во |
| 1. | Стекло листовое бесцветное (тип 1) | шт. | 4 |
| 2. | Стекло листовое бесцветное (тип 2) | шт. | 6 |
| 3 | Профиль оконный (Тип 1) | п.м | 70 |
| 4 | Поворотно-откидная оконная фурнитура | шт. | 2 |
| 5 | Петля для окон металлическая | шт. | 4 |
| 6. | Подоконник | шт. | 2 |
| 7 | Отлив | шт. | 2 |
| 8 | Откос | шт. | 2 |

Требования к поставляемым товарам:

Таблица № 2 «Требования к техническим характеристикам поставляемых товаров»

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Код позициив соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) / каталогом Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) | Обоснование необходимости использования дополнительных функциональных, технических, качественных характеристик Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стекло листовое бесцветное (тип 1) | Штука | 4 | Тип по коэффициенту направленного пропускания света | Бесцветное |  | 23.11.12.110-00000002 | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип по категории размеров | Свободных размеров (СВР) |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Марка | М1 |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Толщина | 4 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Высота | ≥ 550.0 и <650.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 1200.0 и < 1300.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Стекло листовое бесцветное (тип 2) | Штука | 6 | Тип по коэффициенту направленного пропускания света | Бесцветное |  | 23.11.12.110-00000002 | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип по категории размеров | Свободных размеров (СВР) |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Марка | М1 |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Толщина | 4 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Высота | ≥ 1500.0 и <1550.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 800.0 и <900.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Профиль оконный (Тип 1) | П.м | 70 | Ширина | ≥ 60 | миллиметр | 22.21.10.130-00000002 | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Вид отделки поверхности | Гладкая |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество внутренних камер | 3 |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Система уплотнения | Двухконтурное притворное уплотнение по всему периметру |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал уплотнения | Эластичный полимер (EPDM) |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал изготовления профиля | Пластик |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

| 4 | Поворотно-откидная оконная фурнитура | Штука | 2 | Тип | Оконный механизм |  | 25.72.14.120 | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал | Метал |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Периметральное запирание | ≥ 700 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Петля для окон металлическая | Штука | 4 | Тип исполнения (по варианту открывания) | Универсальная |  | 25.72.14.120-00000040 | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Металл | Железо |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Тип исполнения (по способу установки) | Комбинированная |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Металл | Алюминий |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Подоконник | Штука | 2 | Материал | Пластик |  | 22.23.14.130-00000003 | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2500.0 и < 3000.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 600.0 и < 650.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Поверхность | Матовая |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Отлив | Штука | 2 | Назначение | Оконный |  | 25.99.29.190 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Материал | Сталь листовая с защитно-декоративным полимерным покрытием |  |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000.0 и < 2500.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 2000.0 и < 2500.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 8 | Откосы | Штука | 6 | Материал | ГКЛ |  | 22.21.10.130 | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 2000.0 и < 2600.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 400.0 и < 500.0 | миллиметр |  | Характеристика КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Поскольку Заказчик самостоятельно определяет код ОКПД2 или код позиции КТРУ, путем соотнесения предмета закупки к соответствующим кодам и наименованиям позиций ОКПД2 или КТРУ, как наиболее подходящий с учетом специфики закупки, области применения, Заказчик посчитал наиболее подходящими коды ОКПД2, 25.72.14.120 и 25.99.29.190

Согласно п. 4 Правил использования каталога, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила использования КТРУ), заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога, с указанной в ней даты начала обязательного применения, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

На дату публикации извещения были проанализированы все позиции, соответствующие кодам ОКПД2 25.72.14.120 и код ОКПД2 25.99.29.190  содержащиеся в каталоге, где описание товара (в частности, длина, ширина, высота) не соответствует потребностям Заказчика таким образом, что в случае применения имеющихся позиций каталога с наименованиями и характеристиками, не отражающими потребностей Заказчика, объект закупки не будет соответствовать своему функциональному назначению, цель закупки не будет достигнута, соответственно такая закупка потеряет смысл и увеличит риски нецелевого использования бюджетных средств. А именно, в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от «3» ноября 2021 г. № 300, а также приказа Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» от 07 мая 2024 г. № 425 «Об утверждении положения о филиалах Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Заказчик обязан обеспечить деятельность Управлений Федерального казначейства по обозначенной потребности в товаре.

В соответствии с требованиями статьи 12 Закона о контрактной системе Заказчик при планировании и осуществлении закупок должен исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом согласно пункту 7 Правил использования КТРУ, в случае планирования и осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Таким образом, Заказчик, руководствуясь общими принципами законодательства о контрактной системе, а также пунктом 7 Правил использования КТРУ осуществил описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе. В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.

- Требования к поставке товаров:

В обязанности Поставщика входит поставка товара и сборка конструкции (окно из профиля ПВХ).

Перед началом поставки товара, Поставщик производит окончательные контрольные замеры для сборки конструкции.

Поставщик должен осуществить поставку товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами в данной сфере и прочей технической документацией на товар, в том числе в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 111-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло листовое бесцветное. Технические условия»;

- ГОСТ 30673-2013 «Межгосударственный стандарт. Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.

Поставщик должен гарантировать поставку товара с характеристиками и свойствами, соответствующими требованиям Заказчика, и соответствующего характеристикам, установленным производителем для поставляемого товара.

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

Поставляемый товар должен быть идентичен требованиям, указанным в табличной части.

Поставка товара должна осуществляться Поставщиком до места поставки товара без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Поставка товара должна производиться в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика в согласованное с ним время.

Поставка, транспортировка, разгрузка товара должны осуществляться силами и средствами Поставщика. Способы поставки товара должны определяться Поставщиком самостоятельно, с учетом обеспечения своевременности передачи Заказчику товара и сохранности товара.

Вместе с товаром Поставщик должен передать относящиеся к каждой единице поставляемого товара, документы: руководство пользователя, инструкцию по эксплуатации, технический паспорт, техническую документацию и (или) техническое описание, а также гарантийный талон, сертификат качества, сертификат соответствия или декларацию о соответствии, выполненные на русском языке (в случае если наличие данных документов предусмотрено производителем товара или законодательством Российской Федерации).

Если производитель соответствующего товара выпускает данные документы в электронном виде, то необходимо дополнительно предоставить эти документы в электронном виде для поставляемого товара. Не должно допускаться предоставление документов в бумажной форме в виде ксерокопий. Указанные документы должны предоставляться в день поставки товара без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

- Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) Поставщика, при соблюдении Заказчиком и (или) Получателем товара правил хранения и эксплуатации поставляемого товара, установленных производителем.

Не должна допускаться поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия, хранения которого были нарушены.

Корпус и детали поставляемого товара не должны иметь потертостей, трещин, вздутий, царапин, заусенцев, сколов, следов вскрытия и других дефектов, ухудшающих внешний вид и снижающих качество товара.

Товар должен поставляться со всеми комплектующими частями, необходимыми для обеспечения работоспособности товара.

Не должна допускаться поставка выставочных и (или) опытных образцов товара.

9. Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке Товара:

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта:

- ГОСТ 32530-2013 «Межгосударственный стандарт. Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение».

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида.

Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.

Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании, погрузке и выгрузке изделий следует принимать меры, обеспечивающие их защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ.

10. Требования к гарантии качества товара:

Срок гарантии качества товара, предоставляемого Поставщиком – 12 месяцев с даты подписания Документа о приемке. Предоставление гарантий Поставщика и производителя товара осуществляется вместе с поставкой товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, в соответствии с Российским законодательством.

Поставщик должен осуществлять замену некачественной продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления претензии от Заказчика.

Поставщик несет все расходы, связанные с заменой или возвратом товара ненадлежащего качества без предъявления указанных расходов Заказчику.

- Размер обеспечения гарантийных обязательств: не предусмотрены.

- Требования к поставщикам:

Единые требования к участникам закупки:

1)	соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки - не установлены;

2) 	непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3)	неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) 	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит                               в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии                              с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение                 по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5)	отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6)	участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности                                 за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7)	обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8)	отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а)	физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б)	руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в)	единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9)	участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) участник закупки не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с ч. 1.1               ст. 31 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»."