ФГБУЗ СПК ФМБА России в г. Екатеринбурге

Техническое задание

на поставку электротехнических изделий

| №п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой | ГК-ХЛ 3*16+1*6 (РЕ) 380/660-2(м) Цветлит 00-00142630 морозостойкий многожильный | м/п | 30 |
| 2 | Выключатель автоматический | Выключатель автоматический модульный 3л С16А 4,5кА | шт | 1 |
| 3 | Труба гофрированная | Труба гофрированная ПНД d40мм с протяжкой безгалоген. (HF)черн. (уп.15м) PND40-BL-15 | шт | 1 |
| 4 | DIN -рейка | DIN –рейка L-300 оцинк. | шт. | 1 |
| 5 | Наконечник на кабель | Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16-6 опрес. TKE-TML-DIN-16-6 | шт. | 3 |
| 6 | Наконечник на кабель | Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 6-5-4 опрес. TKE-TML-6-5-4 ГОСТ7386-80 | шт. | 2 |
| 7 | Наконечник на кабель | Наконечник кабельный штифтовый НШМЛ 16-7*14 опрес. TKE-NSML-16-7*14 | шт | 6 |
| 8 | Изолента ПВХ | Изолента ПВХ профессиональная 0,18*19мм 20м. Синяя. | шт | 1 |
| 9 | Скоба крепежная | Скоба крепежная двухлапковая d38-40 мм металл. | шт | 25 |
| 10 | Болт анкерный | Болт анкерный с кольцом НА 12*70 накл. цинк | шт | 1 |
| 11 | Трос стальной | Трос стальной 3.0мм DIN 3055 цинк. (упаковка 10м.) подвес | УП-10м | 1 |
| 12 | Зажим для троса | Зажим для троса DIN 741 (6мм) EKF-zgmtr-6 | шт | 2 |
| 13 | Хомут стальной | Хомут стальной червячный 40-60 | шт | 1 |