ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку (монтаж) перегородок ПВХ, перегородок ПВХ с дверным блоком, дверные блоки ПВХ.

- Общие требования.

- Наименование работ: Изготовление и установка (монтаж) перегородок ПВХ, перегородок ПВХ с дверным блоком, дверные блоки ПВХ.

  - Срок выполнения работ: в течение 5 дней с даты заключения Контракта.

- Виды работ:

2.1.- выезд замерщика для уточнения размеров;

2.2.- изготовление в соответствии с требованиями к изделиям, установленными настоящим Техническим заданием;

  - - доставка до места установки;

2.5- установка с комплектом фурнитуры;

2.6 - уборка и вывоз отходов и строительного мусора.

3. Место выполнения работ: Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Илишкина, д. 8

4.Общие требования к выполнению работ:

Работы должны выполняться материалами, инструментами и иным подсобным инвентарем подрядчика.

1. Подрядчик обязан содержать территорию объекта в чистоте, а также организовать своевременную уборку и вывоз образовавшегося мусора.

2. Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

3. Строительные материалы, комплектующие изделия, конструкции, применяемые подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

4. Урон, нанесенный объекту выполнения работ, возмещается Подрядчиком за свой счет.

5. Работы выполняются в следующее время: понедельник – пятница, с 9до 18 часов. В отдельных случаях время работы согласовывается с Заказчиком.

6. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), с соблюдением правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности и других норм, действующих на территории РФ.

7. При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия.

8. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

9. Строительные отходы утилизируются в установленном порядке Подрядчиком и за его счет.

10. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента окончания всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.  Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по договору, несет Подрядчик.

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | установка (монтаж) перегородок ПВХ – 9 шт., перегородок ПВХ с дверным блоком – 3 шт., дверные блоки ПВХ – 3 шт. | м2 | 54,94 |

Профиль Ecolight-58

-монтажная глубина 58 мм, 3 камеры.класс «В»;

-армирование 1,2 мм;

-фурнитура поворотно-откидная Vorne;

-стеклопакет шириной 24 мм 4-16-4 прозрачный

Комплектующие:

Наличники ПВХ 6 см – 3 шт.

Нащельник самоклеящийся 76,1 м.п.

Количество изделий 12 шт. общей площадью 54,94 м2

Согласование с заказчиком размера дверного блока и его открывание.