III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № | Наменование товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный | ШТ | 2 |
| 2 | Стол пеленальный для младенцев | ШТ | 1 |
| 3 | Стол для хирургических инструментов | ШТ | 1 |
| 4 | Ширма прикроватная | ШТ | 1 |
| 5 | Стол письменный | ШТ | 1 |
| 6 | Стул на металлическом каркасе | ШТ | 1 |
| 7 | Вешалка металлическая | ШТ | 2 |
| 8 | Мебель для палаты пациента (Вид1) | ШТ | 2 |
| 9 | Мебель для палаты пациента (Вид2) | ШТ | 1 |
| 10 | Мебель для палаты пациента (Вид3) | ШТ | 1 |
| 11 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | ШТ | 1 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000044] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): ''Регулируемый вручную портативный стол, разработанный для использования в различных видах комплементарной терапии (например, для массажа, акупунктуры, ароматерапии, рефлексотерапии, кинезиотерапии). Как правило, состоит из нескладного каркаса (непортативный) с плоской поверхностью деки, с плоской поверхностью деки, на которой может быть секция для головы, подголовник, отверстие для лица (пациент в положении лежа на животе опускает голову в это отверстие) и/или подлокотники; положение этих компонентов, включая высоту платформы, регулируется вручную. Как правило, это изделие называют массажным/терапевтическим столом, кушеткой или кроватью.''. 1.1; Габаритные размеры: длина; ММ; Больше или равно 1800.00000000000. 1.2; Габаритные размеры: ширина; ММ; Больше или равно 600.00000000000. 1.3; Габаритные размеры: высота; ММ; Больше или равно 500.00000000000. 1.4; Материал обивки ложа: искусственная кожа или винилискожа; Наличие. 1.5; Металлический каркас; Наличие. 1.6; Подголовник с регулируемым углом наклона; Наличие. |  |
|  | 2; Стол пеленальный для младенцев [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000150] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Стол, специально предназначенный для ухода за новорожденными, например, мытья или замены пеленок. Может быть оборудован раковиной, обычно из мягкого материала (прорезиненной ткани) и поверхностью, на которую кладут ребенка, чтобы высушить его полотенцем.. 2.1; Выдвижной ящик; Нет. 2.2; Высота; ММ; Больше или равно 1000.00000000000 и Меньше или равно 1050. 00000000000. 2.3; Высота бортиков; ММ; Больше или равно 75.00000000000 и Меньше или равно 125. 00000000000. 2.4; Длина; Больше или равно 800.00000000000 и Меньше или равно 1100. 00000000000. 2.5; Душ; Нет. 2.6; Колеса с фиксатором; Нет. 2.7; Контейнер для мусора; Нет. 2.8; Матрас; Да. 2.9; Мойка; Нет. 2.10; Полка; Да. 2.11; Тип; Пеленальный. 2.12; Ширина; Больше или равно 700.00000000000 и Меньше или равно 800. 00000000000. 3; Стол для хирургических инструментов [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000076] Описание товара в позиции КТРУ: Стол, используемый для раскладывания стерильных хирургических инструментов, шовного материала и других предметов, необходимых во время операции или вмешательства. В конструкцию входят: рабочая поверхность из нержавеющей стали без трещин, щелей, винтов или заклепок; раздвижное основание для регулировки высоты; базы на вертлюжных колёсиках. Данный стол используется в т.н. «стерильной зоне» или в операционной, а иногда крепится к операционному столу.. 3.1; Материал изделия; Нержавеющая сталь. 3.2; Выдвижной ящик; ШТ; Больше или равно 6.00000000000. 3.3; Количество полок; шт; Больше или равно 1.00000000000. 3.4; Бортики на столешнице; Наличие. 3.5; Ручка для транспортировки; Наличие. 3.6; Количество фиксируемых тормозами колес; ШТ; Больше или равно 2.00000000000. 3.7; Ширина; ММ; Больше или равно 580.00000000000 и Меньше или равно 680.00000000000. 3.8; Глубина; ММ; Больше или равно 450.00000000000 и Меньше или равно 550.00000000000. 3.9; Высота; ММ; Больше или равно 850.00000000000 и Меньше или равно 980.00000000000. 4; Ширма прикроватная [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000326] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Изделие, похожее на раму, предназначенное для создания перегородки с целью скрытия пациента на кровати или смотровом столе во время медицинских процедур или исключительно для обеспечения конфиденциальности. Как правило, это складное изделие, которое можно хранить, когда оно не используется, а также раскладывать и размещать вокруг зоны, которую необходимо отгородить. Оно может иметь или не иметь колесики.. 4.1; Количество секций: 2; Наличие. 4.2; Материал секции: металл; Наличие. 4.3; Материал экрана: пленка ПВХ (поливинилхлорид); Наличие. 4.4; Наличие колесных опор; Да. 4.5; Соединительные крепления; Наличие. 4.6; Высота; ММ; Больше или равно 1650.00000000000. 4.7; Ширина секции; ММ; Больше или равно 700.00000000000. 4.8; Цвет: белый; Наличие. 5; Стол письменный Код позиции КТРУ: 31.01.10.000-00000004. 5.1; Вид материала каркаса; ЛДСП. 5.2; Вид материала столешницы; ЛДСП. 5.3; Количество встроенных тумб; штука; 1. 5.4; Количество выдвижных ящиков; штука; ≥ 3. 5.5; Количество полок открытых; штука; ≥ 1. 5.6; Конфигурация стола; Прямой. 5.7; Лаковое покрытие столешницы; Нет. 5.8; Назначение стола письменного; Для персонала. 5.9; Регулируемая высота опоры; Да. 5.10; Тип каркаса; Деревянный. 5.11; Тип направляющих; Роликовые. 5.12; Тип покрытия; Матовое. 5.13; Толщина материала каркаса; Миллиметр; ≥ 16 и < 20. 5.14; Толщина материала столешницы; Миллиметр; ≥ 16 и < 20. 5.15; Эргономичный; Да. 5.16; Цвет покрытия стола; Белый. 5.17; Габаритные размер стола:. 5.18; Глубина стола; миллиметр; ≥550 и ≤ 600. 5.19; Высота стола; миллиметр; ≥700 и ≤ 750. 5.20; Ширина стола; миллиметр; ≥1250 и ≤ 1300. 6; Стул на металлическом каркасе Код позиции КТРУ: 31.01.11.150-00000003. 6.1; Наличие мягкого сидения; Да. 6.2; Наличие мягкой спинки; Да. 6.3; Наличие подлокотников; Нет. 6.4; Наличие пюпитра; Нет. 6.5; Складная конструкция; Нет. 6.6; Форма основания; Ножки. 6.7; Вид материала каркаса; Металл. 6.8; Профиль каркаса; Плоскоовал. 6.9; Толщина стенки профиля; миллиметр; ≥ 1.2 и ≤ 1.5. 6.10; Размер сечение профиля каркаса; миллиме тр; Не менее 25. 6.11; Вид основания сидения; Фанера, полиуретан. 6.12; Вид основания спинки; Фанера, полиуретан. 6.13; Защита от коррозии; Да. 6.14; Цвет покрытия металлокаркаса; Белый. 6.15; Наличие заглушек на концах металлокаркаса; Да. 6.16; Ростовая группа; 6. 6.17; Толщина сидения; миллиметр; ≥ 9 и ≤ 12. 6.18; Толщина спинки; миллиметр; ≥ 9 и ≤ 12. 6.19; Покрытие сидения, спинки; Искусственная кожа. 6.20; Цвет; Белый. 7; Вешалка металлическая Код позиции КТРУ: 31.09.11.120-00000004. 7.1; Вешалка детская; Нет. 7.2; Высота вешалки; миллиметр; ≥ 1700 и < 1800. 7.3; Регулируемые по высоте ножки; Нет. 7.4; Тип вешалки; Напольная. 7.5; Тип конструкции; Модульная. 7.6; Форма основания; Круг или ножки. 7.7; Количество крючков; штук; ≥ 5 и < 7. 7.8; Цвет покрытия; Белый или хром. 7.9; Устойчивость к обработке дезинфицирующими средствам; Да. 8; Мебель для палаты пациента (Вид1) [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000078] Описание товара в позиции КТРУ: Мебель, состоящая из разных блоков, например, шкафов, полок, стоек, рабочих поверхностей, скомбинированных и установленных в больнице/здравоохранительном учреждении с целью создания для пользователей функционального рабочего места и места для хранения. Эта мебель также используется для разделения пространства на этаже/в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала. Блоки используются для хранения материалов, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов. Эта мебель обычно модульная и изготавливается из более плотных панелей и имеет более просные покрытия поверхностей, чем обычная офисная/домашняя мебель.. 8.1; Тип: тумба мобильная; Наличие. 8.2; Тип конструкции тумбы: выкатная; Наличие. 8.3; Тип тумбы: закрытая; Наличие. 8.4; Тип фасада тумбы закрытой: выдвижные ящики; Наличие. 8.5; Количество выдвижных ящиков; ШТ; Больше или равно 3. 8.6; Ручка на каждом ящике; Наличие. 8.7; Вид материала корпуса, фасадов ящиков: ЛДСП; Наличие. 8.8; Толщина корпуса, фасадов ящиков; ММ; Больше или равно 16. 8.9; Опоры: колесные; Наличие. 8.10; Высота; ММ; Больше или равно 600 и Меньше или равно 700.00000000000. 8.11; Глубина; ММ; Больше или равно 450 и Меньше или равно 460.00000000000. 8.12; Ширина; ММ; Больше или равно 400 и Меньше или равно 460.00000000000. 9; Мебель для палаты пациента (Вид2) [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000078] Описание товара в позиции КТРУ: Мебель, состоящая из разных блоков, например, шкафов, полок, стоек, рабочих поверхностей, скомбинированных и установленных в больнице/здравоохранительном учреждении с целью создания для пользователей функционального рабочего места и места для хранения. Эта мебель также используется для разделения пространства на этаже/в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала. Блоки используются для хранения материалов, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов. Эта мебель обычно модульная и изготавливается из более плотных панелей и имеет более просные покрытия поверхностей, чем обычная офисная/домашняя мебель.. 9.1; Тип: шкаф для документов; Наличие. 9.2; Тип фасада: закрытый; Наличие. 9.3; Количество распашных дверей; ШТ; Больше или равно 2. 9.4; Количество полок; ШТ; Больше или равно 4. 9.5; Вид материала корпуса, полок, боковых стенок, глухих дверей: ЛДСП; Наличие. 9.6; Толщина корпуса, глухих дверей; ММ; Больше или равно 16. 9.7; Ручка на дверце; Наличие. 9.8; Регулируемые опоры; Наличие. 9.9; Высота; ММ; Больше или равно 1900.00000000000 и Меньше или равно 2000.00000000000. 9.10; Ширина; ММ; Больше или равно 700.00000000000 и Меньше или равно 800.00000000000. 6.11; Глубина; ММ; Больше или равно 350.00000000000 и Меньше или равно 400.00000000000. 10; Мебель для палаты пациента ( Вид 3) [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000078] Описание товара в позиции КТРУ: Мебель, состоящая из разных блоков, например, шкафов, полок, стоек, рабочих поверхностей, скомбинированных и установленных в больнице/здравоохранительном учреждении с целью создания для пользователей функционального рабочего места и места для хранения. Эта мебель также используется для разделения пространства на этаже/в комнате на удобные отдельные рабочие отсеки для пациентов и рабочие зоны для персонала. Блоки используются для хранения материалов, расходных материалов, медицинских изделий, записей, образцов и других предметов. Эта мебель обычно модульная и изготавливается из более плотных панелей и имеет более просные покрытия поверхностей, чем обычная офисная/домашняя мебель.. 10.1; Тип: шкаф для одежды; Наличие. 10.2; Тип фасада: закрытый; Наличие. 10.3; Количество распашных дверей; ШТ; Больше или равно 2.00000000000. 10.4; Количество отделений, разделенных вертикальной перегородкой; ШТ; Больше или равно 2.00000000000. 10.5; Вид материала корпуса, полок, дверей: ЛДСП; Наличие. 10.6; Ручка на каждой дверце; Наличие. 10.7; Регулируемые опоры; Наличие. 10.8; Высота; ММ; Больше или равно 1800.00000000000 и Меньше или равно 1900.00000000000. 10.9; Ширина; мм; Больше или равно 800.00000000000 и Меньше или равно 900.00000000000. 10.10; Глубина; ММ; Больше или равно 500.00000000000 и Меньше или равно 600.00000000000. 10.11; Штанга для вешалок; Наличие. 10.12; Полка для головных уборов; Наличие. 11; Шкаф медицинский для хранения инструментов [Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000077] Описание товара в позиции КТРУ: Предмет мебели общего назначения, предназначенный для использования, как правило, в помещениях, где проводятся хирургические операции, для хранения и, возможно, демонстрации хирургических инструментов и других устройств/изделий, которые будут использоваться во время хирургических обследований/операций. Как правило, у изделия имеются двустворчатые дверцы со стеклянными окнами, которые закрывают стеллажи, и несколько ящиков, в которых хранятся инструменты. Изделие может изготавливаться из нержавеющей стали, пластика, стекла и дерева. Это изделие, как правило, используется в операционных и процедурных кабинетах, в том числе в стоматологических, офтальмологических клиниках и в хирургических кабинетах врачей.. 11.1; Количество секций: трехсекционный; Наличие. 11.2; Количество полок в верхней секции; ШТ; Больше или равно 3.00000000000. 11.3; Количество полок в нижней секции; ШТ; Больше или равно 3.00000000000. 11.4; Выдвижной ящик в нижней секции; Больше или равно 2.00000000000. 11.5; Роликовые направляющие выдвижных ящиков; Наличие. 11.6; Количество распашных дверей; ШТ; Больше или равно 4.00000000000. 11.7; Материал каркаса и полок: металл с порошково-полимерным покрытием, устойчивый к обработке медицинскими моющими и дезинфицирующими растворами; Наличие. 11.8; Глубина; ММ; Больше или равно 400.00000000000 и Меньше или равно 550.00000000000. 11.9; Ширина; ММ; Больше или равно 800.00000000000 и Меньше или равно 950.00000000000. 11.10; Высота; ММ; Больше или равно 1700.00000000000 и Меньше или равно 1850.00000000000. |  |

Товар должен быть выполнен  из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

По поз. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11-Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом контракта, подлежащее обращению на территории Российской Федерации ИЛИ Выписка из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, подтверждающая факт государственной регистрации медицинского изделия, являющегося предметом контракта, подлежащего обращению на территории Российской Федерации ИЛИ запись в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, подтверждающая факт государственной регистрации медицинского изделия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Требования к гарантийному сроку товара:

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Маркировка Товара и (или) упаковки Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Год изготовления товара – не ранее 2025