Описание объекта закупки

| № п/п |  | Наименование вида работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь противопожарная | Материал: металл Высота двери: 2000-2100 мм Ширина двери: 1200-1250 мм Количество створок: 2 Цвет: белый - Тип конструкции: двустворчатая - Наполнение: минеральная вата - Тип замка: цилиндровый - Вид ручки: на планке - Тип дверной коробки: с порогом - Толщина металла дверной коробки: - не менее 1,2 мм - Толщина дверной коробки: не менее 75 мм - Количество петель: не менее 2 - Тип петель: наружные - Предел огнестойкости: не менее EI 60 - Тип открывания: наружная | шт. | 1 |  |  |

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, 
в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2022 года.

Товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным в технических условиях на него, а также действующим и распространяющимся на него нормам и стандартам Российской Федерации.

Поставляемый товар должен иметь четкую маркировку в соответствии 
с требованиями технических условий и действующими стандартами (название, модель, серийный номер, дата изготовления, страна-изготовитель).

Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения и срока эксплуатации товара.

Срок поставки товара в течение 14 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

# День поставки Товара в обязательном порядке должен быть согласован с Государственным заказчиком.

Адрес поставки: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21 (ФКУ КП-2 УФСИН России по г. Москве).

Порядок, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполнения условий контракта:

В день поставки Товаров Поставщик представляет Государственному заказчику, подписанные Поставщиком в 2 (двух) оригинальных экземплярах, товарные накладные (ТОРГ-12).

Расчеты между Сторонами за Товар производятся единовременно, путем перечисления безналичных денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика 
за фактически поставленный товар в соответствии с условиями Государственного контракта.

Начальник ПТО ЦТАО

майор внутренней службы                                                                                                   Д.В. Руденко