
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реагентов и индикаторов

	№ п/п
	Наименование
объекта
закупки согласно позиции КТРУ/ коду по ОКПД 2
	Показатели
характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Код по
ОКПД 2/ код позиции КТРУ

	1.
	Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro
	Реагент для выявления антигенов вирусов SARS-CoV-2 ИХА
	соответствие
	
	
	6
	набор
	20.59.52.195/-

	
	
	Количество исследований
	≥ 20
	шт
	
	
	
	

	2
	Индикатор химический
/физический для контроля стерилизации
	Дополнительная информация (характеристики):
	3000
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00000915

	
	
	Индикаторы  предназначены  для  оперативного  визуального  контроля  
соблюдения  критических 
переменных 
воздушной 
стерилизации,
температуры и времени стерилизационной выдержки,
в камере воздушных стерилизаторов
	соответствие
	
	Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	

	3
	Индикатор химический/
физический для контроля стерилизации
	Дополнительная информация (характеристики):
	1000
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00000915

	
	
	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения 
критических  переменных  процесса  паровой  стерилизации, 
температуры 
стерилизации,  времени  стерилизационной  выдержки  и  наличия  насыщенного 
водяного  пара,  внутри  стерилизуемых  изделий  и упаковок  с  изделиями  при  их стерилизации в паровых стерилизатора
	соответствие
	
	Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	

	
	
	Параметры стерилизации,  t/мин
	132/20
	
	
	
	
	

	4
	Индикатор химический/
физический для контроля стерилизации
	Дополнительная информация (характеристики):	
	1000
	шт
	32.50.50.190/
32.50.50.190-00000915

	
	
	Многорежимные индикаторы для контроля паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов. Предназначены для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара как внутри стерилизуемых контрольных флаконов, так и в стерилизационной камере паровых стерилизаторов 
	соответствие
	
	Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик
	
	
	

	5
	Индикатор химический/
физический для контроля стерилизации
	Дополнительная информация (характеристики):
	
	1000
	шт
	32.50.50.190/
[bookmark: _GoBack]32.50.50.190-00000915

	
	
	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения 
критических  переменных  процесса  паровой и воздушной   стерилизации 
	соответствие
	
	Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	
	
	



Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.









