ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов и индикаторов

| № п/п | Наименование объекта закупки согласно позиции КТРУ/ коду по ОКПД 2 | Показатели характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Обоснование применения дополнительных характеристик | Кол-во | Ед. изм. | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro | Реагент для выявления антигенов вирусов SARS-CoV-2 ИХА | соответствие |  |  | 6 | набор | 20.59.52.195/- |
|  |  | Количество исследований | ≥ 20 | шт |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор химический /физический для контроля стерилизации | Дополнительная информация (характеристики): |  |  |  | 3000 | шт | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000915 |
|  |  | Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации, температуры и времени стерилизационной выдержки, в камере воздушных стерилизаторов | соответствие |  | Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |
| 3 | Индикатор химический/ физический для контроля стерилизации | Дополнительная информация (характеристики): |  |  |  | 1000 | шт | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000915 |
|  |  | Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации, температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизатора | соответствие |  | Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |
|  |  | Параметры стерилизации, t/мин | 132/20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Индикатор химический/ физический для контроля стерилизации | Дополнительная информация (характеристики): |  |  |  | 1000 | шт | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000915 |
|  |  | Многорежимные индикаторы для контроля паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов. Предназначены для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара как внутри стерилизуемых контрольных флаконов, так и в стерилизационной камере паровых стерилизаторов | соответствие |  | Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик |  |  |  |
| 5 | Индикатор химический/ физический для контроля стерилизации | Дополнительная информация (характеристики): |  |  |  | 1000 | шт | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000915 |
|  |  | Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой и воздушной стерилизации | соответствие |  | Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. |  |  |  |

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.