

Приложение №1

Техническое задание 
1. Наименование и описание объекта закупки, объем оказываемых услуг: 
1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по дезинфекционной обработке систем вентиляции воздуха.

Срок оказания услуг 15 рабочих дней с даты подписания Контракта.

1.2. Объем оказываемых услуг:
Таблица № 1
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	Оказание услуг по дезинфекционной обработке систем вентиляции воздуха
	м2
	3100


Перечень объектов
Таблица № 2
	№ п/п
	Место оказания услуги
	Размер обрабатываемой площади, м²

	
	Здание лечебно-административного корпуса 2, 

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 115
	

	
	1-й этаж
	

	1
	Приемное отделение
	48

	
	2-й этаж
	

	2
	Хирургическое отделение
	237

	3
	Техническая служба
	25

	4
	Операционный блок
	39

	
	3-й этаж
	

	5
	Хирургическое и терапевтическое отделения
	271

	
	Помещение (1 лечебный корпус), 
г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 115 / ул. Гайдара, д. 1, пом. 1
	

	
	1-й этаж
	

	6
	АКДЦ
	58

	7
	Отделение функциональной диагностики, отделение ультразвуковой диагностики,  кабинет ФГДС, эндоскопическое отделение, физиотерапевтическое отделение
	91

	8
	Аптека
	89

	
	2-й этаж
	

	9
	Операционный блок
	27

	10
	Отделение травматологии и ортопедии
	68

	11
	Рентген кабинет
	24

	
	3-й этаж
	

	12
	Многопрофильное отделение
	135

	13
	Гинекологическое отделение
	211

	
	4-й этаж
	

	14
	Многопрофильное отделение платных услуг стационара
	141

	
	Здание пищеблока,

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 115 / ул. Гайдара, д. 1
	

	
	2-й этаж
	

	15
	Конференц-зал
	56

	
	Здание бактериологической лаборатории,

г. Архангельск, ул. Гайдара, д.5
	

	16
	Бактериологическая лаборатория ПЦР
	8

	
	Здание соломбальской поликлиники водников, 

г. Архангельск, ул. Адмиралтейская, д. 2
	

	
	2-й этаж
	

	17
	Рентген кабинет
	93

	
	Здание центральной поликлиники водников, 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 66
	

	
	4-й этаж
	

	18
	Рентген кабинет
	198

	
	Здание технологического медицинского модуля с размещением оборудования для проведения радионуклидной терапии,

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 113
	

	19
	Технологический медицинский модуль с размещением оборудования для проведения радионуклидной терапии
	1281

	
	Итого:
	3100


2. Требования к качеству оказываемых услуг:

Качество оказываемых услуг должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям к данному виду услуг и подтверждаться наличием документов, обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с требованиями нормативной документации, в том числе:

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

- Федеральным законом от 25.11.2009 № 267-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СП 1.1.1058-01 «Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила»;

- иными действующими нормативными актами.
Исполнитель обеспечивает качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на весь период оказания услуг.
3. Условия оказания услуг:

Допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей, выданного в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 10.11.2002 N 344 «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей».

Дезинфицирующие средства должны иметь этикетку, на которой указано следующее: название средства, его назначение, концентрация действующего вещества, дата изготовления, государственная регистрация, сертификация, срок годности, меры предосторожности, реквизиты изготовителя.

Все услуги оказываются средствами исполнителя в присутствии представителя заказчика.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: не установлены.
