Приложение

к договору №___________

от______________2026 года

Техническое задание на оказание услуг

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН)

Объект по адресу:  г. Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 10

- Исследование воды из системы холодного водоснабжения (ХВС) на санитарно-химические показатели (Интенсивность запаха при 20 0С, привкус, цветность, мутность (по формазину), рН, железо общее, окисляемость перманганатная, алюминий, хлороформ) – 2 пробы;

- Исследование воды из системы холодного водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, E. Coli, ОМЧ) – 2 пробы;

- Оформление и выдача протоколов лабораторных исследований-4, экспертных заключений-2.

Объект по адресу:  г. Санкт-Петербург,  ул. Ждановская, д. 8

- Исследование воды из системы холодного водоснабжения (ХВС) на санитарно-химические показатели (Интенсивность запаха при 20 0С, привкус, цветность, мутность (по формазину), рН, железо общее, окисляемость перманганатная, алюминий, хлороформ) – 2 пробы;

- Исследование воды из системы холодного водоснабжения на микробиологические показатели (ОКБ, E. Coli, ОМЧ) – 2 пробы;

- Оформление и выдача протоколов лабораторных исследований- 4, экспертных заключений- 2.