| № П.П. | Наименование / Характеристики | Кол-во (шт.) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа люминесцентная; мощность 18 Вт, цоколь G13, трубка Т8, длина 590,0 мм (±1 мм), дневной белый свет (4000 – 4500 К) | 75 |  |  |
| 2. | Офисный светодиодный светильник универсальный; мощность 36 Вт, степень защиты не ниже IP20, драйвер в комплекте, коэффициент пульсаций <1%, габариты 595x595x25 мм (±1 мм), вес не более 1,5 кг, цветовой оттенок 4000 – 4700 К, световой поток не менее 3000 лм, индекс цветопередачи (Ra) – 75, напряжение питания 170 – 270 В, коэффициент мощности 0,95, гарантия – не менее 2 лет | 16 |  |  |
| 3. | Евровилка двухполюсная; с боковыми заземляющими контактами на 10/16 А, 250 В, стандарт С2, корпус вилки сборный/разборный с возможностью сочленения с проводом без дополнительной пайки | 15 |  |  |
| 4. | Вилка двухполюсная; без заземляющих контактов, на 2,5 А, 250 В, стандарт С5, корпус вилки сборный/разборный с возможностью сочленения с проводом без дополнительной пайки | 10 |  |  |
| 5. | Лампы светодиодные; мощность 15 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 – 4700 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет | 10 |  |  |
| 6. | Лампы светодиодные; мощность 20 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 - 4500 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет | 10 |  |  |
| 7. | Лампы светодиодные; мощность 13 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 – 4500 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет | 10 |  |  |
| 8. | Лампы светодиодные; мощность 9 Вт, цоколь Е27, 220 В, дневной белый свет (4000 – 4500 К), коэффициент пульсаций – не более 1%, световой поток – не менее 750 Лм, гарантия – не менее 3 лет | 10 |  |  |
| 9. | Элемент питания; типа АА, 1,5 В, щелочная (алкалиновая) | 20 |  |  |
| 10. | Элемент питания; типа ААА, 1,5 В, щелочная (алкалиновая) | 20 |  |  |
| 11. | Блок розеточный скрытой установки; по 2 розетки в блоке с заземлением без шторок, однофазные, степень защиты не ниже IP20, 16 А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 12 месяцев | 5 |  |  |
| 12. | Светильник под лампу с цоколем Е27; НБП 04-60-002, акватермо, в исполнении алюминий/стекло решетка, степень защиты не ниже IP54, лампа с цоколем E27, мощность 60 Вт, 220 В, габариты 212х105х85 мм (±1 мм), форма овал, цвет белый, гарантия – не менее 12 месяцев | 2 |  |  |
| 13. | Круг отрезной по металлу; тип связки бакелитовая, 84%А+16%В, твердость S, зернистость 36 и выше, габариты 150х2,5 мм (±1 мм), посадочный размер 22,2 мм | 5 |  |  |
| 14. | Паяльник; мощность 30 – 40 Вт, 220 – 230 В, керамический нагревательный элемент, долговечное жало конической формы | 2 |  |  |
| 15. | Смазка универсальная; жидкость WD-40 или аналог, объем не менее 100 мл | 2 |  |  |
| 16. | Флюс-гель для пайки; индикаторный, температура пайки 110 – 250 ℃, объем не менее 20 мл | 4 |  |  |
| 17. | Пластиковые стяжки; 200х2,5 мм, 100 шт./упак. | 1 |  |  |
| 18. | Саморез универсальный 16 мм х 3,5 мм; потайная головка, крупный шаг, желтый цинк, под крестовую отвертку, короб (200 шт./упак.) | 1 |  |  |
| 19. | Саморез универсальный 35 мм х 3,5 мм; потайная головка, крупный шаг, желтый цинк, под крестовую отвертку, короб (200 шт./упак.) | 1 |  |  |
| 20. | Саморез универсальный 45 мм х 3,5 мм; крупный шаг, желтый цинк, потайная головка под крестовую отвертку, короб (200 шт./упак.) | 1 |  |  |
| 21. | Саморез по металлу 16 мм х 3,5 мм; Саморез оцинкованный по листовому металлу, головка под крестовую отвертку, короб (100 шт./упак.) | 1 |  |  |
| 22. | Круг заточный шлифовальный; профиль прямой, габариты 150х20 мм (±1 мм), посадочный размер 32 мм, С36 Т-150/250 | 2 |  |  |
| 23. | Сверло ступенчатое по металлу; 4-12 мм, HSS-TiN, ТИТАН | 1 |  |  |
| 24. | Сверло ступенчатое по металлу; 4-20 мм, HSS-TiN, ТИТАН | 1 |  |  |
| 25. | Сверло ступенчатое по металлу; 4-32 мм, HSS-TiN, ТИТАН | 1 |  |  |
| 26. | Полотно ножовочное универсальное кобальт, 300 мм, двухстороннее, дерево/металл, шаг 1,0 мм | 6 |  |  |
| 27. | Набор спиральных сверл по металлу; HSS-Co, сталь Р6М5К5, класс А, кобальт в металлическом кейсе, d1,0-10,0 мм (10 шт. в наборе) | 1 |  |  |
| 28. | Блок розеточный; по 3 розетки в блоке «Евро», без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет | 5 |  |  |
| 29. | Блок розеточный; по 3 розетки в блоке без заземления, без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет | 5 |  |  |
| 30. | Блок розеточный; по 2 розетки в блоке «Евро», без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет | 5 |  |  |
| 31. | Блок розеточный; по 2 розетки в блоке без заземления, без шторок с изолирующей пластиной, степень защиты не ниже IP20, однофазные, 16А, 250 В, цвет белый, гарантия – не менее 3 лет | 5 |  |  |
| 32. | Клеммник типа ЗВИ-5; 1.5-4 мм.кв. 12 пар | 4 |  |  |
| 33. | Клеммник типа ЗВИ-10; 2.5-6 мм.кв. 12 пар | 4 |  |  |
| 34. | Клеммник типа ЗВИ-15; 4-10 мм.кв. 12 пар | 4 |  |  |
| 35. | Провод ПВС 3х1,5; ГОСТ | 100 |  |  |
| 36. | Провод ПВС 3х2,5; ГОСТ | 100 |  |  |
| 37. | Провод ПВС 2х1,0; ГОСТ | 50 |  |  |
| 38. | Провод ПВС 2х0,75; ГОСТ | 50 |  |  |
| 39. | Кисть малярная; универсальная для всех видов ЛКМ, кисть флейцевая типа ''Стандарт-Плюс'', натуральная светлая щетина, эргономичная деревянная ручка, длина 215 мм, ширина 75 мм | 2 |  |  |
| 40. | Клей универсальный типа Момент Кристалл; бесцветный, объем не менее 125 мл | 2 |  |  |