Техническое задание
по закупке пробоотборника жидкостей  (для ЦЛАТИ по Амурской области)

Предмет закупки: Пробоотборник жидкостей (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя

	Пробоотборник жидкостей- 1 шт.
ОКПД2 - 26.51.12.190

	Тип
	Телескопический пробоотборник-черпак со стаканом маятникового типа

	Габаритный размер телескопической ручки (Диаметр), не более мм
	41

	Количество секций телескопической ручки, не более шт.
	2 

	Длина телескопической ручки, мм
	от 1850 до 3600

	Объем отбираемой пробы, л 
	1 

	[bookmark: _GoBack]Минимальная глубина погружения, не более мм 
	100

	Вид пробоотборной емкости 
	Стакан

	Материал стакана
	Нержавеющая сталь

	Материал телескопической ручки
	Алюминий

	Способ подвеса ѐмкости
	Фиксатор телескопической ручки



Требования к документации на товар:
Наличие нормативно-технической документации на русском языке:
- руководство по эксплуатации; 
- паспорт;
- гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода.

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам по обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
12 месяцев

Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется до 30.09.2026

Требования к товару:
7.1. Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.
7.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.
7.3. Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.
7.4. Год изготовления – не ранее 2025 года 
7.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
7.6 Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.
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