Техническое задание

по закупке пробоотборника жидкостей  (для ЦЛАТИ по Амурской области)

Предмет закупки: Пробоотборник жидкостей (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| Наименование показателя товара | Требование к значению показателя |
| --- | --- |
| Пробоотборник жидкостей- 1 шт. ОКПД2 - 26.51.12.190 |  |
| Тип | Телескопический пробоотборник-черпак со стаканом маятникового типа |
| Габаритный размер телескопической ручки (Диаметр), не более мм | 41 |
| Количество секций телескопической ручки, не более шт. | 2 |
| Длина телескопической ручки, мм | от 1850 до 3600 |
| Объем отбираемой пробы, л | 1 |
| Минимальная глубина погружения, не более мм | 100 |
| Вид пробоотборной емкости | Стакан |
| Материал стакана | Нержавеющая сталь |
| Материал телескопической ручки | Алюминий |
| Способ подвеса ѐмкости | Фиксатор телескопической ручки |

Требования к документации на товар:

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- руководство по эксплуатации;

- паспорт;

- гарантийный талон или аналогичный документ (с указанием заводского (серийного) номера товара и гарантийного периода.

Примечание: указанные документы могут быть предоставлены как в виде отдельных документов, так и объединены в один документ.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам по обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

12 месяцев

Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется до 30.09.2026

Требования к товару:

7.1. Товар новый, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств.

7.2. Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

7.3. Товар не должен являться выставочным образцом, не должен быть собран из восстановленных деталей.

7.4. Год изготовления – не ранее 2025 года

7.5. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

7.6 Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Начальник ИЛ						Е.Г. Якименко