Техническое задание

| Наименование товара | счетчик воды ВСКМ 90-25 или эквивалент |
| --- | --- |
| Количество товара, единица измерения | 1 шт. |
| Качественные характеристики | Материал - чугун, пластик Материал корпуса - чугун Установочная длина со сгонами - 383 мм Для горячей воды - да Для холодной воды - да Номинальный диаметр (условный проход) - 25 мм Присоединительный размер (корпус счетчика) - 1 1/4 дюйма Присоединительный размер (сгон) - 1 дюйм Сгоны в комплекте - да Установочная длина без сгонов - 260 мм Расход номинальный - 3.5 м³/ч Расход максимальный - 7 м³/ч Максимальная рабочая температура теплоносителя -120 °С Импульсный выход - нет Фланцевое присоединение - нет Межповерочный интервал на горячую воду - 6 лет Межповерочный интервал на холодную воду - 6 лет Расход минимальный - 0.06 м³/ч Мокроходный - нет Тип устройства - многоструйный Метрологический класс точности - В Цена импульса (литр/имп) - нет Максимальное рабочее давление - 16 бар Обратный клапан - нет Термодатчик - нет Антимагнитный - да Степень защиты корпуса - 67 IP |

Требования к гарантийным обязательствам

Качество Товара удостоверяется соответствующими документами (паспортом, сертификатом, отметкой об осуществлении приёмочного контроля качества, иными документами, устанавливающими требования к качеству данного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Качество товара должно соответствовать установленным требованиям законодательства в Российской Федерации государственному стандарту ГОСТ и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации (сертификат соответствия или декларация о соответствии).

Гарантия на товар должна составлять не менее 24 месяцев с момента приёмки Товара на складе Заказчика, но не менее срока гарантии установленной заводом производителем товара;

Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии