ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку:

- Водонагреватель проточный, с гибким краном для дачи и дома - 2 шт

Тип водонагревателя

Проточный

Производительность, л/мин

3

Максимальная мощность, кВт

3

Макс. температура, °С

60

- Кабель с УЗО Италия универсальный 16А для водонагревателей Ariston, Zanussi, Timberk, Thermex, Electrolux и др, бытовой техники и строительных инструментов - 2шт

Мощность - 3квт

Длина провода - 150 см

Сечение провода - 1,мм2

Напряжние - 230V

- Автоматический выключатель SH201 25А ABB тип C 2CDS211001R0254 - 2шт

Номинальный ток, А - 25

- Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ, бухта 30м - 1шт

- Розетка Intro Quadro 2-202-01 с заземлением 2P+E Schuko 16А-250В IP20 открытой установки белая - 2шт

Макс. напряжение, В

250

Макс. ток, А

16

- Кабель-канал ПВХ 20х10 (2м) ПАН-Электро белый ( 2 штуки в комплекте ) - 3 комплекта (12 метров)

- Гофра для кабеля 20мм ПВХ GOFR-20-20-PVС легкая с зондом 20м, серая - 1 шт

- ПЛАСТ+ Клипса для гофры 20мм, 100шт., серая - 1 комплект (100шт)

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения :

1.1. Наименование закупки

1.2. Покупатель

1.3. Поставщик

- Назначения и цели

- Общие требования

- Технические требования к характеристикам Продукции.

- Место поставки Продукции

- Срок поставки Продукции

- Срок действия договора

- Условия оплаты

1.Общие сведения

1.1. Наименование закупки

# на поставку  (далее Продукция ).

# 1.Водонагреватель проточный, с гибким краном для дачи и дома - 2 шт

# Тип водонагревателя

# Проточный

# Производительность, л/мин

# 3

# Максимальная мощность, кВт

# 3

# Макс. температура, °С

# 60

# 2. Кабель с УЗО Италия универсальный 16А для водонагревателей Ariston, Zanussi, Timberk, Thermex, Electrolux и др, бытовой техники и строительных инструментов - 2шт

# Мощность - 3квт

# Длина провода - 150 см

# Сечение провода - 1,мм2

# Напряжние - 230V

# 3.Автоматический выключатель SH201 25А ABB тип C 2CDS211001R0254 - 2шт

# Номинальный ток, А - 25

# 4.Кабель силовой Севкабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ, бухта 30м

# 5.Розетка Intro Quadro 2-202-01 с заземлением 2P+E Schuko 16А-250В IP20 открытой установки белая - 2шт

# Макс. напряжение, В

# 250

# Макс. ток, А

# 16

# 6.Кабель-канал ПВХ 20х10 (2м) ПАН-Электро белый ( 2 штуки в комплекте ) - 3 комплекта (12 метров)

# 7.Гофра для кабеля 20мм ПВХ GOFR-20-20-PVС легкая с зондом 20м, серая - 1 шт

# 8.ПЛАСТ+ Клипса для гофры 20мм, 100шт., серая - 1 комплект (100шт)

Объект: ФБУ Музей «САМОЦВЕТЫ».

1.2. Покупатель

Федеральное бюджетное учреждение Музей «САМОЦВЕТЫ»:

Г. Москва , ул. Народного Ополчения , 29 , к.1.

1.3. Поставщик

Поставщик определяется по результатам запроса предложений в электронной форме на право заключения договора  на поставку вышеуказанной Продукции..

4. Технические требования к характеристикам Продукции

4.1.Поставщик ознакамливает Покупателя с правилами эксплуатации Продукции.

4.2. Продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не прошедшей ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособной..

4.3. Продукция не должна находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

4.4.Затраты по доставке входят в стоимость поставляемой Продукции.

5. Место поставки Продукции :  г.Москва, ул. Народного Ополчения,д.29, к.1 ФБУ Музей «САМОЦВЕТЫ».

6. Срок поставки Продукции

Не более 5 календарных  дня с даты заключения договора.

7. Срок действия договора

Договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8. Условия оплаты

Оплата по Договору производится после завершения поставки Продукции на основании УПД  в течение 7 (семь) рабочих дней от даты получения Покупателем оригинала счёта Поставщика путём перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Поставщика..