	№ п/п
	Наименование товара, наименование страны происхождения товара;
сведения о функциональных, качественных характеристиках
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Трахеостомическая трубка с манжетой размера 7.5 — это медицинское изделие из термопластичного ПВХ с внутренним диаметром 7.5 мм. Она предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей и проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) через сформированную трахеостому у взрослых пациентов со средними анатомическими параметрами.
  Внутренний диаметр (ID): 7.5 мм.
  Внешний диаметр (OD): 10.3–11.2 мм 
  Размер по шкале Шарьера (Ch / Fr): 30 Ch.
  Длина: 73–84 мм (по центральной оси).
  Угол изгиба: В пределах 100°.
  Материал: Имплантационный медицинский ПВХ (поливинилхлорид), размягчающийся при температуре тела.
  Манжета: Объема малого давления (Low Pressure), обеспечивает герметичность трахеи при раздувании, предотвращает аспирацию.
  Коннектор: Стандартный 15 мм для подключения контура ИВЛ или дыхательных аппаратов
  Рентгеноконтрастная линия: Встроена по всей длине стенки трубки для контроля её положения на рентгенограмме.
  Пилотный баллон: Оснащен клапаном Луер и маркировкой размера для контроля давления в манжете.
  Фланец (крылья): Мягкий анатомический щиток на шейной части с тиснением размера, имеет прорези для фиксации лентой.
  Стерильность: Одноразового применения, стерилизуется оксидом этилена.
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