ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки с указанием количества товара, объема работ, услуг
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с ОКПД2/ каталогом товаров, работ, услуг
	Единица измерения
	Количество (объем)

	1
	Дезинфицирующее средство для плавательных бассейнов
	20.59.52.199

	л (дм³)
	300,00

	2
	Средство для обработки воды плавательных бассейнов
	20.59.52.199
	л (дм³)
	100,00


2. Информация о месте поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д.14, материальный склад Заказчика (далее – «место поставки»).

3. Гарантийные обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя): не установлены

4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: поставляемый: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь ни внешних, ни внутренних повреждений, соответствовать документам, регламентирующим его качество. На Товар, подлежащий сертификации в соответствии с законодательством РФ, Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты качества, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) согласно Постановлению Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» вместе с поставкой Товара.
5. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: не установлены

6. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: не установлены

7. Требования к гарантийному обслуживанию товара: не установлены

8. Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлены

9. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлены

10. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости):

10.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке (в том числе при выполнении работ, оказании услуг) товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, результата работы, услуги (при необходимости):

Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) товара и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться
	№ п/п
	Тип объекта закупки
	Наименование товара, работы, услуги
	Тип характеристики
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге

	1
	Товар
	Дезинфицирующее средство для плавательных бассейнов
	Качественная
	Форма выпуска
	Жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Назначение средства дезинфицирующего
	Для дезинфекции воды в бассейна
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Вид тары, упаковки
	Канистра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Количественная
	Объем тары ( Литр; кубический дециметр )
	≥ 20 и < 30
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Качественная
	Общие характеристики
	Необходим для дезинфекции воды и её защиты от бактериальных загрязнений. Использование средства позволяет получить чистую и прозрачную воду в бассейне. Препарат борется с размножением водорослей и бактерий, а также предупреждает образование известкового налета
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Основное вещество
	гипохлорит натрия А, 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно п. 9.6.1.2. ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования»

	
	
	
	Качественная
	Состав
	гипохлорид натрия, активный хлор, стабилизатор, дистиллированная вода
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Количественная
	Содержание активного хлора (г/л)
	≥ 130
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Качественная
	Вид первичной упаковки
	Канистра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Количественная
	Остаточный срок годности
	≥ 5
	месяц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	2
	Товар
	Средство для обработки воды плавательных бассейнов
	Качественная
	Назначение
	Не пенящиеся средство, предназначенное для борьбы с водорослями в воде бассейна и предупреждение их образования, не должен изменять уровень рН воды.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Консистенция
	Жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Состав
	Смесь катионных ПАВ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Емкость
	Канистра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Качественная
	Содержание хлора, тяжелых металлов
	Отсутствует
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Количественная
	Объем емкости
	≥ 10
	л;^дм3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Количественная
	Остаточный срок годности
	≥ 18
	месяц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


