Наименование и описание объекта закупки и условия договора в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, количество товара

- Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для монтажа лестницы

- Требования к объекту закупки: Приобретаемый учреждением Товар указан в таблице № 1.

3. Функциональные и технические характеристики Товара, его количество указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование товара | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| Песчано-цементная смесь М300 КТРУ 23.64.10.110-00000001 | Вид применяемого вяжущего | Цементный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 360 | кг |
|  | Условие применения | Для наружных работ | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Марка смеси | М300 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Фасовка в мешки по 20, 25 либо 30 кг | соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Грунт-эмаль по металлу «три в одном» ОКПД2: 20.30.12.130 КТРУ 20.30.12.130-00000002 | Тип эмали | Алкидно-уретановая (АУ) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | кг |
|  | Условие применения | Для наружных работ | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Группа | водостойкая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Цвет | черный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Возможность нанесения на ржавчину | соответствие | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Вид тары | Пластиковое или металлическое ведро | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Способ нанесения | Кисть, валик, краскопульт | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины «Пирилакс-ЛЮКС» или аналогичный КТРУ: 20.59.59.900 | Назначение состава | Пропитка древесины с целью снижения горючести и приданием антисептических свойств. Защита от поражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами, жуками-древоточцем. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | кг |
|  | Группа огнезащитной эффективности | I | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Срок службы | ≥ 15 | Год | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Условия эксплуатации | На открытом воздухе | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Обработанные поверхности после высыхания должны быть безопасны для людей и животных | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Форма поставки | В емкостиях | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Наплавляемый материал «Линокром ЭПП» или аналогичный КТРУ 23.99.12.110-00000002 | Тип структуры полотна | Основной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | м |
|  | Вид защитного слоя | Пленка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Вид основного компонента покровного состава, вяжущего или материала | Битумно-полимерный наплавляемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Вид основы | Полиэстер | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Количество слоев основного полотна | 1 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Толщина | ≥ 3 и < 4 | мм | Поставщик указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  | Ширина | ≥ 1000 и < 2000 | мм | Поставщик указывает конкретное значение показателя |  |  |
|  | Поставка в рулонах | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

4. Место доставки товара, сроки поставки Товара:

Место доставки: 163000, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 4, в рабочие дни с 10.00 часов до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17.00 часов кроме субботы и воскресенья.

5. Срок поставки: поставка товара осуществляется с даты заключения договора до «03» июля 2026 года.