Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений для нужд Белгородской таможни (далее – услуги).

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248008, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо оказывающее услуги по метрологической поверке средств измерений для нужд Белгородской таможни

4. Получатель услуг – Белгородская таможня, расположенная по адресу: 308009, г. Белгород, ул. Победы, д. 78А.

5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Белгородской таможни, ответственное за координацию действий Белгородской таможни с Исполнителем, при оказании услуг по метрологической поверке средств измерений для нужд Белгородской таможни.

6. Услуги – метрологическая поверка средств измерений для нужд Белгородской таможни.

7. Цель оказания услуг: проведение периодической поверки средств измерений Белгородской таможни с получением свидетельств о поверке.

8. Место оказания услуг – На базе Исполнителя

9. Срок оказания услуг – с даты заключения контракта по 30.09.2026, в соответствии с графиком поверки средств измерений Белгородской таможни в 2026 году (Таблица № 1).

10. Требования к Исполнителю - поверка средств измерений должна проводиться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250, Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в редакции от 11 июня 2021 г.) «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29 декабря 2021 г.) «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и утвержденными методиками поверки средств измерений.

11. Перечень услуг и их объем - перечень средств измерений, подлежащих поверке (Таблица № 2).

12. Привлечение соисполнителей - Исполнитель оказывает услуги лично. Привлечение соисполнителей не допускается.

13. Перечень услуг и их объем - перечень средств измерений, подлежащих поверке (Таблица № 1).

График метрологической поверки средств измерений Белгородской таможни на 2026 год*

*

Таблица № 1

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип | Инвентар-ный номер | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Перио-дичность поверки, мес. | Дата последней поверки, г. | Срок проведения поверки | Сфера государст-венного метрологического контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс точности, погрешности | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗП | б/н | В9211 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13546 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 16.09.2025 | Сентябрь | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13549 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13550 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13551 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 17.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Весы электронные общего назначения | ТВ-S-200.2-А3 | 1040000471 | С76539 | Кт (III) | НПВ 200 (кг) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Весы электронные товарные | TB-S-200.2-A2 | 1040602784 | 2566 | Кт (III) | НПВ 200 (кг) | 12 | 07.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Весы электронные товарные | TB-S-200.2-A2 | 1040602783 | 2565 | Кт (III) | НПВ 200 (кг) | 12 | 07.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Весы электронные товарные | TB-S-200.2-A2 | 1040602793 | 2567 | Кт (III) | НПВ 200 (кг) | 12 | 08.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Микрометр | МК 25 | б/н | 8386 | Кт (I) | ДИ 0 - 25 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Микрометр | МК 25 | б/н | 8561 | Кт (I) | ДИ 0 - 25 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70929765 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70929590 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70929479 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70930043 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70929692 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70930077 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Набор досмотровых инструментов индивидуального пользования в составе набора: Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | 1040102342 | Г10504426 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗК | б/н | 8 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13555 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13556 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13557 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗК | б/н | 10 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 17.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗК | б/н | 11 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 17.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Весы электронные товарные | ТВ-S-200.2-А.2 | 1040602780 | 2538 | Кт (III) | НПВ 200 (кг) | 12 | 26.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Весы лабораторные электронные Metler toledo | PB 3002-S/FACT | 1040000086 | 1123440551 | Кт (II) | Предел СКО, до 50г вкл - 1 св. 50г до 200г | 12 | 26.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Control 100 | 1013402910 | 13AUGO0460 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Курвиметр | КП-230С | 1013402883 | 1367 | ПДАПИ ±(0,005L+0,01) м | ДИ 0,8 до 999,9(м) | 12 | 25.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Курвиметр | КП-230С | 103402885 | 1361 | ПДАПИ ±(0,005L+0,01) м | ДИ 0,8 до 999,9(м) | 12 | 25.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Микрометр 0-25 | МК-25 | б/н | 8274 | Кт (I) | ДИ 0 - 25(мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Микрометр 0-25 | МК-25 | б/н | 8991 | Кт (I) | ДИ 0 - 25 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Линейка измерительная металлическая 0-500 мм | - | б/н | 63 | ПДОДШ ±0,15 (мм) | ДИ 0-500(мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н | 70929432 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13552 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13553 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13554 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 Pro | 1013402923 | 13AVG0487 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 Pro | 1013402911 | 13AVG0486 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Мерник образцовый | М2Р-10СШКМ | 1013402547 | 104 | Кт (II) | НВ - 10 (дм³) | 12 | 09.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Курвиметр полевой | КП-230С | 1013402878 | 1350 | ПДАПИ ±(0,005L+0,01) | ДИ 0,8 до 999,9(м) | 12 | 25.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Курвиметр полевой | КП-230С | 1013402879 | 1359 | ПДАПИ ±(0,005L+0,01) | ДИ 0,8 до 999,9(м) | 12 | 25.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Весы лабораторные электронные (прецизионные весы) | РВ 3002 | 2683 | 1113352812 | Кт (II) | СКО, до 50г вкл - 1 св. 50г до 200г | 12 | 25.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ Ш-300-0,05 | 1013400475 | 8010519 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | 1013400507 | Г10503102 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗП | б/н | В9204 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13547 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая | Р10УЗК | б/н | 905 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Весы электронные | ТВ-S-200.2-А3 | 1013402710 | С93903 | Кт (III) | НПВ 200 (кг) | 12 | 13.09.2025 | Сентябрь | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗП | б/н | В9191 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13565 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13569 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Курвиметр | КП-230С | 1013402887 | 1349 | ПДАПИ ±(0,005L+0,01) | ДИ 0,8 до 999,9(мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 | 1013402915 | 13AUG00451 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Мерник образцовый | М2Р-10СШКМ | 1013402548 | 83 | Кт (II) | НВ - 10 (дм³) | 12 | 09.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая со шкалой (0-10) м 3-го класса точности | Р10УЗК | 1013402936 | 1 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Курвиметр | КП-230С | 1013402882 | 1358 | ПДАПИ ±(0,005L+0,01) | ДИ 0,8 до 999,9(мм) | 12 | 25.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 | 1013402916 | 13AUG00484 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 | 1013402919 | 13AUG00490 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | DistоD2 | 1013402173 | 613353209 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Весы электронные общего назначения | ТВ-S-200.2-А3 | 1013400518 | С95711 | Кт (III) | НПВ 200 (кг). | 12 | 13.09.2025 | Сентябрь | Таможенные операции |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 | 1013402914 | 13AUG00458 | Кт (II) | ДИ 0,2-100 (м) | 12 | 23.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-125-0,05 | 1013402826 | 515121 | Кт (II) | ДИ 0-150 (мм) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р10УЗК | б/н | 906 | Кт (III) | ДИ 0-10 (м) | 12 | 23.06.2025 | Июнь | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗК | б/н | В9203 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗК | б/н | В9201 | Кт (III) | ДИ 0-5 (м) | 12 | 14.07.2025 | Июль | Таможенные операции |

Перечень средств измерений, подлежащих поверке

Таблица № 2

| п/п | Наименование средств измерений | Тип | Инвентарный номер | Заводской номер | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗП | б/н | В9211, В9204, В9191 | 3 |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-5 м | Р-5УЗК | б/н | 8, 10, 11, В9203, В9201 | 5 |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗП | б/н | Д 13546, Д 13549, Д 13550, Д 13551, Д 13555, Д 13556, Д 13557, Д 13552, Д 13553, Д 13554, Д 13547, Д 13565, Д 13569 | 13 |
|  | Рулетка измерительная металлическая 0-10 м | Р-10УЗК | б/н 1013402936 | 905, 1, 906 | 3 |
|  | Линейка измерительная | - | б/н | 63 | 1 |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-125-0,05 | 1013402826 | 515121 | 1 |
|  | Штангенциркуль | ШЦ Ш-300-0,05 | 1013400475 | 8010519 | 1 |
|  | Штангенциркуль | ШЦ I-150-0,1 | б/н б/н б/н б/н б/н б/н 1040102342 б/н 1013400507 | 70929765 70929590 70929479 70930043 70929692 70930077 Г10504426 70929432 Г10503102 | 9 |
|  | Дальномер лазерный | Control 100 | 1013402910 | 13AUGO0460 | 1 |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 | 1013402915 1013402916 1013402919 1013402914 | 13AUG00451 13AUG00484 13AUG00490 13AUG00458 | 4 |
|  | Дальномер лазерный | Mettro Control 100 Pro | 1013402923 1013402911 | 13AVG0487 13AVG0486 | 2 |
|  | Дальномер лазерный | DistоD2 | 1013402173 | 613353209 | 1 |
|  | Курвиметр | КП-230С | 1013402883 1013402884 1034028858 1013402879 1013402887 1013402882 | 1367 1361 1359 1349 1358 1350 | 6 |
|  | Микрометр 0-25 | МК-25 | б/н | 8274 8991 8386 8561 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мерник образцовый | М2Р-10СШКМ | 1013402547 1013402548 | 104 83 | 2 |
|  | Весы электронные общего назначения | ТВ-S-200.2-А3 | 1040000471 1013402710 1013400518 | С76539 С93903 С95711 | 3 |
|  | Весы электронные товарные | TB-S-200.2-A2 | 1040602784 1040602783 1040602793 1040602780 | 2566 2565 2567 2538 | 4 |
|  | Весы лабораторные электронные Metler toledo | PB 3002-S/FACT | 1040000086 | 1123440551 | 1 |
|  | Весы лабораторные электронные (прецинзионные весы) | РВ 3002 | 2683 | 1113352812 | 1 |
| Итого: 65 шт. |  |  |  |  |  |

14. Описание объекта закупки:

Требования к Исполнителю - поверка средств измерений должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и утвержденными методиками поверки средств измерений.

Требования к результатам работ, услуг: выдача свидетельства о поверке средства измерения на бумажном носителе. Результаты периодических проверок подлежат учету в Федеральной государственной информационной системе «Аршин» установленным порядком.

15. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

16. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17. Ответственный за подготовку заявки и составление технического задания, исполнение и сопровождение контракта

Бугрим Валерий Юрьевич, главный государственный таможенный инспектор отдела технических средств таможенного контроля и технических средств охраны информационно-технической службы,

8 (4722) 31 05 88, 621 171,

belg-otstk@ctu.customs.gov.ru.

Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452;

Приложение № 2. Акт сдачи-приемки услуг.