## Локальная смета - ЛСР по Методи
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 37. Ивановская область | [10 empty] | 37. Ивановская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 37. Ивановская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ивановская область | [10 empty] | Ивановская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ивановская область
Санаторий "Плес" | [29 empty] | Санаторий "Плес"
(наименование стройки)
Санаторий "Плес" | [30 empty] | Санаторий "Плес"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР_01
на выполнение работ по монтажу системы кондиционирования в помещении горячего цеха пищеблока для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 г. (Санаторий Плес) | [31 empty] | монтаж системы кондиционирования в помещении горячего цеха Санатория "Плес"
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [30 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 277.6 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 193.3 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 60.39 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.67 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 160.42 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 34.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1.76 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [33 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час / ДЕМОНТАЖ | [32 empty] | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час / ДЕМОНТАЖ | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5564.84 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 6060.11 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 3405.68 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15281.7; 12: 15281.7 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм / ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.13376; 6: 1; 7: 0.13376 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм / ДЕМОНТАЖ
|  | Объем=(3,14*0,355*12) / 100 | [35 empty] | Объем=(3,14*0,355*12) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2626.68 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 2860.45 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1607.53 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 53469.24; 12: 7152.26 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 22433.96 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [33 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
3 | ГЭСН20-06-018-14 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2807.89 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 3057.79 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1718.43 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9355.17; 12: 9355.17 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | Оборудование Заказчика | Сплит-система канального типа Ballu BLCI_D-60HN1_21Y |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | Сплит-система канального типа Ballu BLCI_D-60HN1_21Y
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 164385.3 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-23.2.02.04-0007 | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм |  |  |  | м | 10.4 | 1 | 10.4 | 330.75 | 1.23 | 406.82 |  | 4230.93 | [20 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 10 мм
|  | Объем=10*1,04 | [35 empty] | Объем=10*1,04
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4230.93 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-23.2.02.04-0009 | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм |  |  |  | м | 10.4 | 1 | 10.4 | 494.85 | 1.23 | 608.67 |  | 6330.17 | [20 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие), универсальные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15 мм
|  | Объем=10*1,04 | [35 empty] | Объем=10*1,04
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6330.17 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-12.2.07.05-0015 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм |  |  |  | 100 м | 0.11 | 1 | 0.11 | 697.22 | 1.36 | 948.22 |  | 104.3 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм
|  | Объем=(10*1,1) / 100 | [35 empty] | Объем=(10*1,1) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 104.3 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-12.2.07.05-0023 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм |  |  |  | 100 м | 0.11 | 1 | 0.11 | 894.66 | 1.36 | 1216.74 |  | 133.84 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм
|  | Объем=(10*1,1) / 100 | [35 empty] | Объем=(10*1,1) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 133.84 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 |  |  | 11.04 |  | 110.4 | [20 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 110.4 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.1.05.04-0001 | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 62659.89 | 1.49 | 93363.24 |  | 952.31 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [35 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 952.31 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.3.02.05-0002 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 30.3 | 1.12 | 33.94 |  | 339.4 | [20 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 339.4 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | [32 empty] | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | bar: 4 to 7
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4054.37 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 4415.21 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2481.27 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11430.9; 12: 11430.9 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_19.3.03.05_37_3702265941_24.03.2026_01_2.1 | Фильтр воздушный ФЛР 1100х250, G3 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3737.21 |  | 3737.21 | [20 empty] | Фильтр воздушный ФЛР 1100х250, G3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3737.21 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1962.41 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 2137.06 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1200.99 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1437.71; 12: 5750.82 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_19.2.03.00_37_3702265941_24.03.2026_02_3.1 | Диффузор потолочный 4АПН 600х600 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 3665.31 |  | 14661.24 | [20 empty] | Диффузор потолочный 4АПН 600х600
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14661.24 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1789; 6: 1; 7: 0.1789 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
|  | Объем=(7,5+3,25+6,68+0,46) / 100 | [35 empty] | Объем=(7,5+3,25+6,68+0,46) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9185.85 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 10003.39 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 5621.74 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 142588.43; 12: 25509.07 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-19.1.01.03-0026 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм |  |  |  | м2 | 7.5 | 1 | 7.5 | 901.62 | 1.05 | 946.7 |  | 7100.25 | [20 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм
|  | Объем=1,5*1,25*4 | [35 empty] | Объем=1,5*1,25*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7100.25 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-19.1.01.03-0024 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм |  |  |  | м2 | 3.25 | 1 | 3.25 | 901.62 | 1.05 | 946.7 |  | 3076.78 | [20 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм
|  | Объем=1,3*1,25*2 | [35 empty] | Объем=1,3*1,25*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3076.78 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-19.1.01.09-0006 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм |  |  |  | м2 | 6.68 | 1 | 6.68 | 1097.41 | 1.05 | 1152.28 |  | 7697.23 | [20 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7697.23 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-19.1.01.09-0004 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм |  |  |  | м2 | 0.46 | 1 | 0.46 | 1097.41 | 1.05 | 1152.28 |  | 530.05 | [20 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1300 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 530.05 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0407; 6: 1; 7: 0.0407 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
|  | Объем=(3,75+0,32) / 100 | [35 empty] | Объем=(3,75+0,32) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2413.85 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 2628.68 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1477.28 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 164338.82; 12: 6688.59 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-19.1.01.03-0021 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм |  |  |  | м2 | 3.75 | 1 | 3.75 | 901.62 | 1.05 | 946.7 |  | 3550.13 | [20 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
|  | Объем=1*1,25*3 | [35 empty] | Объем=1*1,25*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3550.13 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-19.1.01.09-0001 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм |  |  |  | м2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1097.41 | 1.05 | 1152.28 |  | 1267.51 | [20 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1267.51 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.040173; 6: 1; 7: 0.040173 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
|  | Объем=(2,9673+1,05) / 100 | [35 empty] | Объем=(2,9673+1,05) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2383.04 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 2595.13 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 1458.42 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 166612.9; 12: 6693.34 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-19.1.01.03-0014 | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм |  |  |  | м2 | 2.9673 | 1 | 2.9673 | 651.88 | 1.05 | 684.47 |  | 2031.03 | [20 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм
|  | Объем=3,14*0,315*3 | [35 empty] | Объем=3,14*0,315*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2031.03 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-19.1.01.09-0143 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм |  |  |  | м2 | 1.05 | 1 | 1.05 | 723.75 | 1.05 | 759.94 |  | 797.94 | [20 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 797.94 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.067552; 6: 1; 7: 0.067552 | [20 empty] | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
|  | Объем=(1,884+2,5112+2,36) / 100 | [35 empty] | Объем=(1,884+2,5112+2,36) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4381.98 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 4771.98 | [21 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 2681.77 | [21 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 182741; 12: 12344.52 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-19.1.01.03-0012 | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм |  |  |  | м2 | 1.884 | 1 | 1.884 | 660.95 | 1.05 | 694 |  | 1307.5 | [20 empty] | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм
|  | Объем=3,14*0,2*3 | [35 empty] | Объем=3,14*0,2*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1307.5 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-19.1.01.01-0002 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм |  |  |  | м2 | 2.512 | 1 | 2.512 | 237.46 | 1.08 | 256.46 |  | 644.23 | [20 empty] | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм
|  | Объем=3,14*0,2*4 | [35 empty] | Объем=3,14*0,2*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 644.23 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-19.1.01.09-0141 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм |  |  |  | м2 | 2.36 | 1 | 2.36 | 723.75 | 1.05 | 759.94 |  | 1793.46 | [20 empty] | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1793.46 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-19.3.01.01-0025 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 342.33 | 1.17 | 400.53 |  | 1602.12 | [20 empty] | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1602.12 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена |  |  |  | 4: 10 м2; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8 | [20 empty] | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
|  | Объем=18 / 10 | [35 empty] | Объем=18 / 10
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4160.96 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 6: 0.9; 7: 87.3; 12: 3632.52 | [21 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 1945.25 | [21 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7038.94; 12: 12670.09 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-12.2.07.02-0085 | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм |  |  |  | м2 | 19.8 | 1 | 19.8 | 153.05 | 1.36 | 208.15 |  | 4121.37 | [20 empty] | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм
|  | Объем=18*1,1 | [35 empty] | Объем=18*1,1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4121.37 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 320947.2 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Отверстия | [33 empty] | Раздел 3. Отверстия
34 | ГЭСНр69-01-040-24 | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 250 мм (прим.ф 315мм, L=300мм, 2 шт) |  |  |  | 4: м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [20 empty] | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 250 мм (прим.ф 315мм, L=300мм, 2 шт)
|  | Объем=0,3*2 | [35 empty] | Объем=0,3*2
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3578.31 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 3292.05 | [21 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 1574.46 | [21 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16378.92; 12: 9827.35 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Отверстия |  |  |  | 12: 9827.35 | [24 empty] | Всего по разделу 3 Отверстия
Раздел 4. Леса строительные | [33 empty] | Раздел 4. Леса строительные
35 | ГЭСН08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  |  |  | 4: 100 м2 горизонтальной проекции; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [20 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
|  | Объем=(6*1,2) / 100 | [35 empty] | Объем=(6*1,2) / 100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1631.3 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 6: 0.9; 7: 99; 12: 1614.99 | [21 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 12: 956.76 | [21 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62158.19; 12: 4475.39 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Леса строительные |  |  |  | 12: 4475.39 | [24 empty] | Всего по разделу 4 Леса строительные
Раздел 5. Пуско-наладочные работы | [33 empty] | Раздел 5. Пуско-наладочные работы
36 | ГЭСНп03-01-060-01 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 |  |  |  | 4: установка; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16307.39 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 12067.47 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5870.66 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34245.52; 12: 34245.52 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Пуско-наладочные работы |  |  |  | 12: 34245.52 | [24 empty] | Всего по разделу 5 Пуско-наладочные работы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 136407.05 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 193298.6 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 34245.52 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Всего |  |  |  | 12: 227544.12 | [27 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 61058.87 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 59136.83 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 32000.24 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 50059.71 | [26 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 277603.83 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 18398.45 | [26 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 160,4223587 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,7614579 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 25684.14 | [29 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 8561.38 | [29 empty] | ПНР "под нагрузкой"