
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ  ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	ОКПД2/ КТРУ
	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
	Ед. изм.
	Кол-во
	Остаточный срок годности на момент поставки

	1
	Ручка-скарификатор автоматическая, одноразового использования
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	32.50.13.190-00007473
	Дополнительные характеристики
Наименование характеристики

Значение характеристики

Обоснование внесения дополнительных характеристик
Вид

Автоматический скарификатор для взятия капиллярной крови одноразового использования

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
Надрез кожи с помощью лезвия

Да

Ширина лезвия
≤ 1,5 Миллиметр (ММ)
Глубина разреза

≥ 1,6 и ≤ 1,8 Миллиметр (ММ)
Стерильно

Да


	штука
	1600
	Не менее 24 месяцев

	2
	Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии


	32.50.13.190-00007054
	Дополнительные характеристики
Наименование характеристики

Значение характеристики

Обоснование внесения дополнительных характеристик
Вид

Игла-бабочка для забора крови с луэр-адаптером 

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
Размер иглы

23G

Диаметр иглы

0,6 Миллиметр (ММ)
Длина иглы

19 Миллиметр (ММ)
Длина катетера

190 Миллиметр (ММ)
Цветовая кодировка

Голубая

Луэр-адаптер

Наличие

Защита от укола

Да

Стерильно

Да

Одноразовое использование

Да


	штука
	100
	Не менее 24 месяцев

	3
	Скарификатор неавтоматический, одноразового использования
	32.50.13.190-00007515
	Дополнительные характеристики
Наименование характеристики

Значение характеристики

Обоснование внесения дополнительных характеристик
Вид

Ланцет для глюкометра  ONE TOUCH SELECT PLUS

Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

	штука
	50
	Не менее 24 месяцев


 Изображение товара приведено в качестве примера не обязательного к строгому соответствию.
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