ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по благоустройству памятной стелы находящейся по адресу:

# Рязанская область Рыбновский р-н, с. Глебово-Городище.

1.Место, объем выполняемых работ:

| # № # п/п | # Наименование работ | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | # Покраска объекта # «Памятная стела в честь Победы русского оружия на реке Вожа 1378 г.» |  |
| # 1.1 | Зачистка поверхности памятника вручную | 11,5 м2 |
| # 1.2 | Зачистка бетонных поверхностей бордюра вручную | 3,5 м2 |
| # 1.3 | Ремонт выявленных дефектов поверхностей (трещин, сколов, восстановление мест отслаивания наружного отделочного слоя) пескобетонной смесью | 5 м2 |
| # 1.4 | Шпатлёвка бетонных поверхностей | 15 м2 |
| # 1.5 | Покраска бетонных поверхностей вручную за два раза | 15 м2 |
|  | # Благоустройство площадки у объекта # «Памятная стела в честь Победы русского оружия на реке Вожа 1378 г.» |  |
| # 2.1 | # Зачистка швов тротуарной плитки от грунта и растительности | # 10 м2 |
| # 2.2 | # Уборка и утилизация мусора | # 10 м2 |

- Описание объекта и требования к качеству выполнения работ.

  - Объект стоит обособлено, отсутствует водо- электро- снабжение. Комплектация оборудованием и материалами в соответствии с условиями технологии производства работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика, и за его счёт по согласованию с Заказчиком.

  - Качество и технология производства работ, являющаяся предметом контракта, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, соответствующим ТУ, СНиП, ГОСТ:

2.4. Подрядчик определяет количество и тип спец автотранспорта, необходимого для выполнения работ.

2.5. При выполнении работ Подрядчик должен содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, образующихся при выполнении работ, и обеспечивать их своевременный вывоз.

3.Сроки выполнения работ:

До 05.08.2026г.

4.При выполнение работ обязательными условиями являются:

4.1. Подписание Подрядчиком акта выполненных работ у ответственных лиц Заказчика. Предоставление документов на оплату выполненных работ (2 экземпляра Акта выполненных работ, счет).