
                                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИМН для ОБ № 3

	Название по РУ
	Наименование
	Кол-во
	Характеристики

	Спица  гладкая
КТРУ 32.50.13.190-00006918
	Спица гладкая с трёхгранной заточкой d=1,0мм, L=150мм
	250
	 Диаметр 1,0 мм,  длина не менее 150 мм, гладкая. Заточка – трехгранная. Материал – нержавеющая сталь.

	Спица  гладкая
КТРУ 32.50.13.190-00006918
	Спица гладкая с трёхгранной заточкой d=1,2мм, L=200мм
	500
	Диаметр 1,2 мм,  длина не менее 200 мм, гладкая. Заточка – трехгранная. Материал – нержавеющая сталь.



	Требования к поставке:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке).
	-копию регистрационного удостоверения;


	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Аптека)    

	Срок поставки
	в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки Заказчики, с даты заключения договора и по 01.12.2026 г.

	Гарантийный срок (при необходимости)
	

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара (при необходимости)
	

	Остаточный срок годности на момент поставки, не менее
	12 месяцев



Дата подготовки описания объекта закупки: 08/04/2026
Ответственный за составление технического задания (описания объекта закупки):
Должность   ___________________________________________________зав. аптекой Рыбченкова С.В.   
___________________________________________________________
*если требуется в соответствии в Положением  о порядке 
взаимодействия структурных подразделений  при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

