

Оказание услуг по изготовлению, поставке и монтажу москитных сеток

ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

 
	№
пп
	Наименование товара
	Требования, установленные к функциональным, техническим 
и качественным характеристикам товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Сетка москитная

КТРУ:22.23.14.130-00000007
	высота, мм	≥ 1500 и <1550
ширина, мм	≥ 700 и <750  
вид - рамочная
материал рамки - алюминий
материал сетки - полиэстер (полиэфир)
цвет рамки - белый
количество креплений в комплекте для крепления металлических z-кронштейна белого цвета, шт.- не менее 4
Дополнительные функции.
пластиковые ручки - наличие
Размер профиля, мм – 25х10,5; 
Размещение поперечной планки -по середине проема каркаса: 
Материал ручек – металлопластик; 
Цвет уголков – белый:
Ширина уплотнительного (фиксирующего) шнура - 5мм,
Цвет сетки- серый.

	шт.
	15

	2
	Фурнитура для окон металлическая

КТРУ:25.72.14.120-00000015
	Тип изделия - Ограничитель	
Металл - Алюминий	
Дополнительные характеристики	
Назначение - 	для регулировки открывания створки в поворотном или откидном положениях в пластиковых окнах	
Вид - гребенка	
Цвет - белый	
Длина гребенки, мм ≥120 и ≤130
Количество положений открывания ≥ 5 шт
Крепеж в комплекте	 - Да	
	шт.
	15



Поставщик самостоятельно замеряет, доставляет, производит разгрузку, установку Товара Заказчику по адресу: 
Россия, г. Москва, ул. Большая. Грузинская, д.4/6 стр.1
Срок поставки: в течение 3 календарных дней со дня заключения Контракта. 
Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой:
- перед изготовлением и поставкой производит индивидуальные уточняющие замеры каждого окна;
- осуществляет доставку товара до места поставки;
- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.
 -производит установку товара.

Другие требования: 
Материалы для изготовления москитных сеток должны быть новыми, ранее неиспользованными, без нарушения целостности, не иметь дефектов.   
Крепление сеток верхнее и нижнее должно быть скрытое, металлическое. Москитная сетка  должна плотно прилегать к оконному проему, между окном и москитной сеткой не должно быть щелей, крепления должны позволять осуществлять свободный съем москитных сеток.
Вместе с  москитными сетками должны быть поставлены металлические крепления (белого цвета) из расчета 4шт. на 1 москитную сетку.

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован в соответствии с требованиями государственных стандартов, с учетом его свойств и особенностей для обеспечения сохранности при хранении и перевозке. Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.
 
Условия  поставки  товара:
- поставка осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 9:00 до 16:00,
- одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе оригиналы или надлежащим образом заверенные копии сертификатов и/или деклараций о соответствии на товар, подлежащий поставке, по контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия. В товарно-сопроводительных документах на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация, необходимо указывать сведения о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат соответствия, знак соответствия). Поставщик своими силами должен доставить товар по адресу Заказчика и обеспечить их разгрузку на место монтажа;
- погрузо-разгрузочные работы поставляемого Товара   осуществляются силами Поставщика. 


Требования к безопасности, требования к качеству товара: 

 	 Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
	Все изделия (товар) не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека;

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, должно быть подтверждено сертификатом соответствия для импортного товара, а для товара, произведенного на территории Российской Федерации - сертификатом соответствия и качественным удостоверением. Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии и/или содержать ссылку на соответствующие гигиенические заключения на товар. Внешний вид и качество товара должно соответствовать заявленным требованиям заказчика
Гарантийный срок на поставляемые товары должен составлять не менее  12 месяцев.

Цена услуги включает в себя все затраты, издержки и иные расходы в том числе выезд исполнителя для уточнения замеров, изготовление, доставку, установку, а также обязательные платежи, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе расходы прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе оказания услуг.



      


