Государственный контракт N ___

на поставку Товара

(Идентификационный код закупки N ________________________________)

г. Абакан                                                                                                             «__» _______ 2026 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия (УФСИН России по Республике Хакасия), выступающее от имени Российской Федерации,  в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Мисюры Андрея Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________________________________, действующей на основании _______,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (далее по тексту – Подрядчик),  с другой  стороны, именуемые в дальнейшем также Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального  закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили  настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1 Подрядчик в рамках исполнения государственного контракта обязуется разработать проектную документации на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя зданий  УФСИН России по Республике Хакасия в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) и техническими условиями теплоснабжающей организации (приложение № 2 к настоящему Контракту), а  Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

1.2 Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Принять выполненные Подрядчиком работы после получения положительного согласования проектной документации теплоснабжающей организацией выдавшей технические условия или уполномоченной ей организацией указанной в технических условиях.

2.1.2. Оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.

2.1.3. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.4. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта.

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2.Заказчик вправе:

2.2.1.В случае, если работы по настоящему Контракту выполнены Подрядчиком с недостатками, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

2.2.2. Безвозмездно в течение 3-х дней по требованию Заказчика исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий настоящего Контракта, ухудшившие качество выполненных работ.

2.2.3. В случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

2.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, предупредив об этом Подрядчика за 10 дней и оплатив фактически выполненные Подрядчиком работы.

2.2.5. Заказчик вправе привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества выполненных работ, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте.

2.2.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за выполнением работ Подрядчиком и (или) лиц, участвующих в приемке выполненных работ.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1.Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные контрактом осуществить подготовку проектной документации в целях установки узлов учета тепловой энергии и теплоносителя зданий УФСИН России по Республике Хакасия.

2.3.2. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

2.3.3. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе монтажа или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 рабочих (пяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

2.3.4. Немедленно информировать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет:   ____(____) рублей __копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке	(	) процентов, а в случае если контракт с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.2. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Контрактом количества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке: по факту выполнения работ, предъявлении счета, акта выполненных работ, в срок не более 7 (семи) рабочих дней.

3.4. Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов  Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.

3.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки, Заказчик удерживает суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

4. Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Расчет и обоснование цены указаны в приложении № 3 Контракта.

5. Приемка работ

5.1. Качество работ должно соответствовать требованиям обычно предъявляемым к работам такого рода в соответствии с действующим законодательством и условиям контракта.

5.2. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменном виде о готовности к сдаче результатов выполненных работ.

5.3. В целях проверки соответствия выполненных работПодрядчиком условиям Контракта и предусмотренной на выполненяемую работу нормативной и технической документации проводится экспертиза выполненяемых работ. Экспертиза проводится уполномоченными представителями Заказчика своими  силами или экспертами, экспертными организациями, привлеченными Заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств. Если Государственный заказчик осуществляет экспертизу без привлечения экспертов, то отдельного документа для оформления результатов экспертизы не требуется. Для оформления экспертизы выполненных работ достаточно подписания должностным лицом документов о приемке выполненных работ.

5.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключение экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.5. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика. Несогласие с результатами экспертного заключения оформляется протоколом разногласий в течение 10 дней с момента проведения экспертизы.

5.6. Заказчик обеспечивает приемку выполненных работ (ее результатов) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Подрядчика в соответствии с п. 5.2.

5.7. Заказчик в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки выполненных работ.

5.8. Приемка результатов выполненных работ оформляется документом о приемке (акт выполненных работ), который подписывается Государственным Заказчиком в течение 10 (десяти) дней (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается «Заказчиком»), либо Подрядчику в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения «Заказчиком» для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения контракта выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих  работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих  работ и устранено Подрядчиком.

5.10. В случаях, когда работы выполнены с отступлением от условий Контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный срок за счет собственных средств последнего. Заказчик вправе отказаться от приемки  работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшего использования результатов  работ и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.11. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ Заказчику считается дата подписания Сторонами без замечаний акта выполненных работ.

5.13. Работы не соответствующие требованиям, предусмотренных Контрактом, приемке не подлежат и считаются не выполненными.

6.Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _________руб.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________руб.

Размер штрафа устанавливается в сумме, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _________руб.

Размер штрафа устанавливается в сумме, рассчитанной исходя из цены Контракта, или этапа исполнения контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Правилами определения размера штрафа:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.13. Уплата неустойки за просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.16. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Изменение, расторжение контракта

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к контракту и подписаны Сторонами.

7.3.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.4. Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

7.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.6. В случае расторжения контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически оказанных работ на момент расторжения контракта.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Хакасия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия, актами компетентных органов.

10. Прочие условия

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Российской Федерации от имени которой выступает Заказчик;

10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта.

10.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

10.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Российской Федерации;

10.5. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Российской Федерации от имени которой выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

10.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с заказчиком и Российской Федерацией выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

10.7. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.8. В случае изменения юридических адресов, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

10.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по контракту его права и обязанности по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.10. По факту исполнения взаимных обязательств по контракту (но не позднее 20 рабочих дней после оплаты выполненных работ Заказчиком) Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. Все изменения к контракту оформляются путем составления дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами

10.11. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.12. Приложения к контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – (Техническое задание);

Приложение № 2 – (Технические условия);

Приложение № 3 – (Технические условия на реконструкцию системы теплоснабжения).

11. Гарантийные обязательства

11.1.Гарантийные обязательства Подрядчика включают в себя контроль за соответствием выполненных работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если в процессе согласования с теплоснабжающей организацией или выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, у Исполнителя, выполняющего такие работы, теплоснабжающей или иной организации возникнут обоснованные замечания по проектной документации, подрядчик обязан в установленном Заказчиком - сроки, за свой счет внести изменения в проектную документацию и представить Заказчику необходимое количество экземпляров измененной проектной документации.

11.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев.

12. Обеспечение исполнения контракта

12.1.Обеспечение исполнения контракта не установлено.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года, а в части гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

14.1. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в контракте банковским реквизитам Подрядчика, несет Подрядчик.

| Государственный заказчик: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Хакасия (УФСИН России по Республике Хакасия) 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, квартал Молодежный, 15 тел. (8-3902) 270-194, 270-149, 270-131 ИНН 1901022763 КПП 190101001 ОКЦ №1СибГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск, БИК 015004950, л/с 03801332920 ЕКС40102810445370000043 сч.03211643000000015103 _______________________ МП | Подрядчик: ________________________ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___»________2026 № ____

Техническое задание

на разработку проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя зданий УФСИН России по Республике Хакасия

Целью данного задания является разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя для последующего выполнения монтажных и пуско-наладочных работ.

1. Место и срок выполнения работ:

1.1. разработка проектной документации выполняется на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на объекты, согласно адресному перечню (Таблица №1).

Таблица №1

Адресный перечень объектов.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Ед. изм | Кол-во | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание со столовой | Квартал. Молодежный, 15 лит. АА1А2А3, г. Абакан, Республика Хакасия | Усл.ед | 1 |  |  |
| 2 | Административно бытовое здание (ОСН) | Квартал. Молодежный, 11 лит. А11, г. Абакан, Республика Хакасия | Усл.ед | 1 |  |  |

1.2. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней (с учетом согласования) с момента подписания Контракта.

2. Наименование выполняемых работ (услуг):

Разработка проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

3. Основные требования к проектной документации:

Разработать проектную документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 25.11.2021) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" и Техническими условиями, выданными теплоснабжающей организацией. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной базы Российской Федерации.

Технические решения, принятые в рабочих проектах должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектами мероприятий.

При принятии проектных решений предусмотреть:

возможность передачи информации с проектируемого объекта в цифровом виде, для организации в дальнейшем центрального диспетчерского пункта и подключения к нему в дальнейшем других объектов теплопотребления УФСИН России по Республике Хакасия.

Система диспетчеризации должна выполнять следующие функции:

-контроль параметров энергоносителя на всех объектах;

-автоматическую сигнализацию при возникновении нештатных ситуаций на объектах.

4. Состав проектной документации:

Проект на узел учета тепловой энергии оформляется в виде пояснительной записки, с прилагаемыми к ней чертежами, согласно ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст, далее - ГОСТ Р 21.101-2020), ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2016N 1802-ст).

Титульный лист оформляется с указанием наименования проектной организации и заказчика, наименования и адреса объекта, а также подписывается со стороны заказчика и проектной организации с нанесением печатей с обеих сторон (при наличии печатей) и является листом согласования по ГОСТ Р 21.101-2020.

Требования по содержанию и оформлению пояснительной записки:

- Исходные данные для проектирования (величина тепловой нагрузки по видам потребления, расход теплоносителя, значение располагаемого напора на вводе, в том числе давления в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды и т.д.) в соответствии с п.1 технических условий (далее - ТУ).

- Расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды.

- Таблица суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам - для узлов учета в заданиях (дополнительно).

- В целях предотвращения работы приборов учета тепловой энергии за пределами норм точности, установленных нормативными документами, произвести дополнительную оценку величины погрешности измерений тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя узлом учета. В расчетах учесть минимальный (в переходный, осеннее - весенний, летний период) и максимальный (пиковые нагрузки) расходы теплоносителя в трубопроводах.

- Для узлов учета тепловой энергии, установленных на объектах, имеющих функцию погодного регулирования, в схеме теплового узла указать контрольные точки и график температурного регулирования с расшифровкой температурных диапазонов. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие работу узла учёта тепловой энергии с заданной Правилами коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя метрологической погрешностью.

- Алгоритм расчета тепловой энергии и схему функционирования теплосчетчика.

Схема функционирования теплосчетчика определяется системой теплопотребления объекта и учитываемыми тепловыми нагрузками (в соответствии с договором или техническими условиями на присоединение).

Необходимо:

- применение теплосчетчиков, имеющих в своей структуре для контроля и регистрации параметров теплоносителя несколько независимых измерительных теплосистем;

- для каждой измеряемой нагрузки использовать в теплосчетчике самостоятельную измерительную теплосистему;

- для каждой измерительной теплосистемы определять алгоритм расчета тепловой энергии из вариантов, установленных в теплосчетчике (для тепловой нагрузки, используемой для отопления алгоритм вычисления «система открытая»).

- Техническое обоснование выбора типоразмеров приборов учета (расходомеров, преобразователей температуры, датчиков давления).

При выборе необходимо учитывать

- для расходомеров - расход, скорость теплоносителя, гидравлические потери на измерительном участке;

- для термопреобразователей - линейные размеры трубопровода, защитных гильз, приварных бобышек и глубины погружения в местах установки датчиков температуры, диапазон измерения, метрологические характеристики (класс точности);

-для датчиков давления - гидравлические параметры в местах присоединения систем теплопотребления объекта к тепловой сети, температурный диапазон измеряемой среды.

Применение температурного графика при расчетах расходов теплоносителя:

- для потребителей, заключивших договор теплоснабжения, применяется температурный график, указанный в договоре.

- для потребителей, с которыми договор теплоснабжения не заключен, а основанием для проектирования являются ТУ на присоединение выданные теплоснабжающими/теплосетевыми организациями, применяется температурный график, указанный в ТУ.

- Расчет гидравлических потерь на узле учета тепловой энергии.

Расчет гидравлических потерь проводить для каждого указанного в проекте измерительного участка. При использовании не полнопроходных преобразователей расхода в расчетах гидравлических потерь учесть самостоятельные потери на применяемых расходомерах (в соответствии с Методикой гидравлического расчета конфузорно- диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.).

Применение температурного графика при расчетах гидравлических потерь:

- для потребителей, заключивших договор теплоснабжения, применяется температурный график, указанный в договоре.

- для потребителей, с которыми договор теплоснабжения не заключен, а основанием для проектирования являются ТУ на присоединение выданные теплосетевым предприятием, применяется температурный график, используемый проектировщиком для расчета расхода теплоносителя.

- Требования к монтажу, наладке узла учета тепловой энергии.

В проекте отразить основные требования к монтажу и наладке в соответствии с руководствами по монтажу и эксплуатации на используемые приборы учета.

- Требования к выполнению изоляционных работ.

В проекте отразить требования по термоизоляции в соответствии с технической документацией на используемые приборы учета, а также в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115.

- Требование к обеспечению доступа к приборам учета.

- Информацию о составе используемых технических средства и систем связи, для снятия архивных данных с теплосчетчика в электронном виде для объекта, на который разрабатывается проект.

- Форму отчетных ведомостей показаний приборов учета.

В соответствии с используемым тепловычислителем в состав проекта внести форму отчетных ведомостей, разработанную производителем тепловычислителя.

К пояснительной записке прилагаются следующие документы:

- Копия договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях подключения.

- Копия технических условий на подключение к тепловой сети (для вновь вводимых и реконструируемых объектов).

- Копия документа, подтверждающего допуск к определенному виду или видам работ по проектированию (для проектной организации).

- Копия утвержденного заказчиком технического задания на разработку узла учета тепловой энергии.

- Копия технических условий теплоснабжающей организации на установку узла учета тепловой энергии.

К пояснительной записке прилагаются следующие чертежи:

- План подключения потребителя к тепловой сети. Ситуационный план с указанием длин, диаметров метода прокладки и типа изоляции трубопроводов от границы раздела до пункта учета тепла.

- План помещения, в котором будут установлены приборы учета (первичные преобразователи), с указанием расположения трубопроводов, инженерных коммуникаций, входа/выхода, линий связи, линейных размеров помещения, оборудования, трубопроводов и т.д. Схему тепловых узлов объекта теплопотребления с указанием подключенных тепловых нагрузок. На схеме указать:

- трубопроводы подключаемых тепловых нагрузок и места их присоединения;

- установленную запорную арматуру по трубопроводам;

- контрольно-измерительные приборы;

- способ присоединения системы отопления (схема смешения);

- прочее оборудование с привязкой к трубопроводам;

- расположение кабельных проводок;

- приборы учета с указанием высоты установки относительно отметки уровня пола.

Для вновь вводимых и реконструируемых объектов схема, а также изменения (замена типов приборов, модификации, диаметров и т.д.), внесенные в нее в процессе разработки проекта, должны быть согласованы с организацией, выдавшей технические условия на присоединение к тепловым сетям или на реконструкцию систем теплопотребления объекта.

- Принципиальная (функциональная) схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрируемых параметров в системах теплоснабжения. Варианты схем рекомендуется выбирать в соответствии с требованиями методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр.

- Монтажная схема (с привязкой к схеме теплового узла) врезки преобразователей температуры, расходомеров, датчиков давления с указанием размеров прямолинейных участков, размеров закладных изделий (бобышка, защитная гильза), расширителей, концентрических переходов.

- Чертеж конфузорно - диффузорных переходов с указанием конусности и размеров, соответствующих требованиям инструкции по монтажу расходомеров.

- Схема электрическая принципиальная.

- Схема внешних соединений.

- Чертеж шкафа электропитания и коммутации.

- Схема пломбирования средств измерений и устройств линий связи, входящих в состав узла учета, в соответствии с технической документацией на приборы учета.

- Спецификация применяемого оборудования и материалов.

- База настроечных параметров. Значения установочных параметров расходомеров (для отдельных типов расходомеров).

5. Работы (услуги) по согласованию проектов:

Разработанные проекты, прошитые и пронумерованные, представить на согласование в энергоснабжающую организацию которая выдала Технические условия. На всех стадиях, работы по сдаче проектов производятся Исполнителем и считаются завершенными после согласования с теплоснабжающей организации.

6. Исходные данные для выполнения проекта состоят из технических условий на установку автоматизированных тепловых пунктов в т.ч. величину тепловой нагрузки, расход теплоносителя и т.д. Результаты предпроектного обследования объекта.

До начала проектных работ обязателен выезд представителя проектной организации непосредственно на объекты для принятия компоновочных решений в соответствии с местом размещения узлов учета в зданиях.

Выбор тепловычислителей, расходомеров, датчиков давления и температуры, коммуникационного оборудования подлежит согласованию с Заказчиком.

7. Требования к результатам работ (услуг) и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

По окончании выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику полный комплект оригинала проектной документации на бумажном носителе, согласованной в установленном порядке в двух экземплярах и один экземпляр в электронном виде, копию проектной документации в двух экземплярах.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства проектной организации включают в себя контроль за соответствием выполненных работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, В случае, если в процессе согласования с теплоснабжающей организацией или выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, у Исполнителя, выполняющего такие работы, теплоснабжающей или иной организации возникнут обоснованные замечания по проектной документации, проектная организация обязана в установленном Заказчиком - сроки, за свой счет внести изменения в проектную документацию и представить Заказчику необходимое количество экземпляров измененной проектной документации.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев.

Подписи сторон:

| Государственный заказчик: _____________________ | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту

от «___»________2026 № ____

Технические условия № 1705

На проектирование и установку узла учета объекта, расположенного по адресу:

г. Абакан, квартал Молодёжный, 11 лит. А11 (ККС 641400000021), квартал Молодёжный, 15 лит. АА1А2А3 (ККС 641400000021)

1. Данные о тепловых нагрузках и видах потребления тепловой энергии, подлежащих учету, в соответствии с условиями заключенного договора теплоснабжения (далее - договор) или в соответствии с условиями на подключение к системе централизованного теплоснабжения, по данным проектной документации.

| Наименование объекта | Адрес | Qот., Гкал/час | Qвент., Гкал/час | Qгвс.max, Гкал/час | Qгвс.ср, Гкал/час | Qтех.нужды., Гкал/час | Qпот., Гкал/час | Источник нагрузки (№договора или технических условий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно бытовое здание (ОСН) | кв-л Молодежный, 11 пом. Лит. А11 | 0,5721 | нет | 0,0282 | нет | нет | нет | Договор № 26751/51 |
| Административное здание со столовой | кв-л Молодежный, 15 пом. Лит. АА1А2А3 | 0,262435 | нет | 0,074304 | нет | нет | 0,010128 | Договор № 26751/51 |
| Итого: |  | 0,319645 | нет | 0,102504 | нет | нет | 0,010128 |  |

2. Расчетные параметры теплоносителя в точке поставки: Pi/P2=5,5/4,5 кгс/см2

3. Температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха: Ti/T2=150/70 °С.

4. Узел учета должен обеспечивать возможность подключения узла учета к системе дистанционного съема показаний прибора учета с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов.

5. Рекомендации, касающиеся средств измерений, устанавливаемых на узле учета:

5.1 Узел учета и средства измерения в его составе должны соответствовать требованиям Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N1034 (далее - Правила коммерческого учета).

5.2 Диаметр расходомеров выбирается в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона расходомеров.

5.3 При выборе теплосчётчика и его составных частей следует руководствоваться следующими требованиями:

а) емкость архива теплосчётчика должна соответствовать требованиям п.128 Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр;

б) максимально допускаемая относительная погрешность средств измерений не должна превышать допустимую в соответствии с Правилами коммерческого учета, Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр, а также технической документацией на средства измерения;

в) тепловычислитель и расходомеры должны быть снабжены устройствами защиты архива и параметров базы данных от корректировок, путём опломбировки, а также иметь защиту от корректировок по внешним интерфейсам;

рабочие условия средств измерения, указанные в заводском паспорте, должны соответствовать реальным условиям эксплуатации;

д) доверительный диапазон измерения (максимальный и минимальный расход теплоносителя), должен охватывать все режимы работы теплопотребляющих установок;

е) если узел учёта комплектуется тепловычислителем с автономным питанием и расходомерами питанием от сети 220В, то должен обеспечиваться контроль времени отсутствия электропитания расходомеров;

ж) данные, вводимые ввычислитель тепловой энергии узла учёта (верхний и нижний диапазон измерения первичных преобразователей, вес импульса, частота, унифицированный токовый сигнал), должны соответствовать данным, указанным в паспорте первичных преобразователей.

5.4. Электронные приборы (тепловычислитель, блоки питания приборов учета (далее -ПУ), средства для дистанционной передачи данных с ПУ) рекомендуется монтировать в отдельном щите, защищенном от постороннего вмешательства.

5.5. В состав оборудования узла учёта тепловой энергии рекомендуется включить средства передачи данных приборов учёта тепловой энергии. В приоритете, рекомендуется к использованию канал передачи данных - Ethernet, через стек протоколов ТСРМР (LAN- опрос), с возможностью осуществления внешнего опроса через общедоступные каналы связи поверх сети Интернет (с публичнымIP-адресом). Рекомендуемое к установке оборудование:

- преобразователь интерфейсов RS232-Ethernet, оснащённый адаптером электропитания.

Если данный канал связи невозможен, то использовать GPRS-канал передачи данных с возможностью осуществления внешнего опроса через общедоступные каналы связи поверх сети Интернет (с публичным IP-адресом), при этом, оператор связи должен быть выбран имеющий наиболее полное территориальное покрытие в регионе.

Рекомендуется к установке оборудование:

- GPRS-терминал с интерфейсом RS-232, оснащённый адаптером электропитания.

- GSM-антенна с коэффициентом усиления не менее 9,5 dbi.

При использовании GPRS-терминал обеспечить автоматическое отключение питания на терминал один раз в сутки, на период продолжительностью не менее 5 минут и не более 30 минут, путём установки прерывателей напряжения, либо использованием терминала с функцией WatchDogTimer.

5.6. При выборе тепловычислителя рекомендуется в целях унификации и

возможности организации дистанционного сбора информации к применению

продукция следующих производителей, с учетом их распространенности в регионе (наличие ремонтной базы, унификации приборного парка и т.д):

АО «ВЗЛЁТ»: всё семейство тепловычислителей ТСРВ;

ЗАО «НПФ «Теплоком»: ВКТ-7 (за исключением ВКТ-7М), ВКТ-9;

ООО «ТепловизорПром»: ВИС.Т1;

ООО «Термотроник»: ТВ-7 и ТВ-7М;

НПФ «Логика»: СПТ941, СПТ-943, СПТ-961, СПТ-944 всех модификаций;

НПО «Промприбор»: ТМК моделей Н20, ИЗО, Н120, Н130;

НПП «Тепловодохран»: Пульсар-У (ультразвуковой);

ООО «Семь Координат»: 7КТ "Абакан".

5.7 Проектная документация на бумажном носителе предоставляется на согласование АФ ОАО «СГК» потребителем или уполномоченным представителем потребителя. Возможно предоставление проектной документации в электронном виде для предварительного рассмотрения перед согласованием.

5.8 Место установки узла учета - Узлы учета оборудуются на границе балансовой принадлежности трубопроводов. В случае отсутствия реальной возможности установки на границе, узлы учета устанавливаются в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, при этом обоснование выбора такого места приводится в проектной документации. Условия окружающей среды в месте размещения приборов учета должны соответствовать эксплуатационным требованиям технических руководств (инструкций) по эксплуатации, разработанных изготовителем оборудования.

5.9 Характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях их коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения:

В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества

теплоснабжения прибором учета4 осуществляется измерение:

а) времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;

б) температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

в) расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

г) расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том числе максимального часового расхода;

д) расхода теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, подключенной по независимой схеме, при наличии подпиточного трубопровода.

6. Общие требования для многоквартирных домов:

6.1. Коллективные (общедомовые) приборы учета должны обеспечивать учет всего объема тепловых энергоресурсов (тепловой энергии и горячей воды), поданных в многоквартирный дом, в том числе и на нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме.

6.2. Схема учета тепловой энергии и теплоносителя должна предусматривать подключение всего ресурсопотребляющего оборудования нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, после коллективного (общедомового) прибора учета.

7. Спускные устройства (спускники, дренажи, грязевеки, фильтры и т.д.) предусматриваются:

а) на подающем трубопроводе – после расходомера;

б) на обратном (циркуляционном) трубопроводе – расходомера.

| Государственный заказчик: _____________________ | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Государственному контракту

от «___»________2026 № ____

Технические условия № 62

На реконструкцию системы теплоснабжения, подключенного объекта без увеличения тепловой нагрузки (проектирование ИТП).

1. Источник теплоснабжения: Абаканская ТЭЦ.

2. Заявитель: УФСИН России по Республике Хакасия.

3. Объект: « Административно бытовое здание», располпженное по адресу: г. Абакан, квартал Молодежный, 11., Литера А11

4. Точка присоединения: существующая, тепловая сеть 2Ø38х2,5мм.

5. Максимальная тепловая нагрузка объекта, максимальный расход теплоносителя:

| Общая: | 0,085410 Гкал/ч | 1,185 т/час |
| --- | --- | --- |
| а) отопление: | 0,57210 Гкал/ч | 0,715 т/час |
| б) грячее водоснабжение: | 0,028200 Гкал/ч | 0,470 т/час |

6. Параметры теплоносителя в точке присоединения:

а) давление в подающем трубопроводе: 5,2 кгс/см2

б) давление в обратном трубопроводе: 4,3 кгс/см2

в) расчетный температурный график отпуска тепловой энергии:

1500-700С при tн.в.=-370С (отопительный период);

700С-400С (межотопительный период).

7. Отпуск тепловой энергии производится методом центрального качественного регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоты в соответствии с утвержденным температурным графиком.

8. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающем трубопроводе                      - ±5%;

- по давлению в обратном трубопроводе                        - ±0,2 кгс/см2

9. Схемы присоединения теплопотребляющих установок предусмотреть в соответствии со СНиП.

10. Проектные работы по прокладке и изоляции трубопроводов тепловой сети выполнить согласно СНиП.

11. Узел учета тепловой энергии выполнить согласно постановлению Правительства №1034 от 18 ноября 2013 г. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

12. Прочие условия присоединения:

Выбор типоразмера приборов учета и теплового оборудования ИТП, произвести согласно существующей нагрузке объекта и параметров теплоносителя источника теплоснабжения;

- При изменении трассировки тепловой сети и схем подключения местных систем теплопотребления Объекта, внести соответствующие изменения в договор на теплоснабжение с ООО «Сибирская теплосбытовая компания»;

- Стрительно-монтажные работы по организации теплоснабжения объекта выполнять в межотопительный период.

| Государственный заказчик: _____________________ | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |