## Техническое задание

1.  Объект закупки.

Поставка запасных частей, комплектующих для АРМ (источники бесперебойного питания)

2.  Источник финансирования.

Федеральный бюджет.

3. Условия оказания услуг:

- год изготовления товара - не ранее 2025.

- доставка  товара  производится за счет и силами Поставщика (в том числе для замены неисправного);

- поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, полностью укомплектованным и иметь стандартную упаковку производителя оборудования. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- товар должен соответствовать или превышать требования Технического Задания по производительности и эргономическим показателям, за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

4. Место поставки товара: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.44.

5. Наименование и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания (код ОКПД2 26.20.40.111, код по КТРУ 26.20.40.110-00000013) | шт. | 19 |

6. Технические характеристики поставляемого товара:

| НАИМЕНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИ СТИКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания (код по КТРУ 26.20.40.110-00000013) | Активная мощность | ≥ 300 | Ватт (ВТ) |
|  | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | Да |  |
|  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 7 | Ампер-час (3,6 кКл) |
|  | Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой | ≥ 4 | Штука (ШТ) |
|  | Количество выходных розеток Schuko | ≥ 8 | Штука (ШТ) |
|  | Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей | 12 | Вольт (В) |
|  | Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке | ≥ 4 | Минута (МИН) |
|  | Наличие АКБ в комплектации | Да |  |
|  | Наличие функции холодного старта | Да |  |
|  | Номинальная входная частота | 50 | Герц (ГЦ) |
|  | Номинальная выходная частота | 50 | Герц (ГЦ) |
|  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт (В) |
|  | Номинальное выходное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт (В) |
|  | Тип | Линейно-интерактивный (line interactive) |  |
|  | Тип используемых аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |  |
|  | Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания |  |
|  | Уровень шума | ≤ 50 | Децибел (ДЕЦИБЕЛ) |
|  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) |  |

7. Срок гарантии на оказанные услуги:

- поставщик должен обеспечивать гарантийные обязательства на поставляемый Товар на срок, определенный производителем данного товара или более, но не менее 1 года.

Исчисление гарантийного периода начинается с даты подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара.