|  |  | Приложение №1 к Контракту |
| --- | --- | --- |
|  |  | № |
|  |  | « » 2026 г. |

Описание объекта закупки

на «Оказание услуги по периодической поверке (калибровке) средств измерений (манометры)»

| 1. Основные характеристики товаров, работ, услуг | Наименование работы: - Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений (далее – СИ); - По завершении работ Заказчику предоставляется свидетельство о поверке (калибровке) (в случае успешного прохождения поверки (калибровки)). На средства измерений наносятся поверительные клейма. В случае отрицательного результата поверки (калибровки) оформляется извещение о непригодности в виде документа на бумажном носителе. Результаты поверки (калибровки) регистрируются в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. |
| --- | --- |
| 2. Количество товаров, работ, услуг | 12 |
| 3. Единица измерения товаров, работ, услуг | Штука / код по ОКЕИ – 796 |
| 4. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания Контракта по 11 сентября 2026 года включительно |
| 5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Услуги по поверке (калибровке) средств измерений проводятся в лаборатории Исполнителя. Доставка средств измерений осуществляется силами и за счет Исполнителя. Исключение: в случае, если услуга оказывается на территории г. Санкт-Петербург, Ленинградской области или г. Петрозаводска, где расположена лабораторная база Исполнителя, доставка средств измерений и оборудования к месту оказания услуг и обратно производится силами и за счет Заказчика. |
| 7. Заказчик | Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»). |
| 8. Общие требования к Исполнителю | - Организация, проводящая поверку (калибровку), должна быть аккредитована на право проведения поверки (калибровки) СИ в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации. - Область аккредитации Исполнителя должна включать в себя все СИ согласно перечня Заказчика (Приложение № 1 к настоящему описанию объекту закупки). - Поверку (калибровку) СИ должен проводить специалист, аттестованный в качестве поверителя в установленном порядке, имеющий действующее свидетельство (удостоверение) установленного образца. - Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. |
| 9. Общие требования к выполнению работ | - Поверка (калибровка) должна происходить на эталонном оборудовании, имеющим аттестат и действующее свидетельство о поверке СИ, в соответствии с утвержденными методиками и нормативно-технической документацией. - Выполнять работы с надлежащим качеством согласно требований регламентирующей нормативной документации и в установленные сроки. - Исполнитель обеспечивает сохранность средств измерений в течение срока выполнения работ. - Результаты поверки СИ, оформляются в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. - По результатам оказанных Исполнителем услуг на средство измерений наносится знак поверки, и выдается свидетельство о поверке средства измерений, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений, с указанием причин. |
| 10. Особые условия | - Исполнитель гарантирует качество, полноту и безопасность оказываемых услуг и применяемых материалов, инструментов, средств и оборудования в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами. - Перечень средств измерений, подлежащих поверке (калибровке) СИ, приведен в Приложении № 1. |

| Подготовил: | Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений | Максимкова М.Д. |
| --- | --- | --- |

(должность)                                                              (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Контракту №

«  » ___________ 2026 г.

Перечень средств измерений (манометры), подлежащих поверке (калибровке) на 2026 г.

| № п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манометр воздушный 0-350 psi | шт. | 2 |
| 2. | Манометр МТПВд-160-ВП-К (0-160 м вод.ст., кл.т. 0,6) | шт. | 2 |
| 3. | Манометр ТМ 6 (1,6 МРа, С 1,5, D = 150 мм) | шт. | 4 |
| 4. | Манометр ТМ 5 (1,6 МРа, С 1,5, D = 100 мм) | шт. | 2 |
| 5. | Манометр электроконтактный ТМ 5 (16 кгс/см2, С 1,5, D = 100 мм) | шт. | 1 |
| 6. | Манометр показывающий ТМ-610Р.00 (0-16 кгс/см2) | шт. | 1 |

| Подготовил: | Инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений | Максимкова М.Д. |
| --- | --- | --- |

(должность)                                                              (Ф.И.О.)