Объявление о закупочной сессии № 147-26-еп/31_ОТЭЗ

1. Государственный заказчик (далее – заказчик):
Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, 
г. Владимир, ул. Кирова, д. 7
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, 
г. Владимир, ул. Кирова, д. 7
Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
26 1 7709895509 332843001 0004 000 0000 000.
3. Дата, время и длительность закупочной сессии:
Дата: 26.08.2026
Время и длительность закупочной сессии: в течение 2 (двух) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 02.09.2026
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):
Объём оказываемых услуг – 1(одна) единица.
Единица измерения – единица.
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55.
7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты заключения контракта с учетом сроков согласования ООО «РВК-Воронеж».
8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК 46 575 руб. Проектно-сметный метод расчета.
 9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги.
Условия оплаты – отсроченная оплата.
Крайний срок оплаты – в течение 7 (семи) рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта.
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:
Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена
14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.
16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.
В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации должны соблюдаться в совокупности следующие условия:
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектно-сметной документации не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, предусмотренных частью 4.1. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подтверждением членства в саморегулируемой организации является наличие об участнике закупки сведений, содержащихся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.
17. Описание объекта закупки.
ОКПД 2: 71.12.12.190
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство узла учета холодной воды (в рамках капитального ремонта) в административном здании, расположенном по адресу: Воронежской области, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55.

Содержание и объем оказываемых услуг
	№п/п
	Основные данные и требования
	Содержание 

	Исходные данные

	1
	Заказчик 
	- Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».
Получатель услуги - Управление Федерального казначейства по Воронежской области (далее - Получатель).

	2
	Наименование объекта
	Административное здание, расположенное по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55.

	3
	Адрес объекта
	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55

	4
	Вид проектирования
	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство узла учета холодной воды (в рамках капитального ремонта)в административном здании, расположенном по адресу: Воронежской области, 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55.

	5
	Источник финансирования проектных и изыскательских работ 
	Средства федерального бюджета 


	6
	Краткая характеристика объекта
	Административное здание.
Здание бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами.
Стены – кирпичные, оштукатуренные.
Этажность – трехэтажное с подвалом.
Крыша здания – многоскатная, чердачная.
Перекрытия – деревянные. Над подвалом – кирпичные, сводчатые.
Фундаменты – ленточные, бутовые, кирпичные, сборные ж/б.
Год постройки – 1770г.

	7
	Основные технико-экономические показатели
	Общая площадь– 948,3 м2
Площадь застройки – 495,2 м2


	8
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком
	- Правоустанавливающие документы на земельный участок;
- Правоустанавливающие документы на здание;
- Технический паспорт здания;
- Проект 11/06-2023-НВ «Наружные сети водоснабжения»;
- Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения № 912-ВК от 12.10.2023.
- Типовые технические условия на монтаж узла учета холодного водоснабжения, выданные ООО «РВК-Воронеж»

	 Основные требования к проектно-сметной документации

	9
	Объем оказываемых услуг
	Проектно-сметную документацию на устройство узла учета холодной воды разработать в следующем составе: 
1) Раздел ВК (Водоснабжение и канализация) выполнить в соответствии с требованиями типовых технических условий на проектирование узла учета холодной питьевой воды и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
2)  Раздел СМ (Сметная документация)
Состав раздела:
- Локальные сметы на строительно-монтажные работы разработать в нормативной базе ФСНБ-2022, утвержденную приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр с применением ресурсно-индексного метода. Локальные сметные расчеты (сметы) составить в соответствии с разделом III «Локальные сметные расчеты (сметы)» Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Приказ № 421/пр) в редакции Приказа № 557 от 07.07.2022.
- Ведомости объемов работ;
- Прайс – листы.
При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков. 
Прайс-листы должны быть согласованы Заказчиком с указанием должности и фамилии.
Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункты сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том.

	10
	Основные требования к разработке проектно-сметной документации
	Полнота и содержание разделов проектно-сметной документации в объеме, достаточном для осуществления текущего ремонта согласно требованиям нормативных актов и строительных норм. 

	11
	Согласование проекта
	Исполнитель должен согласовать проектные решения на стадии проектирования с Заказчиком, а также согласовать проектно-сметную документацию на устройство узла учета холодной воды в административном здании, расположенном по адресу: Воронежской области, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55, с ООО «РВК-Воронеж», с внесением своими силами и за свой счет необходимых корректировок.

	12
	Сроки проектирования
	Согласованную ООО «РВК-Воронеж» проектно-сметную документацию Исполнитель должен предоставить Заказчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения контракта с учетом сроков согласования ООО «РВК-Воронеж».

	 13
	Прочие условия
	Исполнитель должен предоставить Заказчику проектно-сметную документацию в четырех экземплярах  на бумажном носителе и по одному экземпляру в электронном виде (проектно-сметная документация в формате pdf (с подписями и печатями) и в формате dwg, сметная часть – в формате gsfx программного комплекса Гранд-Смета или аналоге, совместимом с ним, а также в формате xls, xlsx, ods (Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр)).


Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
-   Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - ГОСТ Р 21.001-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Общие положения»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.601-2011 Межгосударственный стандарт «Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации;
- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».
Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объекта, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта представляет Заказчику и Получателю список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг (выполняемых работ) каждым сотрудником по форме согласно приложению  № 1 к настоящему объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объекта, для оформления пропусков.
Исполнитель перед оказанием услуг и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту, представленную в приложении № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.
Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровья людей либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае не предоставления информации, указанной в приложениях № 2 и № 3 к настоящему объявлению о закупочной сессии.
Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и пункта 10  Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 (далее - Перечень), а также привлекать к исполнению настоящего Контракта, в случае если для такого исполнения требуется посещение объектов, определенных в Перечне, только граждан Российской Федерации не имеющих гражданства другого государства.
Оказание услуг в выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня, возможно по предварительному согласованию с Получателем при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.
Приемку оказанных услуг осуществляет Заказчик совместно с Получателем. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество оказанных услуг в соответствии с описанием объекта закупки и нормативными документами.
С даты приемки оказанных услуг исключительные права на разработанную проектно-сметную документацию принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
Предлагаемые материалы и оборудование предварительно согласовываются с Заказчиком. Исполнитель при составлении смет указывает обоснование цены, а при использовании в смете коммерческих предложений предоставляет прайс-листы. В спецификациях материалов и оборудования указываются их технические характеристики и возможность использования эквивалентов. Качество предложенных материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующему изделию, и должно подтверждаться разрешением СанПиН, ЦГСЭН, Ростехнадзора и иметь сертификат соответствия ГОСТ.
Требования к безопасности оказываемых услуг:
Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
- ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
- ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;
- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте»;
- Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
На месте оказания услуг и непосредственно при оказании услуг Исполнителем должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации необходимые мероприятия по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
До приема Заказчиком и Получателем услуг, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период исполнения услуг возлагается на Исполнителя, который назначает лицо, ответственное за соблюдение указанных требований.
Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Получателя.
К оказанию услуг на объекте(ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить оказание услуг и известить об этом Заказчика и Получателя.
Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Заказчиком и Получателем.
Исполнитель обязан предоставить проектно-сметную документацию на рассмотрение Заказчику. Срок рассмотрения проекта Заказчиком 7 (семь) рабочих дня.
Заказчик имеет право вносить изменения в проект на стадии проектирования.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
Гарантийный срок на оказанные услуги –5 (пять) лет с даты приемки оказанных услуг. 
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результата оказанных услуг, включая все недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ на основе разработанной им проектно-сметной документации. 
При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по заявке Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию.
Заявки могут быть поданы Заказчиком посредством электронной почты или иным способом с подтверждением получения заявки Исполнителем.


Заместитель начальника Межрегионального 
филиала Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Владимире			   __________________ А.Е. Григорьев


Начальник отдела
Отдел ОТЭЗ 			                                                  ____		_____ ___ А.П. Лопухина

Согласовано:

Начальник юридического отдела 		                          		_________ С.В. Никишова
        

Уполномоченный сотрудник отдела 
бюджетного учета и отчетности                                          		________ И.С. Нестерова

Исполнитель:
Тел. (02821) 3523				                          		______ Е.Ю. Разумовская
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Приложение № 1
к объявлению о закупочной сессии

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта
	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство/
разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды выполняемых работ
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора ГПХ) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.
Руководитель организации___________________________________________________________________(Фамилия И.О.)
                                                                                                                   (Подпись)
М.П.

Заказчик:                                                                                                          Исполнитель
Заместитель начальника Межрегионального 
филиала Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Владимире	

__________________А.Е.Григорьев



Приложение № 2
к объявлению о закупочной сессии
Ведомость № ______
учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по контракту.
Государственный контракт от ___________№ ______________ 
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство узла учета холодной воды (в рамках капитального ремонта) в административном здании, расположенном по адресу: Воронежской области, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55.
Адрес объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 55.
Сроки оказания услуг: услуги оказываются в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты заключения контракта с учетом сроков согласования ООО «РВК-Воронеж».
	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства, лицензии)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказание услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за оказание услуг по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК.

	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель начальника Межрегионального 
филиала Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности 
Казначейства России» в г. Владимире	

__________________ А.Е.Григорьев
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