ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание метрологических услуг (поверка средств измерений)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование услуг (работ): | Поверка средств измерений (далее по тексту – «СИ»). |
|  | Назначение услуг (работ): | Подтверждение соответствия СИ установленным метрологическим требованиям. |
|  | Место оказания услуг (выполнения работ): | - ФИЦ ИнБЮМ по адресу: РФ, г. Севастополь, ул. Катерная, д.47, |
|  | Наименование СИ, ИО: | Перечень СИ в соответствии с настоящим Техническим заданием |
|  | Требование к документации: | - Результаты оказания метрологических услуг (выполнения указанных работ) оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями соответствующей нормативно-технической документации. - Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. - Сведения о результатах поверки СИ передаются Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. - По требованию Заказчика результаты поверки СИ могут удостоверятся знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте средства измерений. - Если СИ по результатам поверки признается непригодным к применению, выписывается извещение о непригодности к применению. - Результаты калибровки удостоверяются сертификатом о калибровке. |
|  | Основания (причина) для проведения закупки: | Во исполнение требований: - Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». |
|  | Требования к Поставщику (Подрядчику, Исполнителю): | - Поверитель должен иметь Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданный Федеральной службой по аккредитации (Росакредитацией) в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707, а также методики поверки. - Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Исполнителем, должны соответствовать области аккредитации, определенной Аттестатом аккредитации (Поверяемые СИ должны входить в область аккредитации Исполнителя). - Поверка СИ должна осуществляться физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя, в порядке, установленном Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. |
|  | Сроки и условия оказания услуг (выполнения работ): | - Метрологические услуги (работы) должны быть оказаны (выполнены) в период 18.12.2026. - Оказание услуг (выполнение работ) проводится поэтапно по письменной заявке Заказчика. - Услуги (работы) оказываются (выполняются) в соответствии с установленной для данного типа СИ методикой. - Срок оказания услуг (выполнения работ) после поступления заявки – не более 45-ти (сорока пяти) рабочих дней. - Заказчик предоставляет Исполнителю СИ расконсервированными, очищенными от грязи, пыли и ржавчины, укомплектованными технической документацией и в состоянии, соответствующем требованиям технической документации. - Комплектность СИ, после проведения поверки на территории Исполнителя, должна соответствовать комплектности при их сдаче Заказчиком. |

II. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ

| № п/п | Номер СИ в Госреестре РФ, год выпуска | Наименование СИ | Тип средства измерений | Заводской номер | Инвентарный номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 21730-13, 2019 | Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения | МКГБ-01 «РАДЭК» | 610 | 101001821 |  |
|  | 21730-13, 2022 | Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения | МКГБ-01 «РАДЭК» | 731 | 101003140 |  |
|  | 21730-13, 2024 | Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения | МКГБ-01 «РАДЭК» | 802 | 101003565 |  |