Приложение № 1 от «___» апреля 2026 г.

к договору № _______ от 06.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации на первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия

на объекте культурного наследия регионального значения "Гимназия женская", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Вайнера, д.2/ул. Антона Валека, д.11 (здание учебного корпуса)

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик проекта | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» |
| 2 | Предмет договора | Разработка рабочей документации на первоочередные противоаварийные и консервационные мероприятия |
| 3 | Наименование объекта | объект культурного наследия регионального значения "Гимназия женская" |
| 4 | Расположение объекта (место проведения работ) | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.2/ул. Антона Валека, д.11 (здание учебного корпуса) |
| 5 | Основания для проведения работ | - Задание на проведение работ по сохранению №38-04-06/131 от 14.08.2025 - Охранное обязательство по недвижимому объекту культурного наследия, утвержденное Приказом УГООКН от 30.01.2025, № 35 - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ - ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - Действующие СНиП, СП, ГОСТ, ТУ; - Действующие нормативные акты в области проектирования, строительства объектов капитального строительства. |
| 6 | Источник финансирования | средства заказчика |
| 7 | Технико-экономические показатели здания | Вид объекта: здание Функциональное назначение объекта: Учебный корпус ЕГТИ (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт»). Год постройки: Здание было построено между 1856 и 1880 гг., в 1935 г. его достроили до 4 этажей. Общая площадь объекта: 3664,6 м2 Проектная площадь: 1013,0 м2 |
| 8 | Состав работ | Подрядчик при подготовке раздела научно-проектной документации должен выполнить следующие мероприятия: а) Осмотр объекта, который включает в себя: - выезд на объект; - осмотр объекта; - выполнение протокольной фотофиксации с аннотациями к снимкам; - выполнение схематичных обмеров; - составление Акта предварительного обследования. Проведение предварительного обследования необходимо для обоснования принимаемого проектного решения. б) На основании Акта предварительного обследования, результатов комплексного научного исследования и Акта технического состояния объекта культурного наследия, Подрядчик должен разработать рабочую документацию на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, в состав которого входит: - пояснительная записка (текстовые рекомендации по проведению разработанных мероприятий); - комплект рабочих чертежей с указанием необходимых мероприятий; |
| 9 | Разработка рабочей документации | Разработать рабочую документацию: - запроектировать временную кровлю над зданием. Разработать противоаварийные и консервационные мероприятия по восстановлению кровельного покрытия, включающие в себя: 1. ремонт мауэрлата и стропильных ног; 2. ремонт и приведение обрешетки к эксплуатационным качествам 3. устройство кровельного покрытия из профнастила 4. замена утеплителя чердачного перекрытия Состав рабочей документации: Архитектурно-строительные решения (АС) (в объеме необходимом для устройства временной кровли). Конструктив временной кровли предусмотреть из древесины. |
| 10 | Особые условия | Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. Согласно статье 41 Федерального закона консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения, дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы. В целом, консервация - комплекс мероприятий, предохраняющих памятник от дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и декоративных элементов без изменений исторически сложившегося облика памятника. Одним из видов консервации являются противоаварийные работы, состоящие из мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность памятника. В состав научно-проектной документации в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" входит, в том числе, раздел "Предварительные работы". При необходимости, в составе предварительных работ разрабатывается проект первоочередных противоаварийиых и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы. |
| 11 | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | - Рабочую документацию разработать в соответствии с действующими СНиП, СП, ГОСТ, ПБ и техническими требованиями; - При проектировании предусмотреть сохранение существующих конструкций здания; - Применяемые материалы, расположение сетей и приборов согласовать с Заказчиком. |
| 12 | Соответствие нормативным документам, Законодательству РФ | - Проектную документацию разработать в соответствии с Законодательством РФ, Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Градостроительным кодексом РФ; действующими Сводом Правил и СНиПам, ГОСТам; Техническими регламентами и другими действующими нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области; Техническому заданию, утвержденному в установленном порядке; условиями Договора; иными нормативными документами, действующими на территории РФ; - Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. - Проектные решения в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 13 | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнять в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства, а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. Выполнение работ не должно препятствовать осуществлению Заказчиком и другими лицами, находящимися на объекте, их повседневной хозяйственной деятельности. Все организационные мероприятия должны быть согласованы службами Заказчика до начала выполнения работ. |
| 14 | Выдача проектной документации | Заказчику передается проектная (рабочая) документация, согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная (рабочая) документация (текстовая часть): Doc Word; PDF; AutoCAD; Проектная (рабочая) документация (графическая часть): PDF; AutoCAD (формат AutoCAD-dwg обязателен) |
| 15 | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", предусматривающую выполнение следующих видов работ: - Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Подрядчик должен привлекать специалистов (персонал), имеющих соответствующую квалификацию, аттестованных для выполнения работ по настоящему Техническому заданию и подтвержденную соответствующими удостоверениями. Проектная организация должна иметь возможность качественно осуществлять научное руководство и авторский надзор за реализацией проекта. Проектная организация без дополнительной оплаты и в срочном порядке (1 рабочий день) устраняет замечания уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия (при необходимости) при процедуре оформления Разрешения на проведение противоаварийных работ подрядной организацией. |
| 16 | Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с момента заключения Контракта. |
| 17 | Требования к результатам работ | Результатом выполненных работ должен являться раздел научно-проектной документации, готовый к использованию для проведения противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия. Объем, состав и качество разработанной документации должны обеспечить последующее производство первоочередных противоаварийных работ. |

| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _____________________/А.А. Глуханюк/ | ________________________/ / |
| М.П. | М.П. |