Приложение 1 к извещению

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Показатели | Значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки или соответствие описания КТРУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения КТРУ: 21.20.24.160-00000005 ОКПД2: 21.20.24.160 | Описание по КТРУ: Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования |  |  | шт. | 100 |
|  |  | Основные компоненты губки гемостатической | Коллаген, коллоидный раствор серебра (протаргол), аминокапроновая кислота | Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. |  |  |
|  |  | Коллаген, % | Не менее 95,5 | Для обеспечения заживления и образованию здоровых грануляций. |  |  |
|  |  | Коллоидный раствор серебра (протаргол), % | Не менее 2 | Оказывает вяжущее антисептическое противовоспалительное действие. Ионы серебра подавляют жизнедеятельность грамм-отрицательных и грамм-положительных бактерий |  |  |
|  |  | Аминокапроновая кислота, % | не менее 2,0 | Для скорейшей остановки кровотечения |  |  |
|  |  | Длина, мм | 50 ± 2 | Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 50± 2 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 7 ± 2 |  |  |  |
|  |  | Требование к упаковке | Стерильная | В соответствии с КТРУ |  |  |
| 2 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения КТРУ: 21.20.24.160-00000005 ОКПД2: 21.20.24.160 | Описание по КТРУ: Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования |  |  | шт | 100 |
|  |  | Основные компоненты губки гемостатической | Коллаген, коллоидный раствор серебра (протаргол) | Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. |  |  |
|  |  | Коллаген, % | Не менее 95,5 | Для обеспечения заживления и образованию здоровых грануляций. |  |  |
|  |  | Коллоидный раствор серебра (протаргол), % | Не менее 2 | Оказывает вяжущее антисептическое противовоспалительное действие. Ионы серебра подавляют жизнедеятельность грамм-отрицательных и грамм-положительных бактерий |  |  |
|  |  | Аминокапроновая кислота, % | не менее 2,0 | Для скорейшей остановки кровотечения |  |  |
|  |  | Длина, мм | 97 ± 2 | Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. |  |  |
|  |  | Ширина, мм | 97± 2 |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм | 7 ± 2 |  |  |  |
|  |  | Требование к упаковке | Стерильная | В соответствии с КТРУ |  |  |

1. Дополнительные требования:

1.1 При поставке товара, Поставщик предоставляет следующую документацию:

Регистрационные удостоверения;

1.2. Поставка должна производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда. 50

1.3. Срок поставки: 10 календарных дней с момента заключения Контракта;

1.4. Поставщик посредством технических средств связи не позднее, чем за один рабочий день до момента поставки товара, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки.

2. Объем и сроки гарантии качества

2.1 Остаточный срок годности не менее 12 месяцев с момента поставки;

2.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ). По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.

3. Требования к безопасности товаров

3.1 Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.

3.2 Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

4. Требования к используемым материалам и оборудованию

4.1 Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар.

4.3 Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, способной обеспечить идентификацию товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.

4.4 Товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.