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Описание объекта закупки
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	№
	Наименование 
	Показатели
	Значение показателей
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки или соответствие описания КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения КТРУ: 21.20.24.160-00000005

ОКПД2: 21.20.24.160
	Описание по КТРУ: Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования
	
	


шт.
	






100





	
	
	Основные компоненты губки гемостатической
	Коллаген, коллоидный раствор серебра (протаргол), аминокапроновая кислота
	Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  
	
	

	
	
	Коллаген, %
	Не менее 95,5
	Для обеспечения заживления и образованию здоровых грануляций.
	
	

	
	
	Коллоидный раствор серебра (протаргол), %
	Не менее 2
	Оказывает вяжущее антисептическое противовоспалительное действие. Ионы серебра подавляют жизнедеятельность грамм-отрицательных и грамм-положительных бактерий
	
	

	
	
	Аминокапроновая кислота, %
	не менее 2,0
	Для скорейшей остановки кровотечения
	
	

	
	
	Длина, мм
	50 ± 2
	Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  
	
	

	
	
	Ширина, мм
	50± 2
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	7 ± 2
	
	
	

	
	
	Требование к упаковке
	Стерильная
	В соответствии с КТРУ
	
	

	2
	Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения КТРУ: 21.20.24.160-00000005

ОКПД2: 21.20.24.160
	[bookmark: _GoBack]Описание по КТРУ: Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови. Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования
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	Основные компоненты губки гемостатической
	Коллаген, коллоидный раствор серебра (протаргол)
	Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  
	
	

	
	
	Коллаген, %
	Не менее 95,5
	Для обеспечения заживления и образованию здоровых грануляций.
	
	

	
	
	Коллоидный раствор серебра (протаргол), %
	Не менее 2
	Оказывает вяжущее антисептическое противовоспалительное действие. Ионы серебра подавляют жизнедеятельность грамм-отрицательных и грамм-положительных бактерий
	
	

	
	
	Аминокапроновая кислота, %
	не менее 2,0
	Для скорейшей остановки кровотечения
	
	

	
	
	Длина, мм
	97 ± 2
	Потребность Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  
	
	

	
	
	Ширина, мм
	97± 2
	
	
	

	
	
	Толщина, мм
	7 ± 2
	
	
	

	
	
	Требование к упаковке
	Стерильная
	В соответствии с КТРУ
	
	



1. Дополнительные требования:
1.1 При поставке товара, Поставщик предоставляет следующую документацию: 
 Регистрационные удостоверения;
1.2. Поставка должна производиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.22 Партсъезда. 50
1.3. Срок поставки: 10 календарных дней с момента заключения Контракта;
1.4. Поставщик посредством технических средств связи не позднее, чем за один рабочий день до момента поставки товара, уведомляет ответственное лицо Заказчика о времени предстоящей поставки.
2. Объем и сроки гарантии качества
2.1 Остаточный срок годности не менее 12 месяцев с момента поставки;
2.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого товара (соответствие требованиям, установленным действующими ГОСТами, ТУ). По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности товара.
3. Требования к безопасности товаров
3.1 Поставляемый товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям действующих нормативных технических и нормативных правовых актов.
3.2 Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.
4. Требования к используемым материалам и оборудованию
4.1 Поставщик осуществляет транспортировку и доставку товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, защиту от воздействия температуры окружающей среды и повреждения упаковок, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на товар. 
4.3 Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующего законодательства, способной обеспечить идентификацию товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.
4.4 Товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

