ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для научно-исследовательских работ (Центр)

Поставка осуществляется автотранспортом Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23.

Доставка, погрузка Товара в машину Поставщика и его разгрузка у Заказчика осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими надлежащее качество таких товаров в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

Обязательно наличие на упаковке этикеток, ярлыков с указанием полной информации о Товаре, предусмотренной нормативной технической документацией.

Поставка Товара осуществляется в упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, способу транспортировки и обеспечивающей сохранность целостности и надлежащего товарного вида. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

Поставщик должен гарантировать соблюдение правил хранения и транспортировки Товара, рекомендованные производителем. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен быть не менее 6 месяцев

Перечень поставляемого товара по техническому заданию

ОКПД2 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

| № п/п | Наименование объекта закупки | Наименование характеристики объекта закупки | Значение характеристики | Инструкция по заполнению значений характеристик | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминиевая пленка для 96-луночных планшет | Назначение: | - должна обеспечивать безопасность образцов во время транспортировки и хранения - возможность прокалывания, что позволяет напрямую извлекать образцы без отслаивания. - клей инертен и химически устойчив к ДМСО. - подходит для запечатывания микропланшетов ПЦР, но также подходит для других микропланшетов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак. | 2 |
|  |  | Форма выпуска: | 100 шт./упак. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | диапазон рабочих температур: | от −40°C до +104°C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Цвет: | прозрачный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |