ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (системы теплоснабжения), в том числе подготовке отопительной системы к зимнему сезону для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.


	1. Правовое основание закупки

	1.Основанием для осуществления закупки является: план - график закупок ТРУ на 2026 год.
2. Требования нормирования в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона № 44 ФЗ: Приказ Федерального казначейства от 03.11.2021 № 300 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства и подведомственного Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», не отнесенных к затратам в сфере информационно-коммуникационных технологий».
3. Источник финансирования: Средства Федерального бюджета.

	2. Перечень и объемы оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей Заказчика)

	2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (системы теплоснабжения), в том числе подготовке отопительной системы к зимнему сезону для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Услуги).
2.2. Объём услуг – 2 условных единицы;
1 (одна) условная единица включает в себя перечень Услуг, оказываемых на 1 (одном) индивидуальном тепловом пункте и отопительной системе (тепловая сеть), находящихся на каждом из Объектов, перечень которых приведен в Разделе 3 настоящего Технического задания.
ОКПД 2 - 33.12.29.900 услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки.
Этапы оказания услуг не предусмотрены.
2.3. Перечень Услуг, принимаемых за 1 (одну) условную единицу:
- подготовка дефектной ведомости по объекту;
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы отопления, в соответствии с п. 2.3.1., 2.3.2. настоящего Технического задания для объекта № 2 и в соответствии с п. 2.3.1. для объекта Управления.
2.3.1. Ведомость объёмов Услуг:

Объект Управление
	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	СПТ 941.10 № 45666
	шт.
	1
	Поверка с выдачей свидетельства о поверке 
Заказчику на бумажном носителе, техническое обслуживание

	2
	ПРЭМ-50 № 570219, № 303546
	шт.
	2
	Поверка с выдачей свидетельства о поверке 
Заказчику на бумажном носителе, техническое обслуживание

	3
	КТСП-Н № 15018
	компл.
	1
	Поверка с выдачей свидетельства о поверке 
Заказчику на бумажном носителе, техническое обслуживание


Объект № 2
	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	СВКМ-15У № 8600650 К19
	шт
	1
	замена

	2
	СПТ 943.20
	шт.
	1
	техническое обслуживание

	3
	ПРЭМ Ду 32
	шт.
	2
	техническое обслуживание

	4
	КТПТР-01
	компл.
	1
	техническое обслуживание

	5
	Фильтр Ду 50
	шт
	3
	чистка с заменой уплотнительных прокладок

	6
	Индивидуальный тепловой узел (ИТП)
	сист
	1
	Опрессовка, промывка (в присутствии 
представителя теплоснабжающей
 организацией)

	7
	Внутренняя СО
	сист.
	1
	промывка

	8
	Элемент питания СПТ 941.10
	шт.
	1
	замена


2.3.2. Состав услуг по техническому обслуживанию (ремонту) систем отопления.
Системы теплоснабжения:
- промывка тепловых сетей с составлением соответствующих актов по каждому объекту;
- испытание теплосетей на прочность и плотность (опрессовка) с составлением соответствующих актов по каждому объекту;
- проверка путём визуального контроля (обход) работоспособности системы, запорной и регулирующей арматуры, насосного оборудования, контрольно-измерительных приборов, автоматики и электрооборудования, проверка на герметичность всех прокладочных соединений, проверка на отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водоподогревателях и трубопроводах.
- набивка сальников, подтяжка болтов, (смена прокладок, замена болтов и гаек при необходимости).
- смена поврежденных или дефектных сгонов, муфт, контргаек.
- уплотнение соединений труб с нагревательными приборами для устранения течи.
- отключение радиаторов при обнаружении течи.
- выявление и устранение неисправностей в системе отопления (ревизия трехходовых кранов, регулирующих кранов, вентилей и другой запорно-регулирующей арматуры; замена манометров и термометров).
- осмотр отопительных приборов.
- проверка работоспособности электроприводов регулирующих клапанов, протяжка контактов электрооборудования.
- устранение воздушных «пробок» (продувка) системы теплоснабжения после пуска теплоносителя.
- укомплектование КИП;
- сдача систем теплоснабжения Исполнителем на предмет готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 представителям теплоснабжающей организации, а также в целях возможности незамедлительного устранения замечаний.
Приборы учета. Техническое обслуживание.
- СПТ 941/943:
- настройка базы данных тепловычислителя, считывание архивных показаний и внешний осмотр.
- проверка схемы измерений (летняя или зимняя).
- коррекция хода часов.
- замена встроенной аккумуляторной батареи в случае необходимости.
- Преобразователи расхода:
- проверка состояния электрического соединения корпуса преобразователя и трубопровода;
- герметичность соединения преобразователя с трубопроводом.
- промывка преобразователей с целью устранения отложений (осадка).
- Комплект термопреобразователей сопротивления:
- проверка крепления на трубопроводе;
- проверка состояния электрического соединения корпуса термопреобразователя и трубопровода.
2.3.2.1. Все расходные материалы и оборудование, указанные в п. 2.3.1, 2.3.2. настоящего Технического задания, а также всё оборудование и материалы, необходимые для оказания Услуг, предоставляется Исполнителем и включены в цену Контракта.
2.3.2.2. Исполнитель, в случае необходимости, самостоятельно получает все необходимые акты у теплоснабжающей организации для разрешения на пуск теплоносителя с началом отопительного периода.
2.3.2.3. В случае, если какое-либо оборудование, указанное в п. 2.3.1. Технического задания, не проходит поверку и нуждается в замене, Исполнитель незамедлительно, в письменной форме извещает о таком факте Заказчика.

	3. Место оказания услуг

	Объект Управление - г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 2.
Объект № 2 - Архангельская область, г. Северодвинск, пр-т Ленина, д. 8А.

	4. Сроки (периоды) и график оказания услуг

	Срок оказания услуг – с даты заключения государственного контракта по 15.10.2026.
Даты оказания Услуг определяются Исполнителем самостоятельно по мере необходимости. Возможно досрочное исполнение Контракта.
Работы, мешающие сотрудникам Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, размещенных в местах оказания услуг, выполнять свои служебные обязанности, должны проводиться по согласованию с Заказчиком в нерабочее время.
Услуги оказываются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 17.00 (время московское), перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница – с 09.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Исполнитель должен любым доступным способом (электронная почта, телефонограмма, письмо) предупредить Заказчика о планируемой дате начала оказания Услуг на каждом Объекте не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты явки представителя Исполнителя на объект.

	5. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг


	В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты заключения государственного контракта, но до начала оказания Услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику:
- график оказания услуг;
- список сотрудников Исполнителя с указанием Ф.И.О., номеров документов, удостоверяющих личность, задействованных для оказания Услуг;
- информационное письмо о назначении лица (лиц), ответственного (ответственных) за исполнение обязательств по Государственному контракту по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

	6. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

	6.1 В соответствии с пп. 10, 11 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021
№ 2464, Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми своими сотрудниками, оказывающих услуги на выделенном участке.
6.2 Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением:
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- мер электробезопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811;
- Приказа Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- другими нормативными документами Российской Федерации.
6.3. Услуги должны оказываться с соблюдением требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с вышеуказанным законом и распространяющих своё действие на территории оказания услуг.

	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

	7.1. По окончанию оказания услуг Исполнитель в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня обязан оформить и передать Заказчику следующую документацию:
- акт приёма-передачи оказанных услуг (Приложение № 3 к Техническому заданию);
- счет и/или счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на оплату оказанных услуг в одном экземпляре;
- реестр передачи документов, включающему:
- Акт о промывке тепловой системы объекта № 2 в 2 (двух) экземплярах;
- Акт гидравлического испытания тепловой системы объекта № 2 в 2 (двух) экземплярах;
- Паспорт на заменённое оборудование по объекту № 2;
- Свидетельства о поверке по объекту Управление.
- Дефектную ведомость (по форме Приложения № 2 к настоящему Техническому заданию) с указанием выявленных на Объектах неисправностей и дефектов, которые необходимо устранить в ближайшие 1-2 года, согласовывает их с представителем Заказчика. Дефектная ведомость должна быть читаема и технически обоснована. Отсутствие в комплекте отчётных документов дефектных ведомостей на каждый объект отдельно недопустимо и рассматривается Заказчиком, как невыполнение условий Контракта.
7.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных п. 9.1, проверив объём и качество оказанных Услуг, 
с помощью программы «1С: Бухгалтерия» формирует, подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт) (по форме Приложения № 4 к настоящему Техническому заданию) и направляет на подписание Исполнителю, либо направляет в тот же срок мотивированный отказ от приемки.
Исполнитель в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня, передает подписанный со свой стороны Акт Заказчику.
7.3. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Сторонами Акта.

	8. Требования по объему гарантий качества услуг

	8.1. Гарантия предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных услуг в течение 8 (восьми) месяцев со дня подписания сторонами в единой информационной системе документа о приемке оказанных услуг. В случае выявления недостатков оказанных услуг, стороны составляют акт выявленных недостатков, в котором указывают сроки устранения выявленных недостатков.
8.2. В течение гарантийного срока недостатки устраняются за счёт Исполнителя.

	9. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

	9.1. Гарантийный срок на результат оказанных Услуг составляет 8 (восемь) месяцев бесперебойной работы индивидуальных тепловых пунктов со дня подписания Сторонами в единой информационной системы документа о приемке оказанных Услуг.

	10. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика

	10.1 Организационные мероприятия по доставке представителей Исполнителя и оборудования к месту проведения оказания Услуг входят в обязанности Исполнителя.
10.2 Заказчик не несёт никаких дополнительных расходов по оказанию Услуг, в том числе расходов на доставку техники к месту оказания услуг, по приобретению материалов или оборудования, необходимых для оказания Услуг.
10.3 Услуги должны быть оказаны в полном объёме, с надлежащим качеством и в сроки в соответствии с условиями Контракта. В случае нанесения материального ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц по вине Исполнителя, последний обязан устранить нанесенный ущерб за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком, третьими лицами сроки.
10.4 По окончании Услуг Исполнитель предъявляет Заказчику тепловые пункты и отопительные системы в технически исправном состоянии.
10.5 После оказания Услуг Исполнитель вывозит образовавшийся в ходе проведения технического обслуживания мусор в день оказания Услуг.
10.6 Если при оказании Услуг обнаруживается необходимость в услугах, не указанных в Техническом задании, но обязательных для завершения полного цикла оказания услуг по заключенному контракту, то эти услуги должны быть выполнены в пределах цены Контракта.
10.7 Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе расходы по тестированию оборудования тепловых пунктов, приобретению расходных материалов, аккумуляторных батарей (при наличии), необходимых для оказания услуг, приобретаемых Исполнителем, затрат на эксплуатацию оборудования при оказании услуг, транспортные, командировочные, почтовые расходы, страхование (при необходимости), уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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к Техническому заданию

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН

Для исполнения Контракта и оперативного решения возникающих вопросов Стороны назначают ответственных лиц.

	Ответственное лицо Заказчика:

	ФИО 
	Исаев Герман Алексеевич

	Должность

	Заместитель начальника Отдела № 1 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в 
г. Санкт-Петербурге (г. Архангельск)

	Телефон
	8(818) 65-17-05 (доб. 6006)

	Электронная почта
	9900-arhku@roskazna.ru

	Полномочия
	Доверенность от 26.02.2026 № 54-03-09/34

	Ответственное лицо Исполнителя:

	ФИО 
	

	Должность
	

	Телефон
	

	Электронная почта для регистрации заявок
	

	Полномочия *

	


* реквизиты приказа.


Исполнитель:	Заказчик:

_____________/_______________/             _____________/__________________/

















Приложение № 2
к техническому заданию

	Исполнитель:

	Заказчик:
Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»

	
	Объект:
_________________________________

	
	Адрес:
_________________________________
_________________________________

	
	
«___» __________ 2026 года



Дефектная ведомость по объекту:


	№ пп
	Наименование
	Примечание

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	




Исполнитель                         ____________  ______________  __________________
                                                                (должность)                        (подпись)               (расшифровка подписи)
                                                                                          «__» ________ 202__ г.
Заказчик  ____________  ______________  __________________
                                                                 (должность)                        (подпись)             (расшифровка подписи)
                                                                                          «__» ________ 202__ г.














Приложение № 3
к техническому заданию
ФОРМА

Исполнитель
	Банк исполнителя
	БИК
	

	ИНН
	КПП
	р/сч
	

	Наименование исполнителя
	кор/сч
	

	Адрес:


Заказчик
	ОКЦ № 1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
	БИК
	[image: ]012202102

	ИНН 7709895509
	КПП 780143001
	кор/сч
	40102810745370000024

	Межрегиональный филиал
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге
	л/сч
	03211643000000013225 
УФК по г. Санкт-Петербургу (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге, л/сч.03721D10170)

	Адрес: 199406, Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., дом 64, корпус 2.



АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
№ _____ от «___» _________ 20 ___ г.
по государственному контракту от __________ № _____________________ 

Исполнитель ___________, в лице_________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________, с одной стороны, Заказчик _____________, в лице _____________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, Государственный заказчик принял следующие оказанные услуги:
	№ п/п
	Наименование оказанных услуг
	Ед. изм.
	Объем
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	В том числе НДС (%):
	
	
	
	


  	Все услуги, указанные в настоящем акте оказаны _____________ (полностью/не полностью), претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг ______________ (не имеется/имеется)*.
	Настоящий акт составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
	Приложение: на _____ л.
Исполнитель                        ____________  ______________  _________________
                                                          (должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                                                          «__» ________ 202__ г.
Заказчик                              ____________  ______________  __________________
                                                         (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                                                          «__» ________ 202__ г.
* При наличии претензий по объему, качеству и (или) срокам оказания работ/услуг оформляется приложение к Акту приема-передачи оказанных услуг с указанием всех претензий.
Приложение № 4
 к Техническому заданиюФОРМА
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