ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кондиционера бытового

| № п/п | Перечень основных требований | Описание характеристик и общие требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие требования |  |  |
| 1 | Государственный заказчик | Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 24 Федеральной службы исполнения наказаний» по Красноярскому краю |
| 2 | Количество | 2 шт. |
| 3 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки. |
| 4 | Документы | Счет, УПД, счет фактура |

Перечень работ:

| Тип прибора | Мобильный кондиционер |
| --- | --- |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | Не менее 9 |
| Диаметр воздуховода | Не более 150 мм |
| Уровень шума (дБа) | Не более 56 |
| Автоматическое испарение конденсата | Наличие |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | Не менее 2,6 |
| Мощность при охлаждении | Не менее 0.981 кВт |
| Автоматическое испарение конденсата | Наличие |
| Регулировка скорости вентилятора | Наличие |
| Режим работы | Охлаждение |
|  | Осушение |
|  | Вентиляция |
| Пульт ДУ | Наличие |
| Расход воздуха прибора (м3/ч) | Не менее 330 |
| Рабочее температурные границы прибора (охлаждения) | Не ниже +15 не выше +33 градуса |
| Гарантия на товар | Не менее 12 месяцев |

Сроки: поставки составляет течение 10 календарных дней после подписания Госсударственного контракта.

Условия: Поставка мобильного кондиционера согласно техническому заданию заказчика по адресу: -   г. Красноярск, ул. Маерчака 48 к 9, ФКУЗ МСЧ-24 ФСИН России. Режим работы: ПН-ЧТ - с 8.30 до 18 часов, ПТ - с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. СБ, ВС - выходной.