ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное выполнение монтажных и инженерно-технических работ по устройству фундаментного основания, несущего покрытия и интерьерного благоустройства сооружения (базовые габариты не менее 6000х9000 мм)

1. Общие положения и особые условия выполнения работ

1.1. Предметом настоящей закупки является выполнение комплекса технологически связанных работ «под ключ», включающих устройство свайного поля на винтовых опорах с оголовками, формирование несущего деревянного настила пола пространственного сооружения размером не менее 6х9 метров, а также изготовление, интеграцию и подключение декоративно-светотехнического оборудования.
1.2. Окончательное планово-высотное положение винтовых опор, точная конфигурация узлов сопряжения оголовков с несущими элементами, пространственная схема раскладки элементов пола, а также способы фиксации осветительного прибора определяются Заказчиком на этапе подписания Контракта или непосредственно в ходе выполнения работ посредством направления писем и согласования эскизных схем. Поставщик (Исполнитель) обязан учесть данные риски изменений в рамках формирования своего ценового предложения.
1.3. Специфика места выполнения работ: Объект Заказчика расположен в границах особо охраняемой природной территории. На данной территории действует строгий правовой режим, установленный Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Положением о конкретной ООПТ. Поставщик обязан в полном объеме соблюдать установленные экологические запреты и ограничения. Незнание специфики режима ООПТ не освобождает Поставщика от ответственности за срыв сроков или нарушение природоохранного законодательства.

2. Технические требования к материалам и комплектации

2.1. Фундаментная система

- Винтовые сваи (не менее 24 шт.): Для формирования опорного контура сооружения поставляются и монтируются металлические винтовые сваи Исполнителем. Диаметр ствола сваи должен составлять не менее 89 мм, общая длина — не менее 2500 мм. Толщина стенки ствола, марка стали и конфигурация лопасти подбираются Исполнителем самостоятельно для обеспечения абсолютной несущей способности конструкции с учетом специфики и плотности грунтов на ООПТ. Сваи должны иметь заводское многослойное антикоррозийное покрытие, устойчивое к агрессивным средам. Изучение места установки, определение точного количества, подготовку площадки проводит Исполнитель.

- Оголовки для винтовых свай (не менее 24 шт.): Поставляются и монтируются. Габаритные размеры плоской площадки оголовка должны составлять не менее 150х150 мм. Все элементы оголовков должны пройти антикоррозийную обработку и финишную покраску в тон свайных опор. Полный комплект соединительных, анкерных и крепежных деталей, необходимых для жесткой соосной фиксации свай и оголовков, входит в состав работ. Изучение места установки, определение точного количества, подготовку площадки проводит Исполнитель.

2.2. Несущее напольное покрытие

- Половое покрытие: Для устройства деревянного настила пола сооружения с базовыми габаритами 6х9 метров поставляется доска обрезная половая хвойных пород (сосна, ель или аналоги по согласованию с Заказчиком). Линейные параметры единицы поставляемого пиломатериала должны составлять не менее 150х50х6000 мм. Доска должна обладать высокой эксплуатационной плотностью и правильной геометрией, исключающей обзол, сквозные выпавшие сучки и коробление.

- Специфика монтажа покрытия: Работы по настилу пола выполняются Исполнителем «под ключ». Конкретная схема раскладки шестиметровой доски на геометрической площади 6х9 метров, стыковка стык-в-стык, направление укладки, а также шаг и глубина утапливания крепежа определяются Заказчиком непосредственно на объекте. Все соединительные, стыковочные и крепежные детали (включая специализированные усиленные оцинкованные метизы, способные предотвратить деформацию доски толщиной 50 мм в условиях переменной влажности ООПТ) поставляются в комплекте. Исполнитель самостоятельно рассчитывает риски возникновения неликвидных отходов (обрезков) пиломатериала при подгонке под габариты 6х9 метров и учитывает их в стоимости контракта без права изменения цены.

2.3. Интерьерное светотехническое оборудование

- Люстра под старину (1 шт.): Эксклюзивное декоративно-осветительное изделие, выполненное из массива натуральной древесины с элементами ковки или стилизации. Габаритные параметры каркаса люстры должны составлять: длина — не менее 100 см, ширина — не менее 150 см, высота — не менее 50 см.

- Конструкция подвеса должна осуществляться на металлических цепях с обязательной возможностью последующей регулировки высоты установки над уровнем пола. Количество интегрированных световых точек (ламп) — не менее 3 шт. Исполнитель обеспечивает поставку, надежную анкерную фиксацию к несущим элементам потолка, а также полное подключение к существующей электрической сети Заказчика с проведением пусконаладочных испытаний. Лампы в комплект входят.

3. Требования к логистике, монтажу и пропускному режиму ООПТ

3.1. Режимно-пропускной контроль: Допуск персонала, автотранспорта и материальных ценностей Поставщика на территорию ООПТ осуществляется исключительно на основании специальных разрешения (пропусков), оформляемых в администрации ООПТ.
3.2. Обязанность по сбору, подготовке, согласованию и своевременной подаче полного пакета документов для получения пропусков (включая документы на транспортные средства, водительские удостоверения, паспорта рабочих, сертификаты соответствия на ввозимое оборудование) целиком и полностью возлагается на Поставщика.
3.3. Заказчик не несет ответственности за задержки в выполнении работ, связанные со сроками рассмотрения заявлений на выдачу пропусков администрацией ООПТ, отказом в выдаче разрешений или изменением регламента работы пропускной системы. Возможные простои техники и бригад по указанным причинам не являются основанием для продления сроков Контракта и компенсируются за счет Поставщика.
3.4. Ограничения по технике и логистике: Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и промежуточное складирование материалов собственными силами. В связи с природоохранным статусом территории, использование тяжелой строительной, крановой и сваебойной техники может быть ограничено администрацией ООПТ. Завинчивание свай, поднос тяжелого бруса основания, элементов люстры и досок пола осуществляется силами Поставщика, в том числе вручную или механическими средствами малой механизации, исключающими повреждение почвенно-растительного покрова и ландшафта.
3.5. Монтаж и интеграция элементов: Все работы по сборке свайного основания, пола и подключению электрооборудования осуществляются «под ключ». Исполнитель обязан обеспечить антисептическую и огнебиозащитную обработку всех деревянных элементов (цвет и марка — по согласованию с Заказчиком) непосредственно в процессе сборки.
3.6. По окончании работ Поставщик производит полную очистку прилегающей территории, а также утилизацию и вывоз всех видов образовавшихся отходов (включая металлическую стружку, опилки, обрезки, упаковочные материалы) строго за пределы границ ООПТ на специализированные полигоны с предоставлением подтверждающих документов.

4. Порядок приемки и гарантии

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно. Заказчик вправе осуществлять скрытый надзор и инструментальный контроль на любом этапе (например, замер глубины погружения свай, проверка качества антикоррозийного покрытия, проверка качества обработки деревянных элементов, замер параметров доски пола микрометром). В случае возникновения сомнений, Исполнитель обязан за свой счет продемонстрировать соответствие узлов требованиям Заказчика (вплоть до частичного демонтажа).
4.2. Гарантийный срок на весь комплекс поставки, материалов и монтажных работ составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки.

5. Стоимость доставки, сборки и установки включена в стоимость.