ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг, выполнение работ
(Гидравлические испытания стерилизатора, ревизия предохранительных клапанов)
[bookmark: _GoBack]
1. Объект закупки: 

	№ 
п/п
	Наименование товара (работ, услуг)
	ОКПД2/
КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
	71.20.19.190/
-
	Условная единица
	1
	Услуга
	Условия оказания услуг
	В соответствии с техническим заданием
	-

	
	
	
	
	
	
	Тип услуг
	Гидравлические испытания, ревизия предохранительных клапанов
	-

	
	
	
	
	
	
	Оборудование
	Стерилизатор паровой «DGM-360», 2011 год выпуска, заводской № 20103076
	-

	
	
	
	
	
	
	Место оказания услуг 
	По месту нахождения Заказчика
	-




2. Место нахождения Заказчика: Свердловская обл., м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского зд.1
3.Требования к качеству услуг: с надлежащим качеством.
Требования для проведения гидравлических испытаний: в соответствии с ГОСТ 31598-2012 
(EN 285:1996) «Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний», 
ГОСТ 19569-89 «Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний».
4.Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта/договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней. 
5.Требования к Исполнителю.
- действующая лицензия на Техническое обслуживание медицинских изделий по следующим видам выполняемых работ, оказываемых услуг: Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием (далее по тексту МИ)) класса 2а потенциального риска применения: - вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.
Основание: Требования Федерального закона от 04.05.2011 г. No 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
При этом подтверждением соответствия Исполнителем требованиям, установленным в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, будет являться наличие соответствующей записи в реестре лицензий.
6. Условия исполнения контракта / договора:
6.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме. 
6.2. По факту проведения гидравлических испытаний Заказчику выдается документ о результатах проведения испытаний, делается запись в журнал технического обслуживания оборудования о результатах проведения испытаний.

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/или расторжение Контракта (при необходимости): инженер по метрологии Медведева Александра Федоровна, тел. + 7 99234-09-948, эл. почта: amedvedeva2019@gmail.com


Внимание!
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерациио запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственностьв соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.


