## Расчет цены
Таблица 1
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, (Н(М)ЦК)
№ | ОКПД | Наименование предмета контракта | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) |  |  | Данные реестра контрактов (руб./ед.изм.) |  | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП |  |  | Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)* |  |  |  | Итого по коммерческим предложениям (руб./ед.изм.)
[6 empty] | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Номер сведений о контракте №_______ | Применяемый коэффициент | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет Н(М)ЦК по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы | Цена за единицу изм. (руб.) | Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.) | Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.) | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3
1 | 27.12.40.000 | Бокс ОП | распределительный пластиковый бокс 18 мод.221х364х100 с белой дверью 1 ряд | шт | 3 | 2490 | 2579.28 | 2519.76 | нет | нет | 2529.68 | 45.4592 | 1.797 | 7589.04 | 2529.68 | 2529.68 | 7589.04 | 7470 | 7737.85 | 7559.28
2 | 27.32.11.000 | Кабель ГОСТ ВВГнг-LS 2*1,5 | Кабель ГОСТ ВВГнг-LS 2*1,5 | м | 100 | 65 | 67.33 | 65.78 | нет | нет | 66.0367 | 1.186 | 1.796 | 6603.6667 | 66.0367 | 66.04 | 6604 | 6500 | 6733.07 | 6577.69
3 | 22.21.21.129 | Труба ПВХ гфро с зонд d20мм | Труба ПВХ гфро с зонд d20мм | м | 100 | 20 | 20.72 | 20.24 | нет | нет | 20.32 | 0.36661 | 1.8042 | 2032 | 20.32 | 20.32 | 2032 | 2000 | 2071.71 | 2023.9
4 | 27.40.33.130 | Прожектор светодиодный | Прожектор светодиодный ДДО-8 50 ВТ 230В 6500К IP65 | шт | 10 | 690 | 714.74 | 698.25 | нет | нет | 700.9967 | 12.5966 | 1.797 | 7009.9667 | 700.9967 | 701 | 7010 | 6900 | 7147.41 | 6982.47
5 | 27.12.40.000 | Бокс ЩРН-П-6 модулей IP40 | Бокс ЩРН-П-6 модулей IP40 | шт | 2 | 790 | 818.33 | 799.44 | нет | нет | 802.59 | 14.4253 | 1.7973 | 1605.18 | 802.59 | 802.59 | 1605.18 | 1580 | 1636.65 | 1598.88
6 | 2022-12-27 | Автомат АД-14 50А/30мА | Автомат АД-14 50А/30мА | шт | 3 | 1190 | 1232.67 | 1204.22 | нет | нет | 1208.9633 | 21.7269 | 1.7971 | 3626.89 | 1208.9633 | 1208.96 | 3626.88 | 3570 | 3698.01 | 3612.67
7 | 2022-12-27 | Автоматический выключатель | Автоматический выключательИЭК ВА47-29 25А/1П | шт | 36 | 205 | 212.35 | 207.45 | нет | нет | 208.2667 | 3.7424 | 1.7969 | 7497.6 | 208.2667 | 208.27 | 7497.72 | 7380 | 7644.62 | 7468.21
8 | 27.90.12.110 | Шина на DIN рейку №95.63.12 | Шина на DIN рейку №95.63.12 | шт | 3 | 200 | 207.17 | 202.39 | нет | нет | 203.1867 | 3.6508 | 1.7968 | 609.56 | 203.1867 | 203.19 | 609.57 | 600 | 621.51 | 607.17
9 | 27.90.12.110 | Шина для 3-ф нагрузок 63А мод. (мед. Из) 22 см | Шина для 3-ф нагрузок 63А мод. (мед. Из) 22 см | шт | 3 | 550 | 569.72 | 556.58 | нет | нет | 558.7667 | 10.0402 | 1.7969 | 1676.3 | 558.7667 | 558.77 | 1676.31 | 1650 | 1709.17 | 1669.73
ИТОГО | [13 empty] | 38250.2033 |  |  | 38250.7 | 37650 | 39000 | 38100
* При определении Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Данный Приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения Н(М)ЦК, ЦКЕП, может привести к формированию цены контракта и цены за единицу товара (работы, услуги) с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Большинство бухгалтерских программ, а также программное обеспечение реестра контрактов не позволяет проводить операции с такими значениями. Поэтому в случае необходимости Заказчиком применяется округление (вниз) таких показателей. | [17 empty] | 38250.7
В то же время с целью исполнения ст. 34 Бюджетного Кодекса для достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (принцип экономности) предполагается осуществить закупку по наименьшей предложенной цене 37650 рублей. Денежные средства на данную закупку имеются. | [17 empty] | Средняя Н(М)ЦК
Инспектор ГТО | [7 empty] | Д.А. Ласкавый