Технические требования

| 1 | Объект закупки | Поставка систем кондиционирования |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 28.25.12.130 – Кондиционеры бытовые 28.25.12.130-00000010 – Кондиционер бытовой |
| 3 | Единица измерения | Штука |
| 4 | Краткие характеристики поставляемых товаров / выполняемых работ / оказываемых услуг | Кондиционер бытовой (28.25.12.130-00000010) – 4 штуки: Вид кондиционера: Сплит-система; Инверторный тип кондиционера – Да; Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) – не ниже А; Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) – не ниже А; Мощность в режиме нагрева: ≥ 2 Киловатт; Мощность в режиме охлаждения: ≥ 2 Киловатт; Наличие антибактериального фильтра: Да Тип внутреннего блока: настенный; Режим работы кондиционера: охлаждение / нагрев. Кондиционер бытовой (28.25.12.130-00000010) – 1 штука: Вид кондиционера: Сплит-система; Инверторный тип кондиционера – Да; Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) – не ниже А; Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) – не ниже А; Мощность в режиме нагрева: ≥ 2,5 Киловатт; Мощность в режиме охлаждения: ≥ 2,5 Киловатт; Наличие антибактериального фильтра: Да Тип внутреннего блока: настенный; Режим работы кондиционера: охлаждение / нагрев. |
| 5 | Количество (объем) поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых услуг | 5 штук |
| 6 | Сопутствующие работы / услуги | Все предлагаемые к монтажу кондиционеры по своим техническим, качественным, функциональным (потребительским) свойствам, эксплуатационным характеристикам и комплектации должны соответствовать приведенным в настоящем техническом задании требованиям к техническим, качественным, функциональным, эксплуатационным характеристикам кондиционеров, к их безопасности. Предлагаемые к монтажу кондиционеры должны быть работоспособными, содержать все комплектующие и быть обеспеченными комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для подключения к сети электропитания, включая, при необходимости, кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием. Монтаж кондиционеров на первом, втором, третьем, четвертом этажах здания Поставщик производит самостоятельно и за свой счет. Проведение монтажных работ предусматривает прокладку всех необходимых коммуникаций, в том числе электрических и включает: - монтаж 5-ти кондиционеров; - прокладка трассы необходимой длины до 25 м. (медная труба, теплоизоляция, дренажная трубка, кабель соединительный межблочный и иные необходимые материалы); - монтажные кронштейны должны иметь достаточный запас нагрузки (не менее 30% максимальной нагрузки); - все технические отверстия после монтажа изделий и ввода в эксплуатацию должны быть герметичны; - рабочее время на Объекте устанавливается с 09:00 до 16:45 часов с понедельника по пятницу; При монтаже и демонтаже кондиционеров необходимо руководствоваться требованиями, установленными: - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 04-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ПУЭ 06-10-1999 «Электрооборудование жилых и общественных зданий». |
| 7 | Требования к товарам / работам / услугам | Монтируемые кондиционеры для кондиционирования воздуха должны соответствовать: - правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6; - правилам устройств электроустановок (Издание 7). Утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - ГОСТ Р 54671-2011 (ЕН 14511-1:2011) Национальный стандарт РФ. Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами с электроприводом для обогрева и охлаждения помещений. - ГОСТ Р ЕН 13779-2007. Национальный стандарт РФ. Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования. - СНиП 41-01-2003 СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - по электробезопасности кондиционеры бытового и промышленного назначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 27570.0. ПДК вредных веществ при выбросе в окружающую среду не должны превышать значений, указанных в действующем законодательстве; - корректированный уровень звуковой мощности кондиционеров должен соответствовать значениям, указанным в системе ГОСТ Р. Каждый кондиционер должен поставляться с комплектом технической документации и руководством пользователя. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или русском и английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде копий. Техническая документация должна иметь информацию (марка, номер модели и т.п.) позволяющую однозначно идентифицировать поставленные кондиционеры. Поставка, разгрузка, подъем на этажи, сборка, установка, демонтаж и монтаж по указанному месту, подключение, проверка работоспособности вывоз упаковочного материала и демонстрация технического соответствия входит в стоимость и выполняется поставщиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. На поставляемый Товар срок гарантии должен составлять не менее 3-х лет с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантия на поставляемый Товар предоставляется Поставщиком на весь Товар. |
| 8 | Порядок поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг | Объект, на который осуществляется поставка монтируемых кондиционеров (далее – Товар) является режимным, ввиду чего право прохода предоставляется только гражданам Российской Федерации. Поставщик самостоятельно доставляет Товар и производит его монтаж в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Государственного Контракта. Поставщик не менее чем за 5 (пять) дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки Товара. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, неиспользованным, безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Товар не должен быть предметом спора или залога. Товар не должен иметь потертостей, царапин, трещин, вздутий вмятин и иных дефектов, в том числе скрытых, ухудшающих его потребительские свойства и быть пригодным к использованию по назначению. Товар должен иметь всю необходимую маркировку и обозначения. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранение в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной упаковки. |
| 9 | Место поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг | 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1 |
| 10 | Сроки поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта |
| 11 | Порядок приемки поставленных товаров / выполненных работ / оказанных услуг и сроки оплаты | Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара. Счета, счета-фактуры и товарная накладная либо универсальный передаточный документ (документ о приемке) передаются Поставщиком Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки товара. Приёмка товара Заказчиком включает в себя проведение экспертизы поставленного товара на соответствие условиям Контракта и рассмотрение полученных от Поставщика документов о приёмке. Срок проведения приёмки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня поступления Заказчику документов о приёмке, сформированных Поставщиком. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий: а) подписывает документ о приемке; б) при выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке. Датой приемки товара считается дата подписания документа о приемке Заказчиком. Некачественный, некомплектный товар, товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным. Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком. Оплата поставленного товара производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком (лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика) документа о приемке. |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, включая расходы на доставку товара, погрузку и разгрузку, подъем на этаж, а также упаковку (упаковочные материалы), маркировку, сопровождение, страхование, хранение, уплату налогов и других обязательных платежей, включаемых в цену товара. |
| 13 | Требования к нормативным документам | - |
| 14 | Применение национального режима | При осуществлении данной закупки, ограничения и запреты, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не устанавливаются. |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | - |