Описание объекта закупки

- 1. Наименование объекта закупки: Гибкая подводка для смесителя.

- 2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование, предусмотренное КТРУ, статьёй 33 Федерального закона № 44-ФЗ | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Гибкая подводка для смесителя | 22.19.30.120 | Назначение | Для подключения смесителей к системе водоснабжения | - | Значение характеристики не может изменяться участником | - | Пар(2 шт.) | 50 |
|  |  |  | Тип подключения | Гайка-штуцер | - | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Расположение резьбы | Внутренняя/Наружная | - | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Длина | 0,6 | Метр | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Резьба на впуске | 1/2" | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Резьба на выходе | M10 | - | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |  |
|  |  |  | Материал внутреннего шланга | Резина | - | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Наличие прокладок | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |
|  |  |  | Максимальная выдержка температуры шланга | 95 | Градус | Значение характеристики не может изменяться участником | - |  |  |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в упаковке (таре). Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Упаковка должна иметь необходимую маркировку и сопровождаться упаковочными листами.

Требования к качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, подтверждаться и сопровождаться при поставке необходимой документацией. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Ответственный за технические характеристики: Начальник хозяйственного отдела - Родина Анна Владимировна

тел.: 8(8422) 73-79-75.